## 2011 cost of power
2011 Cost of Power
PURCHASED POWER
Power Purchases (kWh)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | Total
Total Load Forecast kWh | 747651139.65 | 667505255.35 | 677682521.6 | 592625299.25 | 588706614.65 | 635606365.25 | 679564856.6 | 679150004.15 | 604761553.2 | 605932383.3 | 635225130.85 | 721837185.55 | 7836248309.4
Non RPP kWh non loss adjusted | 454892036.4508 | 405040848.2964 | 419887195.8465 | 375593502.6944 | 380667516.6917 | 404065556.6504 | 428187242.2625 | 428661538.9139 | 390481585.2372 | 387581580.0931 | 398735024.8959 | 444178585.4331 | 4917972213.466
Non RPP kWh loss adusted | 470067835.3774 | 418555654.9556 | 433849453.3568 | 387982807.4445 | 393160132.8165 | 417291037.8966 | 442191855.7219 | 442684037.0433 | 403273009.9082 | 400354100.8073 | 411933043.2228 | 458966252.7189 | 5080309221.2698
Power Purchased (kW)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | Total
Power Purchases - coincident peak (kW) | 1329665.34 | 1264695.54 | 1184805.64 | 1042351.12 | 1037640.56 | 1305324.12 | 1431491.28 | 1386810.82 | 1223927.24 | 1103927.72 | 1166053.22 | 1284755.34 | 14761447.94
DEMAND CHARGES
kW Breakdown by Type
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC
Coincident System Peak | bar: JAN to DEC
Transmission Network Charge IMO | 0.95183 | 0.95543 | 0.93714 | 0.97669 | 0.92081 | 0.88937 | 0.91493 | 0.94499 | 0.94924 | 0.93507 | 0.93396 | 0.90119
Transmission Transformation Charge IMO | 0.80948 | 0.82393 | 0.79974 | 0.82435 | 0.77176 | 0.75596 | 0.76402 | 0.76984 | 0.78594 | 0.78803 | 0.76406 | 0.76769
Transmission Line Charge IMO | 0.92585 | 0.93537 | 0.92118 | 0.94705 | 0.88643 | 0.8885 | 0.88434 | 0.91459 | 0.91973 | 0.93373 | 0.8943 | 0.89194
Transmission Network Charge HONI | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015 | 0.087015
Transmission Transformation Charge HONI | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797 | 0.059797
Transmission Line Charge HONI | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL
Transmission Network Charge IMO | 1265622.0087 | 1208322.3767 | 1110333.415 | 1018051.0642 | 955474.7994 | 1160911.2607 | 1309714.2962 | 1310523.6512 | 1161802.9699 | 1032250.7046 | 1089047.9114 | 1157809.4264 | 13779863.8842
Transmission Transformation Charge IMO | 1076330.8648 | 1042015.4871 | 947534.8953 | 859261.5713 | 800805.495 | 986770.1395 | 1093684.7177 | 1067618.9142 | 961929.775 | 869925.98 | 890928.9573 | 986298.4253 | 11583105.2223
Transmission Line Charge IMO | 1231066.3078 | 1182951.9545 | 1091416.3042 | 987162.2097 | 919791.2608 | 1159783.3209 | 1265924.4444 | 1268361.7753 | 1125681.7992 | 1030771.191 | 1042804.8758 | 1145923.4766 | 13451638.9203
Transmission Network Charge HONI | 115700.4166 | 110047.0896 | 103095.4948 | 90699.859 | 90289.9711 | 113582.3729 | 124560.7692 | 120672.9128 | 106499.6487 | 96057.9277 | 101463.7588 | 111792.5869 | 1284462.8081
Transmission Transformation Charge HONI | 79510.6433 | 75625.6126 | 70848.3975 | 62329.9755 | 62048.2959 | 78055.0996 | 85599.5784 | 82927.7993 | 73187.7708 | 66012.1013 | 69727.05 | 76825.1382 | 882697.4625
Transmission Line Charge HONI | 36189.7733 | 34421.477 | 32247.0973 | 28369.8835 | 28241.6752 | 35527.2734 | 38961.1907 | 37745.1135 | 33311.8778 | 30045.8264 | 31736.7088 | 34967.4487 | 401765.3456
RATES
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | AVERAGE
Commodity Charge | 0.04409 | 0.04431 | 0.04431 | 0.04431 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 0.041218
Transmission Network Charge IMO | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363 | 3.4363
Transmission Transformation Charge IMO | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9785
Transmission Line Charge IMO | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461 | 0.84461
Transmission Network Charge HONI | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
Transmission Transformation Charge HONI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Transmission Line Charge HONI | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
Wholesale Market Charge | 0.0068725 | 0.0068725 | 0.0068725 | 0.0068725 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
Cost of Power
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL
Commodity Charge without IESO Refund | 32963938.7472 | 29577157.8646 | 30028112.5321 | 26259227.0098 | 22253110.0338 | 24025920.6064 | 25687551.5795 | 27736486.1695 | 24698461.8327 | 24746278.534 | 25942594.3439 | 29479830.6579 | 323398669.9112
Transmission Network Charge IMO | 4349044.2524 | 4152146.0997 | 3815427.6105 | 3498318.6913 | 3283288.4984 | 3989227.7559 | 4500558.1389 | 4503339.3175 | 3992291.9273 | 3547112.7737 | 3742284.4474 | 3978568.9537 | 47351608.4666
Transmission Transformation Charge IMO | 2129488.3261 | 2061596.3807 | 1874669.3643 | 1700023.241 | 1584369.6477 | 1952295.1178 | 2163822.4035 | 2112251.9932 | 1903149.2019 | 1721122.4537 | 1762676.2141 | 1951361.8455 | 22916826.1893
Transmission Line Charge IMO | 1039770.9142 | 999133.0503 | 921821.1247 | 833767.0739 | 776864.8968 | 979564.5907 | 1069212.445 | 1071271.0391 | 950762.1044 | 870599.6556 | 880763.4262 | 967858.4276 | 11361388.7484
Transmission Network Charge HONI | 306606.104 | 291624.7875 | 273203.0612 | 240354.6263 | 239268.4233 | 300993.2882 | 330086.0383 | 319783.2189 | 282224.069 | 254553.5084 | 268878.9608 | 296250.3553 | 3403826.4414
Transmission Transformation Charge HONI | 119265.9649 | 113438.419 | 106272.5963 | 93494.9633 | 93072.4438 | 117082.6493 | 128399.3676 | 124391.6989 | 109781.6563 | 99018.152 | 104590.575 | 115237.7074 | 1324046.1938
Transmission Line Charge HONI | 23161.4549 | 22029.7453 | 20638.1422 | 18156.7254 | 18074.6721 | 22737.455 | 24935.1621 | 24156.8727 | 21319.6018 | 19229.3289 | 20311.4936 | 22379.1671 | 257129.8212
Wholesale Market Charge | 5138232.4572 | 4587429.8674 | 4657373.1297 | 4072817.3691 | 3826592.9952 | 4131441.3741 | 4417171.5679 | 4414475.027 | 3930950.0958 | 3938560.4915 | 4128963.3505 | 4691941.7061 | 51935949.4315
LV Charges | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 315000
Total | 13131819.4738 | 12253648.3498 | 11695655.0289 | 10483182.6903 | 9847781.5774 | 11519592.231 | 12660435.1233 | 12595919.1672 | 11216728.6565 | 10476446.3638 | 10934718.4676 | 12049848.1626 | 462264445.2034
Global Adjustment Rate | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772
Global Adjustment | 13030280.3967 | 11602362.7554 | 12026306.847 | 10754883.4224 | 10898398.8817 | 11567307.5705 | 12257558.2406 | 12271201.5068 | 11178727.8347 | 11097815.6744 | 11418783.9581 | 12722544.5254 | 140826171.6136
Cost of Power Summary
Commodity with global adjustment | 45994219.1438 | 41179520.6199 | 42054419.3791 | 37014110.4321 | 33151508.9154 | 35593228.1769 | 37945109.8201 | 40007687.6763 | 35877189.6673 | 35844094.2083 | 37361378.3021 | 42202375.1832 | 464224841.5248
Transmission Network | 4655650.3564 | 4443770.8872 | 4088630.6717 | 3738673.3176 | 3522556.9218 | 4290221.0441 | 4830644.1772 | 4823122.5364 | 4274515.9963 | 3801666.2821 | 4011163.4082 | 4274819.309 | 50755434.9081
Transmission Connection | 3311686.6602 | 3196197.5952 | 2923401.2275 | 2645442.0036 | 2472381.6604 | 3071679.8128 | 3386369.3782 | 3332071.6038 | 2985012.5644 | 2709969.5902 | 2768341.7089 | 3056837.1475 | 35859390.9526
Wholesale Market | 5138232.4572 | 4587429.8674 | 4657373.1297 | 4072817.3691 | 3826592.9952 | 4131441.3741 | 4417171.5679 | 4414475.027 | 3930950.0958 | 3938560.4915 | 4128963.3505 | 4691941.7061 | 51935949.4315
LV Charges | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 315000
Total | 59126038.6177 | 53433168.9698 | 53750074.408 | 47497293.1224 | 42999290.4928 | 47112820.408 | 50605544.9434 | 52603606.8435 | 47093918.3238 | 46320540.5721 | 48296096.7696 | 54252223.3459 | 603090616.817
Note on A22: Janes: updated based on actuals in 2009
Note on A43: Janes: From Navigant report dated April 15, 2010
Note on A44: Janes: All Wholesale Tx rates are Jan 1, 2010 rates plus 15.7% as per HONI Tx Application
Note on A47: Janes: HONI ST rates effective May 1, 2010
Note on A66: Janes: From Navigant Report
Note on A67: Janes: on non RPP kWh