## 2013 ICM Values
ICM Values Calculation - 2013
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
01 Underground Infrastructure | 58942370.5771 | 1914501.25 | 4715389.6462
02 Paper Insulated Lead Covered Cable - Piece Outs and Leakers | 5419014.0116 | 147898.1039 | 433521.1209
03 Handwell Replacement | 16650487.821 | 416262.1955 | 1332039.0257
04 Overhead Infrastructure | 55876554.2466 | 1504732.4812 | 4470124.3397
05 Box Construction | 23041698.5604 | 593246.5911 | 1843335.8848
06 Rear Lot Construction | 29425563.4537 | 883026.2543 | 2354045.0763
07 Polymer SMD - 20 Fuses | 1529097.889 | 45674.4673 | 122327.8311
08 Scadamate R1 Switches | 1429363.5 | 47125.4024 | 114349.08
09 Network Vault & Roofs | 18760753 | 622764.2983 | 1500860.24
10 Fibertop Network Units | 7711049.566 | 370464.9849 | 616883.9653
11 Automatic Transfer Switches (ATS) % Reverse Power Breakers (RPB) | 3263231.972 | 146567.1976 | 261058.5578
12 Stations Power Transformers | 3482290.242 | 108923.0881 | 278289.1331
13 Stations Switchgear | 21813194.242 | 566308.719 | 1760260.4592
14 Stations Circuit Breakers | 551875.376 | 18395.8459 | 43857.729
15 Stations Control & Communication Systems | 1000374.832 | 66691.6555 | 200074.9664
16 Downtown Station Load Transfers | 2137062.829 | 56818.5311 | 170965.0263
17 Bremner Transformer Station | 81000000 | 2054161.6154 | 4800312.6625
18 Hydro One Capital Contributions | 48118000 | 1924720 | 0
19 Feeder Automation | 20662552.845 | 680002.6028 | 1653004.2276
20 Wholesale and Smart Metering (Prorated) | 5288397.0331 | 246908.5556 | 423071.7626
20 Wholesale and Smart Metering | 8404097.944 | 392376.6827 | 672327.8355
20 Wholesale and Smart Metering (Prorated) | 3115700.9109 | 145468.1271 | 249256.0729
21 Externally-Initiated Plant Relocations and Expansions | 24840090.4082 | 769879.0773 | 1987207.2327
PCI Total | 145033674 | 0 | 0
Total | 579092397.3156 | 13330541.0442 | 29330234.0402
Threshold CAPEX | 172989465.3192
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
Values Above Threshold for ICM Model | 406102931.9965 | 12415193.8398 | 27093770.7346
Threshold Values | 172989465.3192 | 915347.2044 | 2236463.3055
Total For Checking | 579092397.3156 | 13330541.0442 | 29330234.0402