## Summary
Grimsby Power Inc. Weather Normal Load Forecast for 2016 Rate Application
| 2005 Actual | 2006 Actual | 2007 Actual | 2008 Actual | 2009 Actual | 2010 Actual | 2011 Actual | 2012 Actual | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Weather Normal | 2016 Weather Normal
Actual kWh Purchases | 177744777.81 | 177010660.85 | 182668135.86 | 181594867.18 | 179620065.43 | 188942673.05 | 190473063.9109 | 191452810.6101 | 189981587.1749 | 188316012.84 | 188795455.4
Predicted kWh Purchases | 182161652.3769 | 177842851.3194 | 182175901.15 | 179817511.5641 | 178071800.365 | 184069229.1715 | 190270935.1385 | 191836035.8848 | 189132783.1514 | 190729027.3032 | 190492382.6911 | 194483857.1893
% Difference | 2.485% | 0.4701% | -0.2695% | -0.9787% | -0.862% | -2.579% | -0.1061% | 0.2002% | -0.4468% | 1.281% | 0.8988%
CDM Purchase Adjustment | [11 empty] | -1922860.4588
Predicted kWh Purchases after CDM
Billed kWh | 171012427.62 | 169025475.32 | 173068980.63 | 172075839 | 170620093.15 | 180067443.34 | 181291509.02 | 184156613.086 | 182595171.93 | 179890866.895 | 180181039.93 | 183792555.7114
By Class
Residential
Customers | 8606 | 8715 | 8825 | 9007 | 9147 | 9290 | 9435 | 9636 | 9720 | 9977 | 10224 | 10402
kWh | 89524366.68 | 85590831.91 | 86770664.69 | 86978305.54 | 86819996.19 | 92147820.4 | 92485342 | 93908435.72 | 92183859.78 | 91571085.55 | 93262508.71 | 95033192.9603
General Service < 50 kW
Customers | 629 | 639 | 657 | 656 | 662 | 669 | 668 | 687 | 691 | 727 | 758 | 772
kWh | 18053236.02 | 17886710.09 | 18502908 | 18161547.13 | 18343494.58 | 18797357.52 | 17886498 | 17958297.19 | 18436579.29 | 18767140.45 | 19253148.6 | 19517850.0954
General Service 50 to 4,999 kW
Customers | 115 | 114 | 102 | 105 | 100 | 102 | 111 | 108 | 110 | 109 | 111 | 111
kWh | 61428167.85 | 63517727.4 | 65799685.11 | 64972194.28 | 63520024.21 | 67164677 | 68948029 | 70328519.686 | 70070546.3 | 67963113.635 | 66581945.87 | 68212240.7716
kW | 174384 | 175421.53 | 176460 | 172781 | 172057 | 174346 | 180394.16 | 183321.63 | 186327.56 | 180748.47 | 178218.29 | 182712.9342
Street Lighting
Customers | 2489 | 2493 | 2493 | 2529 | 2486 | 2512 | 2544 | 2579 | 2611 | 2644 | 2638 | 2653
kWh | 1608062.86 | 1602772.96 | 1584019.13 | 1611475.44 | 1560091.37 | 1575356 | 1585167 | 1581518.6 | 1528363 | 1218696.8 | 718341.4 | 662630.0904
kW | 4445 | 4424.93 | 4378 | 4443 | 4322 | 4359 | 4410.84 | 4368 | 4229.72 | 3646.25 | 1990.89 | 1982.5398
Unmetered Scattered Load
Customers | 82 | 85 | 84 | 85 | 82 | 80 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 72
kWh | 398594.21 | 427432.96 | 411703.7 | 352316.61 | 376486.8 | 382232.42 | 386473.02 | 379841.89 | 375823.56 | 370830.46 | 365095.35 | 366641.7936
Embedded Distributor (kW Only)
Customers | [10 empty] | 1 | 1
kW | [10 empty] | 122497.82 | 122497.82
Total
Customer/Connections | 11921 | 12046 | 12161 | 12382 | 12477 | 12653 | 12839 | 13088 | 13208 | 13531 | 13804 | 14011
kWh | 171012427.62 | 169025475.32 | 173068980.63 | 172075839 | 170620093.15 | 180067443.34 | 181291509.02 | 184156613.086 | 182595171.93 | 179890866.895 | 180181039.93 | 183792555.7114
kW from applicable classes | 178829 | 179846.46 | 180838 | 177224 | 176379 | 178705 | 184805 | 187689.63 | 190557.28 | 184394.72 | 302707 | 307193.294
| 11921 | 12046 | 12161 | 12382 | 12477 | 12653 | 12839 | 13088 | 13208 | 13531 | 13804 | 14011
| 171012427.62 | 169025475.32 | 173068980.63 | 172075839 | 170620093.15 | 180067443.34 | 181291509.02 | 184156613.086 | 182595171.93 | 179890866.895 | 180181039.93 | 183792555.7114
| 178829 | 179846.46 | 180838 | 177224 | 176379 | 178705 | 184805 | 187689.63 | 190557.28 | 184394.72 | 302707 | 307193.294
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Check | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Customer/Connections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW from applicable classes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2016 COP Forecast
Cost of Power 2016 |  |  |  |  | Cost of Power 2016 Without Supterstore 2012-2015
2016 Load Forecast | kWh | kW | 2014 %RPP |  | 2016 Load Forecast | kWh | kW | 2014 %RPP
Residential | 95033192.9603 |  | 94.83% |  | Residential | 95033192.9603 |  | 94.83%
General Service < 50 kW | 19517850.0954 |  | 80.93% |  | General Service < 50 kW | 19517850.0954 |  | 80.93%
General Service > 50 kW | 68212240.7716 | 182712.9342 | 9.417% |  | General Service > 50 kW | 63594275.1919 | 170908 | 9.417%
Street Lights | 662630.0904 | 1982.5398 | 0% |  | Street Lights | 662630.0904 | 1983 | 0%
Unmetered Loads | 366641.7936 |  | 99.69% |  | Unmetered Loads | 366641.7936 |  | 99.69%
TOTAL | 183792555.7114 | 184695.474 |  |  | TOTAL | 179174590.1317 | 172891
Electricity - Commodity RPP | 2016 Forecasted Metered kWhs | 2016 Loss Factor | 2016
Class per Load Forecast RPP | [5 empty] | RPP Rate May 1/16
Residential | 90123278.8256 | 1.0457 | 94241912.668 | 0.11141 | 10499491.4903 | 111.41
General Service < 50 kW | 15795607.372 | 1.0457 | 16517466.6289 | 0.11141 | 1840210.9571
General Service > 50 kW | 5988814.9666 | 1.0457 | 6262503.8106 | 0.11141 | 697705.5495
Street Lights | 0 | 1.0457 | 0 | 0.11141 | 0
Unmetered Loads | 365497.7993 | 1.0457 | 382201.0487 | 0.11141 | 42581.0188
TOTAL | 112273198.9636 |  | 117404084.1562 |  | 13079989.0158
Electricity - Commodity Non-RPP | 2016 Forecasted Metered kWhs | 2016 Loss Factor | 2016
Class per Load Forecast | [5 empty] | Non RPP Rate May 1/16
Residential | 4909914.1347 | 1.0457 | 5134297.2106 | 0.10772 | 553066.4955 | 107.72
General Service < 50 kW | 3722242.7234 | 1.0457 | 3892349.2159 | 0.10772 | 419283.8575
General Service > 50 kW | 57605460.2253 | 1.0457 | 60238029.7576 | 0.10772 | 6488840.5655
Street Lights | 662630.0904 | 1.0457 | 692912.2856 | 0.10772 | 74640.5114
Unmetered Loads | 1143.9943 | 1.0457 | 1196.2749 | 0.10772 | 128.8627
TOTAL | 66901391.1681 |  | 69958784.7445 |  | 7535960.2927
Transmission - Network |  | Volume
Class per Load Forecast |  | Metric | 2016
Residential |  | kWh | 99376209.8786 | 0.0056511 | 561588.6222
General Service < 50 kW |  | kWh | 20409815.8448 | 0.0052794 | 107750.605
General Service > 50 kW |  | kW | 182712.9342 | 2.125 | 388260.6687
Street Lights |  | kW | 1982.5398 | 1.5824 | 3137.1601
Unmetered Loads |  | kWh | 1196.2749 | 0.0052794 | 6.3156
Embeded Distribuitor |  | kW | 122497.82 | 2.8107 | 344304.2991
TOTAL |  |  |  |  | 1405047.6707
Transmission - Connection |  | Volume
Class per Load Forecast |  | Metric | 2016
Residential |  | kWh | 99376209.8786 | 0.0033358 | 331499.5399
General Service < 50 kW |  | kWh | 20409815.8448 | 0.0029261 | 59722.0538
General Service > 50 kW |  | kW | 182712.9342 | 1.242 | 226935.1164
Street Lights |  | kW | 1982.5398 | 0.91091 | 1805.9173
Unmetered Loads |  | kWh | 1196.2749 | 0.0029261 | 3.5005
Embeded Distribuitor |  | kW | 122497.82 | 0.5033 | 61652.7507
TOTAL |  |  |  |  | 681618.8786
Wholesale Market Service
Class per Load Forecast |  |  | 2016
Residential |  | kWh | 99376209.8786 | 0.0036 | 357754.3556
General Service < 50 kW |  | kWh | 20409815.8448 | 0.0036 | 73475.337
General Service > 50 kW |  | kWh | 66500533.5681 | 0.0036 | 239401.9208
Street Lights |  | kWh | 692912.2856 | 0.0036 | 2494.4842
Unmetered Loads |  | kWh | 383397.3236 | 0.0036 | 1380.2304
TOTAL |  |  | 187362868.9007 |  | 674506.328
Wholesale Market Service - CBDR
Class per Load Forecast |  |  | 2016
Residential |  | kWh | 99376209.8786 |  | 37127.6056
General Service < 50 kW |  | kWh | 20409815.8448 |  | 7625.2414
General Service > 50 kW |  | kWh | 66500533.5681 |  | 24845.0367
Street Lights |  | kWh | 692912.2856 |  | 258.8766
Unmetered Loads |  | kWh | 383397.3236 |  | 143.2398
TOTAL |  |  | 187362868.9007 |  | 70000
Wholesale Market Service OESP
Class per Load Forecast |  |  | 2016
Class per Load Forecast |  | kWh | 99376209.8786 | 0.0011 | 109313.8309
Residential |  | kWh | 20409815.8448 | 0.0011 | 22450.7974
General Service < 50 kW |  | kWh | 66500533.5681 | 0.0011 | 73150.5869
General Service > 50 kW |  | kWh | 692912.2856 | 0.0011 | 762.2035
Street Lights |  | kWh | 383397.3236 | 0.0011 | 421.7371
TOTAL |  |  | 187362868.9007 |  | 206099.1558
Rural Rate Assistance
Class per Load Forecast |  |  | 2016
Residential |  | kWh | 99376209.8786 | 0.0013 | 129189.0728
General Service < 50 kW |  | kWh | 20409815.8448 | 0.0013 | 26532.7606
General Service > 50 kW |  | kWh | 66500533.5681 | 0.0013 | 86450.6936
Street Lights |  | kWh | 692912.2856 | 0.0013 | 900.786
Unmetered Loads |  | kWh | 383397.3236 | 0.0013 | 498.4165
TOTAL |  |  | 187362868.9007 |  | 243571.7296
2016
4705-Power Purchased | 20615949.3085
4708-Charges-WMS | 674506.328
4708-Charges-WMS CBDR | 70000
4708-Charges-WMS OESP | 206099.1558
4714-Charges-NW | 1405047.6707
4716-Charges-CN | 681618.8786
4730-Rural Rate Assistance | 243571.7296
4750-Low Voltage | 176186.42 | = to 2014
4751-Smart Meter Entity Charge | 105929.52
TOTAL | 24178909.0112
2016 | January | February | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
Wholesale Market Service-CBDR | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 3000 | 70000
Note on G2: Amy:

## Purchased Power Model
With Losses
| Purchased kWh | Heating Degree Days | Cooling Degree Days | Number of Days in Month | Spring Fall Flag | Number of Customers | Predicted Purchases | Ontario Real GDP Monthly % | Number of Peak Hours | Variances (kWh) | % Variance | % Variance (Abs) | SUMMARY OUTPUT
2005-01-31 | 15904399.76 | 765.8 | 0 | 31 | 0 | 9373 | 16125568.3386 | 130.7437 | 351.912 | 221168.5786 | 1.391% | 1.391%
2005-02-28 | 13355854.19 | 641.7 | 0 | 28 | 0 | 9380 | 14167285.0402 | 131.0343 | 319.872 | 811430.8502 | 6.075% | 6.075% | Regression Statistics
2005-03-31 | 14106534.89 | 646.9 | 0 | 31 | 1 | 9395 | 14691305.5343 | 131.3255 | 336.288 | 584770.6443 | 4.145% | 4.145% | Multiple R | 0.94139
2005-04-30 | 12415909.48 | 339 | 0 | 30 | 1 | 9415 | 13331155.3974 | 131.6174 | 336.24 | 915245.9174 | 7.372% | 7.372% | R Square | 0.88622
2005-05-31 | 12186546.62 | 212.7 | 0 | 31 | 1 | 9423 | 13538419.5242 | 131.91 | 336.288 | 1351872.9042 | 11.09% | 11.09% | Adjusted R Square | 0.88171
2005-06-30 | 16687965.98 | 13.1 | 119.6 | 30 | 0 | 9437 | 17427846.1653 | 132.2031 | 336.24 | 739880.1853 | 4.434% | 4.434% | Standard Error | 593107.9275
2005-07-31 | 18388987.8 | 1.1 | 144.7 | 31 | 0 | 9449 | 18750476.7469 | 132.497 | 351.912 | 361488.9469 | 1.966% | 1.966% | Observations | 132
2005-08-31 | 17645308.95 | 3.8 | 102.5 | 31 | 0 | 9452 | 17407046.6717 | 132.7915 | 319.92 | -238262.2783 | -1.35% | 1.35%
2005-09-30 | 14535596.56 | 32.8 | 25.6 | 30 | 1 | 9460 | 13355001.118 | 133.0866 | 336.24 | -1180595.442 | -8.122% | 8.122% | ANOVA
2005-10-31 | 13359592.8 | 234.2 | 7.6 | 31 | 1 | 9467 | 13868410.2978 | 133.3824 | 351.912 | 508817.4978 | 3.809% | 3.809% |  | df | SS | MS | F | Significance F
2005-11-30 | 13515783.75 | 396.3 | 0 | 30 | 1 | 9467 | 13519252.0157 | 133.6789 | 319.68 | 3468.2657 | 0.02566% | 0.02566% | Regression | 5 | 3.4524e+14 | 6.9047e+13 | 196.2807 | 1.1037e-57
2005-12-31 | 15642297.03 | 688.8 | 0 | 31 | 0 | 9469 | 15979885.5268 | 133.976 | 336.288 | 337588.4968 | 2.158% | 2.158% | Residual | 126 | 4.4324e+13 | 351777013616.6223
2006-01-31 | 14831646.86 | 554.7 | 0 | 31 | 0 | 9489 | 15631152.2849 | 134.252 | 336.288 | 799505.4249 | 5.391% | 5.391% | Total | 131 | 3.8956e+14
2006-02-28 | 13693983.58 | 602.8 | 0 | 28 | 0 | 9523 | 14154692.063 | 134.5285 | 320.16 | 460708.483 | 3.364% | 3.364%
2006-03-31 | 14234656.28 | 530.4 | 0 | 31 | 1 | 9525 | 14461046.8053 | 134.8056 | 368.28 | 226390.5253 | 1.59% | 1.59% |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
2006-04-30 | 12480966.94 | 314.6 | 0 | 30 | 1 | 9530 | 13339591.0085 | 135.0833 | 336.24 | 858624.0685 | 6.879% | 6.879% | Intercept | -8814361.7263 | 2306150.2058 | -3.8221 | 0.00020686 | -13378165.1274 | -4250558.3252 | -13378165.1274 | -4250558.3252
2006-05-31 | 13391623.36 | 155.5 | 22.4 | 31 | 1 | 9543 | 14179620.3536 | 135.3615 | 319.92 | 787996.9936 | 5.884% | 5.884% | Heating Degree Days | 2696.8249 | 314.4716 | 8.5757 | 3.041e-14 | 2074.4949 | 3319.155 | 2074.4949 | 3319.155
2006-06-30 | 15047748.8 | 26.7 | 43.2 | 30 | 0 | 9544 | 15084726.6214 | 135.6404 | 352.08 | 36977.8214 | 0.2457% | 0.2457% | Cooling Degree Days | 32053.2737 | 2034.7627 | 15.7528 | 1.4444e-31 | 28026.5381 | 36080.0093 | 28026.5381 | 36080.0093
2006-07-31 | 19026239.94 | 1.9 | 136.1 | 31 | 0 | 9551 | 18542822.055 | 135.9198 | 336.288 | -483417.885 | -2.541% | 2.541% | Number of Days in Month | 542708.7227 | 69114.9156 | 7.8523 | 1.5385e-12 | 405932.3384 | 679485.1071 | 405932.3384 | 679485.1071
2006-08-31 | 17271942.44 | 8.1 | 70.1 | 31 | 0 | 9560 | 16449836.2474 | 136.1997 | 336.288 | -822106.1926 | -4.76% | 4.76% | Spring Fall Flag | -1127812.3993 | 134037.576 | -8.4142 | 7.3637e-14 | -1393068.8183 | -862555.9804 | -1393068.8183 | -862555.9804
2006-09-30 | 13597770.38 | 105.3 | 4.1 | 30 | 1 | 9575 | 12935613.6802 | 136.4803 | 336.24 | -662156.6998 | -4.87% | 4.87% | Number of Customers | 645.549 | 96.4227 | 6.695 | 6.3869e-10 | 454.7313 | 836.3668 | 454.7313 | 836.3668
2006-10-31 | 13918241.69 | 304.1 | 0 | 31 | 1 | 9589 | 13892070.4628 | 136.7614 | 319.92 | -26171.2272 | -0.188% | 0.188%
2006-11-30 | 14040974.21 | 393.1 | 0 | 30 | 1 | 9598 | 13595189.0998 | 137.0431 | 352.08 | -445785.1102 | -3.175% | 3.175%
2006-12-31 | 15474866.37 | 508.1 | 0 | 31 | 0 | 9599 | 15576490.6375 | 137.3254 | 336.288 | 101624.2675 | 0.6567% | 0.6567%
2007-01-31 | 15702987.9 | 665.6 | 0 | 31 | 0 | 9605 | 16005113.8577 | 137.5522 | 319.92 | 302125.9577 | 1.924% | 1.924%
2007-02-28 | 14969307.26 | 761.8 | 0 | 29 | 0 | 9603 | 15177839.8721 | 137.7794 | 319.872 | 208532.6121 | 1.393% | 1.393%
2007-03-31 | 14984498.09 | 565.2 | 0 | 31 | 1 | 9605 | 14606540.2357 | 138.0069 | 351.912 | -377957.8543 | -2.522% | 2.522%
2007-04-30 | 13573714.1 | 374.2 | 0 | 30 | 1 | 9606 | 13549383.501 | 138.2349 | 336.24 | -24330.599 | -0.1792% | 0.1792%
2007-05-31 | 13586564.71 | 138.4 | 23.3 | 31 | 1 | 9623 | 14213996.5167 | 138.4632 | 336.288 | 627431.8067 | 4.618% | 4.618%
2007-06-30 | 16499885.75 | 19.2 | 74.2 | 30 | 0 | 9640 | 16120124.6265 | 138.6919 | 352.08 | -379761.1235 | -2.302% | 2.302%
2007-07-31 | 16698025.08 | 9.2 | 82 | 31 | 0 | 9657 | 16896854.9684 | 138.9209 | 319.92 | 198829.8884 | 1.191% | 1.191%
2007-08-31 | 17984839.56 | 8.4 | 106 | 31 | 0 | 9667 | 17670431.5673 | 139.1504 | 351.912 | -314407.9927 | -1.748% | 1.748%
2007-09-30 | 14762955.08 | 55.2 | 37.2 | 30 | 1 | 9721 | 13955716.27 | 139.3802 | 336.24 | -807238.81 | -5.468% | 5.468%
2007-10-31 | 14023826.34 | 157.8 | 13 | 31 | 1 | 9742 | 14012986.5367 | 139.6104 | 319.92 | -10839.8033 | -0.0773% | 0.0773%
2007-11-30 | 14013283.17 | 467.5 | 0 | 30 | 1 | 9763 | 13902348.4656 | 139.841 | 352.08 | -110934.7044 | -0.7916% | 0.7916%
2007-12-31 | 15868248.82 | 643.6 | 0 | 31 | 0 | 9789 | 16064564.7322 | 140.0719 | 319.92 | 196315.9122 | 1.237% | 1.237%
2008-01-31 | 15764851.67 | 632.7 | 0 | 31 | 0 | 9806 | 16046143.6742 | 139.9664 | 336.288 | 281292.0042 | 1.784% | 1.784%
2008-02-29 | 14902958.98 | 678.8 | 0 | 29 | 0 | 9810 | 15087632.054 | 139.861 | 319.872 | 184673.074 | 1.239% | 1.239%
2008-03-31 | 15024633.53 | 620.8 | 0 | 31 | 1 | 9810 | 14888821.2544 | 139.7557 | 368.28 | -135812.2756 | -0.9039% | 0.9039%
2008-04-30 | 12928634.49 | 287.6 | 0 | 30 | 1 | 9826 | 13457859.2507 | 139.6504 | 303.84 | 529224.7607 | 4.093% | 4.093%
2008-05-31 | 13093338.75 | 213.1 | 0.3 | 31 | 1 | 9840 | 13818308.185 | 139.5453 | 351.912 | 724969.435 | 5.537% | 5.537%
2008-06-30 | 15634587.71 | 34.2 | 55 | 30 | 0 | 9855 | 15683947.1886 | 139.4402 | 352.08 | 49359.4786 | 0.3157% | 0.3157%
2008-07-31 | 17769758.51 | 3.7 | 87.7 | 31 | 0 | 9858 | 17194481.4479 | 139.3351 | 319.92 | -575277.0621 | -3.237% | 3.237%
2008-08-31 | 16451326.59 | 20.2 | 45.2 | 31 | 0 | 9860 | 15878006.0254 | 139.2302 | 351.912 | -573320.5646 | -3.485% | 3.485%
2008-09-30 | 14772755.6 | 70.4 | 20.3 | 30 | 1 | 9869 | 13550548.9412 | 139.1254 | 319.68 | -1222206.6588 | -8.273% | 8.273%
2008-10-31 | 14010438.3 | 297.5 | 0 | 31 | 1 | 9875 | 14058898.4431 | 139.0206 | 336.288 | 48460.1431 | 0.3459% | 0.3459%
2008-11-30 | 14578064.73 | 460.6 | 0 | 30 | 1 | 9883 | 13961206.2582 | 138.9159 | 352.08 | -616858.4718 | -4.231% | 4.231%
2008-12-31 | 16663518.32 | 655.3 | 0 | 31 | 0 | 9937 | 16191658.8415 | 138.8113 | 304.296 | -471859.4785 | -2.832% | 2.832%
2009-01-31 | 17050345.33 | 852.3 | 0 | 31 | 0 | 9943 | 16726806.6463 | 138.4356 | 351.912 | -323538.6837 | -1.898% | 1.898%
2009-02-28 | 14445284.02 | 616.6 | 0 | 28 | 0 | 9947 | 14465621.039 | 138.0609 | 319.872 | 20337.019 | 0.1408% | 0.1408%
2009-03-31 | 14873166.26 | 540.9 | 0 | 31 | 1 | 9956 | 14767595.1023 | 137.6872 | 351.912 | -105571.1577 | -0.7098% | 0.7098%
2009-04-30 | 13253479.67 | 334.7 | 0 | 30 | 1 | 9955 | 13668155.5306 | 137.3145 | 319.68 | 414675.8606 | 3.129% | 3.129%
2009-05-31 | 13056802.51 | 178.1 | 0 | 31 | 1 | 9966 | 13795642.5093 | 136.9429 | 351.912 | 738839.9993 | 5.659% | 5.659%
2009-06-30 | 14334094.08 | 58.5 | 30.2 | 30 | 0 | 9967 | 15026860.3391 | 136.5722 | 336.24 | 692766.2591 | 4.833% | 4.833%
2009-07-31 | 15527173.05 | 18.9 | 21.7 | 31 | 0 | 9989 | 15204524.0472 | 136.2026 | 336.288 | -322649.0028 | -2.078% | 2.078%
2009-08-31 | 17690606.24 | 18.1 | 69.7 | 31 | 0 | 9995 | 16744797.0186 | 135.8339 | 351.912 | -945809.2214 | -5.346% | 5.346%
2009-09-30 | 14455745.86 | 67.8 | 12.4 | 30 | 1 | 10008 | 13380047.6504 | 135.4663 | 303.84 | -1075698.2096 | -7.441% | 7.441%
2009-10-31 | 14130993.42 | 259.9077 | 2.5846 | 31 | 1 | 10041 | 14147525.0952 | 135.0996 | 351.912 | 16531.6752 | 0.117% | 0.117%
2009-11-30 | 14175811.05 | 424.6154 | 0 | 30 | 1 | 10055 | 13975196.4849 | 134.734 | 352.08 | -200614.5651 | -1.415% | 1.415%
2009-12-31 | 16626563.94 | 614.3538 | 0 | 31 | 0 | 10073 | 16169028.9023 | 134.3693 | 304.296 | -457535.0377 | -2.752% | 2.752%
2010-01-31 | 16710571.45 | 728.7 | 0 | 31 | 0 | 10076 | 16479337.1073 | 134.7333 | 352 | -231234.3427 | -1.384% | 1.384%
2010-02-28 | 14688782.35 | 618.4 | 0 | 28 | 0 | 10094 | 14565371.0324 | 135.0984 | 320 | -123411.3176 | -0.8402% | 0.8402%
2010-03-31 | 14685368.52 | 456.8 | 0 | 31 | 1 | 10107 | 14638270.0306 | 135.4644 | 304 | -47098.4894 | -0.3207% | 0.3207%
2010-04-30 | 13053838.2 | 235.8 | 0.8 | 30 | 1 | 10110 | 13527142.2652 | 135.8314 | 352 | 473304.0652 | 3.626% | 3.626%
2010-05-31 | 14445330.75 | 128.4 | 28.8 | 31 | 1 | 10117 | 14682222.4974 | 136.1994 | 336 | 236891.7474 | 1.64% | 1.64%
2010-06-30 | 16128916.77 | 27.2 | 44.8 | 30 | 0 | 10131 | 15516297.5569 | 136.5684 | 336 | -612619.2131 | -3.798% | 3.798%
2010-07-31 | 19784906.43 | 5.7 | 121.3 | 31 | 0 | 10134 | 18455036.6281 | 136.9384 | 352 | -1329869.8019 | -6.722% | 6.722%
2010-08-31 | 19044589.7 | 6.9 | 95.6 | 31 | 0 | 10148 | 17643541.3708 | 137.3094 | 320 | -1401048.3292 | -7.357% | 7.357%
2010-09-30 | 14895979.83 | 97.2 | 21.7 | 30 | 1 | 10166 | 13859426.4966 | 137.6814 | 336 | -1036553.3334 | -6.959% | 6.959%
2010-10-31 | 13951924.74 | 260.8 | 0 | 31 | 1 | 10176 | 14154235.2286 | 138.0544 | 352 | 202310.4886 | 1.45% | 1.45%
2010-11-30 | 14495200.18 | 416.5 | 0 | 30 | 1 | 10215 | 14056598.5594 | 138.4285 | 304 | -438601.6206 | -3.026% | 3.026%
2010-12-31 | 17057264.13 | 696.2 | 0 | 31 | 0 | 10231 | 16491750.3981 | 138.8035 | 336 | -565513.7319 | -3.315% | 3.315%
2011-01-31 | 16972495.2796 | 743 | 0 | 31 | 0 | 10242 | 16625062.8441 | 139.01 | 336 | -347432.4356 | -2.047% | 2.047%
2011-02-28 | 15034235.4426 | 610.7 | 0 | 29 | 0 | 10254 | 15190602.0492 | 139.2168 | 304 | 156366.6066 | 1.04% | 1.04%
2011-03-31 | 15600132.1574 | 548.6 | 0 | 31 | 1 | 10249 | 14977506.5223 | 139.4239 | 352 | -622625.6351 | -3.991% | 3.991%
2011-04-30 | 13905160.7646 | 334.6 | 0.73333 | 30 | 1 | 10246 | 13879246.3521 | 139.6314 | 320 | -25914.4125 | -0.1864% | 0.1864%
2011-05-31 | 13964088.6689 | 159.2 | 12 | 31 | 1 | 10267 | 14323622.0628 | 139.8391 | 320 | 359533.3938 | 2.575% | 2.575%
2011-06-30 | 15635949.9331 | 15.2 | 67.5 | 30 | 0 | 10288 | 16312896.1695 | 140.0472 | 352 | 676946.2364 | 4.329% | 4.329%
2011-07-31 | 20776403.3691 | 0 | 209.2 | 31 | 0 | 10283 | 21353334.29 | 140.2555 | 352 | 576930.9209 | 2.777% | 2.777%
2011-08-31 | 18292832.7743 | 0 | 126.3 | 31 | 0 | 10312 | 18714838.8232 | 140.4642 | 320 | 422006.0489 | 2.307% | 2.307%
2011-09-30 | 15179291.5993 | 44.3 | 47.9 | 30 | 1 | 10322 | 14657265.8785 | 140.6732 | 336 | -522025.7208 | -3.439% | 3.439%
2011-10-31 | 14464910.0175 | 210.8 | 6 | 31 | 1 | 10333 | 14313064.8234 | 140.8824 | 336 | -151845.1941 | -1.05% | 1.05%
2011-11-30 | 14415495.6276 | 306.6 | 0 | 30 | 1 | 10345 | 13844138.8749 | 141.092 | 320 | -571356.7526 | -3.963% | 3.963%
2011-12-31 | 16232068.2767 | 505.7 | 0 | 31 | 0 | 10388 | 16079356.4485 | 141.302 | 352 | -152711.8282 | -0.9408% | 0.9408%
2012-01-31 | 16429520.4813 | 582.6 | 0 | 31 | 0 | 10426 | 16311273.1488 | 141.4774 | 320 | -118247.3325 | -0.7197% | 0.7197%
2012-02-29 | 14922709.5904 | 510.9 | 0 | 29 | 0 | 10454 | 15050568.7291 | 141.653 | 304 | 127859.1387 | 0.8568% | 0.8568%
2012-03-31 | 14512774.7804 | 341.7 | 0.5 | 31 | 1 | 10470 | 14578226.4191 | 141.8289 | 368 | 65451.6387 | 0.451% | 0.451%
2012-04-30 | 13420400.9403 | 303.6 | 2.8 | 30 | 1 | 10478 | 14011655.5885 | 142.005 | 320 | 591254.6482 | 4.406% | 4.406%
2012-05-31 | 14603680.8677 | 77.5 | 36.5 | 31 | 1 | 10495 | 15035781.8523 | 142.1813 | 320 | 432100.9846 | 2.959% | 2.959%
2012-06-30 | 17157940.4128 | 20.7 | 112 | 30 | 0 | 10511 | 17898056.8212 | 142.3578 | 352 | 740116.4085 | 4.314% | 4.314%
2012-07-31 | 20944843.9827 | 0 | 205.1 | 31 | 0 | 10518 | 21373619.8918 | 142.5345 | 336 | 428775.9091 | 2.047% | 2.047%
2012-08-31 | 18739592.1297 | 0.8 | 132.5 | 31 | 0 | 10537 | 19060975.1135 | 142.7115 | 336 | 321382.9839 | 1.715% | 1.715%
2012-09-30 | 15430254.1235 | 62.9 | 39.3 | 30 | 1 | 10546 | 14576371.6529 | 142.8886 | 336 | -853882.4706 | -5.534% | 5.534%
2012-10-31 | 14418668.8595 | 221 | 1.4 | 31 | 1 | 10548 | 14331920.4218 | 143.066 | 320 | -86748.4377 | -0.6016% | 0.6016%
2012-11-30 | 14689598.2317 | 409.4 | 0 | 30 | 1 | 10553 | 14255646.6772 | 143.2436 | 336 | -433951.5544 | -2.954% | 2.954%
2012-12-31 | 16182826.2101 | 193.6 | 0 | 31 | 0 | 10565 | 15351939.5686 | 143.4215 | 368 | -830886.6415 | -5.134% | 5.134%
2013-01-31 | 16622084.1035 | 612.3 | 0 | 31 | 0 | 10571 | 16484973.4596 | 143.5759 | 336 | -137110.6439 | -0.8249% | 0.8249%
2013-02-28 | 15003411.8942 | 590.5 | 0 | 28 | 0 | 10575 | 14800638.7041 | 143.7306 | 304 | -202773.1901 | -1.352% | 1.352%
2013-03-31 | 15405740.2361 | 525.2 | 0 | 31 | 1 | 10578 | 15126786.4524 | 143.8853 | 368 | -278953.7837 | -1.811% | 1.811%
2013-04-30 | 13953064.2102 | 340 | 0 | 30 | 1 | 10579 | 14085271.3023 | 144.0403 | 320 | 132207.0921 | 0.9475% | 0.9475%
2013-05-31 | 14135961.1057 | 114.6 | 25.4 | 31 | 1 | 10584 | 14837496.5835 | 144.1954 | 336 | 701535.4778 | 4.963% | 4.963%
2013-06-30 | 15880216.2928 | 34.1 | 68.1 | 30 | 0 | 10592 | 16579345.0323 | 144.3507 | 352 | 699128.7395 | 4.403% | 4.403%
2013-07-31 | 19373764.1024 | 0.4 | 141.4 | 31 | 0 | 10592 | 19380675.7165 | 144.5062 | 320 | 6911.6141 | 0.03568% | 0.03568%
2013-08-31 | 17518528.2858 | 2.8 | 95.1 | 31 | 0 | 10589 | 17901144.8774 | 144.6618 | 352 | 382616.5916 | 2.184% | 2.184%
2013-09-30 | 15118315.7803 | 75.6 | 35.8 | 30 | 1 | 10599 | 14532648.9705 | 144.8176 | 336 | -585666.8098 | -3.874% | 3.874%
2013-10-31 | 14697969.9435 | 193.4 | 4.4 | 31 | 1 | 10610 | 14393671.9152 | 144.9735 | 320 | -304298.0283 | -2.07% | 2.07%
2013-11-30 | 15084391.1214 | 442.2 | 0 | 30 | 1 | 10622 | 14388645.4184 | 145.1297 | 352 | -695745.703 | -4.612% | 4.612%
2013-12-31 | 17188140.099 | 639.7 | 0 | 31 | 0 | 10668 | 16621484.7192 | 145.286 | 336 | -566655.3798 | -3.297% | 3.297%
2014-01-31 | 17832921.9 | 779.5 | 0 | 31 | 0 | 10677 | 17004310.7853 | 145.5378 | 336 | -828611.1147 | -4.647% | 4.647%
2014-02-28 | 15630733.61 | 683.1 | 0 | 29 | 0 | 10731 | 15693779.065 | 145.7901 | 320 | 63045.455 | 0.4033% | 0.4033%
2014-03-31 | 16233179.18 | 647.9 | 0 | 31 | 1 | 10749 | 15568075.7564 | 146.0428 | 352 | -665103.4236 | -4.097% | 4.097%
2014-04-30 | 13779375.02 | 331.7 | 0 | 30 | 1 | 10788 | 14197807.4043 | 146.2959 | 320 | 418432.3843 | 3.037% | 3.037%
2014-05-31 | 13816260.48 | 129.6 | 11.9 | 31 | 1 | 10816 | 14594997.1393 | 146.5495 | 352 | 778736.6593 | 5.636% | 5.636%
2014-06-30 | 15763795.03 | 13.5 | 72.8 | 30 | 0 | 10838 | 16833245.8885 | 146.8035 | 336 | 1069450.8585 | 6.784% | 6.784%
2014-07-31 | 17256405.4 | 1.7 | 89.6 | 31 | 0 | 10879 | 17909094.5856 | 147.058 | 336 | 652689.1856 | 3.782% | 3.782%
2014-08-31 | 17022827.64 | 4.1 | 88.8 | 31 | 0 | 10916 | 17913809.6609 | 147.3129 | 352 | 890982.0209 | 5.234% | 5.234%
2014-09-30 | 15128454.74 | 57.2 | 42.6 | 30 | 1 | 11008 | 14965019.2094 | 147.5683 | 304 | -163435.5306 | -1.08% | 1.08%
2014-10-31 | 14319576.61 | 199.6 | 5.1 | 31 | 1 | 11061 | 14723972.1374 | 147.8241 | 352 | 404395.5274 | 2.824% | 2.824%
2014-11-30 | 15066567.45 | 451.9 | 0 | 30 | 1 | 11065 | 14700782.8439 | 148.0803 | 352 | -365784.6061 | -2.428% | 2.428%
2014-12-31 | 16465915.78 | 534.4 | 0 | 31 | 0 | 11112 | 16624132.8272 | 148.337 | 304 | 158217.0472 | 0.9609% | 0.9609%
2015-01-31 | 17410556.84 | 794.4 | 0 | 31 | 0 | 11116.5 | 17328212.2788 | 148.6425 | 352 |  |  | 2.99%
2015-02-28 | 16200376.42 | 885.5 | 0 | 28 | 0 | 11124.5 | 15950931.2537 | 148.9487 | 304
2015-03-31 | 15791088.43 | 640.5 | 0 | 31 | 1 | 11139.5 | 15800206.1512 | 149.2555 | 320
2015-04-30 | 13751123.98 | 342.1 | 0 | 30 | 1 | 11156.5 | 14463739.204 | 149.5629 | 352
2015-05-31 | 14187561.25 | 103.8 | 30.5 | 31 | 1 | 11161.5 | 15344647.1394 | 149.871 | 352
2015-06-30 | 14895713.27 | 49.4 | 20.7 | 30 | 0 | 11162.5 | 15469567.0069 | 150.1797 | 320
2015-07-31 | 18727962.9 | 8.9 | 79.3 | 31 | 0 | 11163 | 17781698.9328 | 150.4891 | 352
2015-08-31 | 17447202.45 | 17.1 | 58.8 | 31 | 0 | 11169 | 17150594.0808 | 150.7991 | 336
2015-09-30 | 16730321.56 | 46.3 | 53.8 | 30 | 1 | 11184.5 | 15408559.8882 | 151.1097 | 320
2015-10-31 | 14060097.34 | 266.4 | 0 | 31 | 1 | 11195.5 | 14827474.6922 | 151.4209 | 352
2015-11-30 | 14124167.14 | 351.2 | 0 | 30 | 1 | 11203.5 | 14518621.1156 | 151.7328 | 336
2015-12-31 | 15469283.82 | 445.2 | 0 | 31 | 0 | 11212 | 16448130.9476 | 152.0454 | 320
2016-01-31 |  | 701.0545 | 0 | 31 | 0 | 11234.35 | 17152553.8843 | 152.3586 | 352
2016-02-29 |  | 654.6182 | 0 | 29 | 0 | 11256.7 | 15956333.7169 | 152.6724 | 304
2016-03-31 |  | 551.3545 | 0.045455 | 31 | 1 | 11279.05 | 15651339.8025 | 152.9869 | 336
2016-04-30 |  | 321.6273 | 0.39394 | 30 | 1 | 11301.4 | 14514694.9455 | 153.302 | 320
2016-05-31 |  | 146.4455 | 17.3727 | 31 | 1 | 11323.75 | 15143622.7301 | 153.6178 | 336
2016-06-30 |  | 28.3455 | 64.3727 | 30 | 0 | 11346.1 | 16931163.2672 | 153.9342 | 336
2016-07-31 |  | 4.6818 | 119.8273 | 31 | 0 | 11368.45 | 19201983.0494 | 154.2513 | 352
2016-08-31 |  | 8.2091 | 90.0545 | 31 | 0 | 11390.8 | 18271610.1316 | 154.569 | 320
2016-09-30 |  | 65 | 30.9727 | 30 | 1 | 11413.15 | 14874906.4815 | 154.8874 | 336
2016-10-31 |  | 236.8643 | 3.6441 | 31 | 1 | 11435.5 | 15019557.868 | 155.2065 | 352
2016-11-30 |  | 410.9014 | 0 | 30 | 1 | 11457.85 | 14843820.7332 | 155.5262 | 304
2016-12-31 |  | 556.814 | 0 | 31 | 0 | 11480.2 | 16922270.5791 | 155.8465 | 336
|  | Weather Normal |  |  |  |  | 2231083967.3052
2005 | 177744777.81 | [5 empty] | 182161652.3769 | 4416874.5669 | 4416874.5669 | 2.485% | 2.485%
2006 | 177010660.85 | [5 empty] | 177842851.3194 | 832190.4694 | 832190.4694 | 0.4701% | 0.4701%
2007 | 182668135.86 | [5 empty] | 182175901.15 | -492234.71 | -492234.71 | -0.2695% | 0.2695%
2008 | 181594867.18 | [5 empty] | 179817511.5641 | -1777355.6159 | -1777355.6159 | -0.9787% | 0.9787%
2009 | 179620065.43 | [5 empty] | 178071800.365 | -1548265.065 | -1548265.065 | -0.862% | 0.862%
2010 | 188942673.05 | [5 empty] | 184069229.1715 | -4873443.8785 | -4873443.8785 | -2.579% | 2.579%
2011 | 190473063.9109 | [5 empty] | 190270935.1385 | -202128.7723 | -202128.7723 | -0.1061% | 0.1061%
2012 | 191452810.6101 | [5 empty] | 191836035.8848 | 383225.2747 | 383225.2747 | 0.2002% | 0.2002%
2013 | 189981587.1749 | [5 empty] | 189132783.1514 | -848804.0235 | -848804.0235 | -0.4468% | 0.4468%
2014 | 188316012.84 | [5 empty] | 190729027.3032 | 2413014.4632 | 2413014.4632 | 1.281% | 1.281%
2015 | 188795455.4 | [5 empty] | 190492382.6911 |  |  |  | 0.9679%
2016 | [6 empty] | 194483857.1893
Total to 2014 | 2036600110.1159 | [5 empty] | 2036600110.1159 | 0
[7 empty] | 2231083967.3052 | 0
Check totals above sould be zero
20 Year Trend
|  | 707.5971 | 0 | 31 | 0 | 11234.35 | 17170198.1241 | 152.3586 | 352
|  | 680.37 | 0 | 29 | 0 | 11256.7 | 16025781.8621 | 152.6724 | 304
|  | 540.0743 | 0.071429 | 31 | 1 | 11279.05 | 15621751.4694 | 152.9869 | 336
|  | 312.5771 | 0.58571 | 30 | 1 | 11301.4 | 14496435.3428 | 153.302 | 320
|  | 124.2814 | 21.2986 | 31 | 1 | 11323.75 | 15209686.3895 | 153.6178 | 336
|  | 27.9214 | 61.4243 | 30 | 0 | 11346.1 | 16835512.5392 | 153.9342 | 336
|  | 3.2057 | 131.1286 | 31 | 0 | 11368.45 | 19560245.8759 | 154.2513 | 352
|  | 7.6857 | 96.1886 | 31 | 0 | 11390.8 | 18466814.2899 | 154.569 | 320
|  | 58.2214 | 37.65 | 30 | 1 | 11413.15 | 15070654.3114 | 154.8874 | 336
|  | 225.9379 | 3.7656 | 31 | 1 | 11435.5 | 14993987.2423 | 155.2065 | 352
|  | 393.363 | 0 | 30 | 1 | 11457.85 | 14796522.6538 | 155.5262 | 304
|  | 517.0897 | 0 | 31 | 0 | 11480.2 | 16815141.0544 | 155.8465 | 336 | 195062731.1547

## Rate Class Energy Model
| Purchases | Modeled Purchases | Difference | % Difference | Loss Factor | Total Billed | Residential | General Service < 50 kW | General Service 50 to 4,999 kW | Street Lighting | Unmetered Scattered Load
Weatther Normal Projection
2005 | 177744777.81 | 182161652.3769 | 4416874.5669 | 2.485% | 1.0394 | 171012427.62 | 89524366.68 | 18053236.02 | 61428167.85 | 1608062.86 | 398594.21
2006 | 177010660.85 | 177842851.3194 | 832190.4694 | 0.4701% | 1.0472 | 169025475.32 | 85590831.91 | 17886710.09 | 63517727.4 | 1602772.96 | 427432.96
2007 | 182668135.86 | 182175901.15 | -492234.71 | -0.2695% | 1.0555 | 173068980.63 | 86770664.69 | 18502908 | 65799685.11 | 1584019.13 | 411703.7
2008 | 181594867.18 | 179817511.5641 | -1777355.6159 | -0.9787% | 1.0553 | 172075839 | 86978305.54 | 18161547.13 | 64972194.28 | 1611475.44 | 352316.61
2009 | 179620065.43 | 178071800.365 | -1548265.065 | -0.862% | 1.0527 | 170620093.15 | 86819996.19 | 18343494.58 | 63520024.21 | 1560091.37 | 376486.8
2010 | 188942673.05 | 184069229.1715 | -4873443.8785 | -2.579% | 1.0493 | 180067443.34 | 92147820.4 | 18797357.52 | 67164677 | 1575356 | 382232.42
2011 | 190473063.9109 | 190270935.1385 | -202128.7723 | -0.1061% | 1.0506 | 181291509.02 | 92485342 | 17886498 | 68948029 | 1585167 | 386473.02
2012 | 191452810.6101 | 191836035.8848 | 383225.2747 | 0.2002% | 1.0396 | 184156613.086 | 93908435.72 | 17958297.19 | 70328519.686 | 1581518.6 | 379841.89
2013 | 189981587.1749 | 189132783.1514 | -848804.0235 | -0.4468% | 1.0405 | 182595171.93 | 92183859.78 | 18436579.29 | 70070546.3 | 1528363 | 375823.56
2014 | 188316012.84 | 190729027.3032 | 2413014.4632 | 1.281% | 1.0468 | 179890866.895 | 91571085.55 | 18767140.45 | 67963113.635 | 1218696.8 | 370830.46
2015 | 188795455.4 | 190492382.6911 | 1696927.2911 | 0.8988% | 1.0478 | 180181039.93 | 93262508.71 | 19253148.6 | 66581945.87 | 718341.4 | 365095.35
2016 | 0 | 194483857.1893 |  |  |  | 185627856.9614
Average |  |  |  |  | 1.0477
Usage Per Customer
2005 | [6 empty] | 10402.5525 | 28701.4881 | 534157.9813 | 646.0678 | 4860.905
2006 | [6 empty] | 9821.0937 | 27991.7216 | 557173.0474 | 642.9093 | 5028.6231
2007 | [6 empty] | 9832.3699 | 28162.7215 | 645094.9521 | 635.3867 | 4901.2345
2008 | [6 empty] | 9656.7454 | 27685.2853 | 618782.8027 | 637.1987 | 4144.9013
2009 | [6 empty] | 9491.6362 | 27709.2063 | 635200.2421 | 627.5508 | 4591.3024
2010 | [6 empty] | 9919.0334 | 28097.6943 | 658477.2255 | 627.1322 | 4777.9052
2011 | [6 empty] | 9802.368 | 26776.1946 | 621153.4144 | 623.1002 | 4771.2719
2012 | [6 empty] | 9745.5828 | 26140.1706 | 651189.9971 | 613.2294 | 4869.7678
2013 | [6 empty] | 9483.9362 | 26681.012 | 637004.9664 | 585.3554 | 4945.0468
2014 | [6 empty] | 9178.2185 | 25814.4986 | 623514.804 | 460.9292 | 5011.2224
2015 | [6 empty] | 9121.9199 | 25399.9322 | 599837.3502 | 272.3053 | 5070.7687
2016 | [6 empty] | 9002.8681 | 25091.4276 | 606833.9681 | 249.7663 | 5092.2471
2005
2006 | [6 empty] | 0.9441 | 0.97527 | 1.0431 | 0.99511 | 1.0345
2007 | [6 empty] | 1.0011 | 1.0061 | 1.1578 | 0.9883 | 0.97467
2008 | [6 empty] | 0.98214 | 0.98305 | 0.95921 | 1.0029 | 0.84569
2009 | [6 empty] | 0.9829 | 1.0009 | 1.0265 | 0.98486 | 1.1077
2010 | [6 empty] | 1.045 | 1.014 | 1.0366 | 0.99933 | 1.0406
2011 | [6 empty] | 0.98824 | 0.95297 | 0.94332 | 0.99357 | 0.99861
2012 | [6 empty] | 0.99421 | 0.97625 | 1.0484 | 0.98416 | 1.0206
2013 | [6 empty] | 0.97315 | 1.0207 | 0.97822 | 0.95455 | 1.0155
2014 | [6 empty] | 0.96776 | 0.96752 | 0.97882 | 0.78743 | 1.0134
2015 | [6 empty] | 0.99387 | 0.98394 | 0.96203 | 0.59077 | 1.0119
Used | [6 empty] | 0.98695 | 0.98785 | 1.0117 | 0.91723 | 1.0042
Geomean | [6 empty] | 0.98695 | 0.98785 | 1.0117 | 0.91723 | 1.0042
Non Weather Corrected Forecast
2015 | [5 empty] | 180181039.93 | 93262508.71 | 19253148.6 | 66581945.87 | 718341.4 | 365095.35
2016 | [5 empty] | 181406258.2154 | 93647833.7741 | 19370582.1006 | 67358570.4567 | 662630.0904 | 366641.7936
Weather Corrected Forecast | [12 empty] | CDM
2015 | [5 empty] | 180181039.93 | 92722507.96 | 19073148.35 | 66401945.62 | 718341.4 | 365095.35 | 179281038.68 | 900001.25
2016 | [5 empty] | 185627856.9614 | 95033192.9603 | 19517850.0954 | 68212240.7716 | 662630.0904 | 366641.7936 | 183792555.7114 | 1835301.25
% Weather Sensitive | [6 empty] | 75.9% | 75.9% | 51.81%
2015 | [5 empty] | 0 | 70789728.8793 | 14613859.1844 | 34494423.6506 | 0 | 0 | 119898011.7143
2016 | [5 empty] | 4221598.7461 | 71082205.0007 | 14702995.5992 | 34896773.2239 | 0 | 0 | 120681973.8238
Allocation of Weather Sensitive Amount
2015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | [6 empty] | 2486539.9362 | 514328.2449 | 1220730.5649 | 0 | 0
CDM
2015 | [5 empty] | 900001.25 | 540000.75 | 180000.25 | 180000.25 | 0 | 0
2016 | [5 empty] | 1835301.25 | 1101180.75 | 367060.25 | 367060.25 | 0 | 0
[6 empty] | Rate Class CDM allocation | 60% | 20% | 20%

## Rate Class Customer Model
| Residential | General Service < 50 kW | General Service 50 to 4,999 kW | Street Lighting | Unmetered Scattered Load | Total
2005 | 8606 | 629 | 115 | 2489 | 82 | 11921
2006 | 8715 | 639 | 114 | 2493 | 85 | 12046
2007 | 8825 | 657 | 102 | 2493 | 84 | 12161
2008 | 9007 | 656 | 105 | 2529 | 85 | 12382
2009 | 9147 | 662 | 100 | 2486 | 82 | 12477
2010 | 9290 | 669 | 102 | 2512 | 80 | 12653
2011 | 9435 | 668 | 111 | 2544 | 81 | 12839
2012 | 9636 | 687 | 108 | 2579 | 78 | 13088
2013 | 9720 | 691 | 110 | 2611 | 76 | 13208
2014 | 9977 | 727 | 109 | 2644 | 74 | 13531
2015 | 10224 | 758 | 111 | 2638 | 72 | 13803
2016 | 10402 | 772 | 111 | 2653 | 72 | 14010
Growth Rate in Customer Numbers
2005
2006 | 1.0127 | 1.0159 | 0.9913 | 1.0016 | 1.0366
2007 | 1.0126 | 1.0282 | 0.89474 | 1 | 0.98824
2008 | 1.0206 | 0.99848 | 1.0294 | 1.0144 | 1.0119
2009 | 1.0155 | 1.0091 | 0.95238 | 0.983 | 0.96471
2010 | 1.0156 | 1.0106 | 1.02 | 1.0105 | 0.97561
2011 | 1.0156 | 0.99851 | 1.0882 | 1.0127 | 1.0125
2012 | 1.0213 | 1.0284 | 0.97297 | 1.0138 | 0.96296
2013 | 1.0087 | 1.0058 | 1.0185 | 1.0124 | 0.97436
2014 | 1.0264 | 1.0521 | 0.99091 | 1.0126 | 0.97368
2015 | 1.0248 | 1.0426 | 1.0183 | 0.99773 | 0.97297
Used | 1.0174 | 1.0188 | 0.99647 | 1.0058 | 1
Geomean | 1.0174 | 1.0188 | 0.99647 | 1.0058 | 0.98708
| 0.017377 | 0.01883 | -0.0035339 | 0.0058309 | -0.012921
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

## Rate Class Load Model
| General Service 50 to 4,999 kW | Street Lighting | Total
2005 | 174384 | 4445 | 178829
2006 | 175421.53 | 4424.93 | 179846.46
2007 | 176460 | 4378 | 180838
2008 | 172781 | 4443 | 177224
2009 | 172057 | 4322 | 176379
2010 | 174346 | 4359 | 178705
2011 | 180394.16 | 4410.84 | 184805
2012 | 183321.63 | 4368 | 187689.63
2013 | 186327.56 | 4229.72 | 190557.28
2014 | 180748.47 | 3646.25 | 184394.72
2015 | 178218.29 | 1990.89 | 180209.18
2016 | 182712.9342 | 1982.5398 | 184695.474
kW/kWh
2005 | 0.2839% | 0.2764%
2006 | 0.2762% | 0.2761%
2007 | 0.2682% | 0.2764%
2008 | 0.2659% | 0.2757%
2009 | 0.2709% | 0.277%
2010 | 0.2596% | 0.2767%
2011 | 0.2616% | 0.2783%
2012 | 0.2607% | 0.2762%
2013 | 0.2659% | 0.2767%
2014 | 0.266% | 0.2992%
2015 | 0.2677% | 0.2772%
Average | 0.2679% | 0.2787%
Used | 0.2679% | 0.2992%

## CDM Activity
| Total OPA Annual CDM Results up to 2010 Half Year Rule(Net) | Total Annual CDM Results | Increase over previous year | [6 empty] | 4 Year 2011 to 2014 target
2005 |  |  | 0 | 0 | Check |  | Jan | 1 |  | 7760000
2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb | 2
2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar | 3
2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr | 4 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 2015 | 2016
2009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May | 5 | 2011 Programs | 13.61% | 13.41% | 13.41% | 13.16% | 53.6%
2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun | 6 | 2012 Programs |  | 12.8% | 12.68% | 12.68% | 38.16%
2011 |  | 528000 | 528000 | 6769.2308 | 528000 | 0 | Jul | 7 | 2013 Programs |  |  | 2.749% | 2.749% | 5.498%
2012 |  | 1537500 | 562730.7692 | 7214.497 | 1537500 | 0 | Aug | 8 | 2014 Programs |  |  |  | 2.749% | 2.749%
2013 |  | 2637500 | 623843.1953 | 7997.9897 | 2637500 | 0 | Sep | 9 | Total | 13.61% | 26.21% | 28.84% | 31.34% | 100%
2014 |  | 3748500 | 583132.6809 | 7476.06 | 3748500 | 0 | Oct | 10
2015 |  | 3934767.4413 | -307152.5195 | -3937.8528 | 3934767.4413 | 0 | Nov | 11 | 2011 Programs | 1056000 | 1041000 | 1041000 | 1021000 | 4159000 | 1021000 | 1021000
2016 |  | 3878712.9894 | 203843.8338 | 2613.3825 | 3878712.9894 | 0 | Dec | 12 | 2012 Programs | -15000 | 993000 | 984000 | 984000 | 2946000 | 984000 | 984000
Total | 0 | 16264980.4308 |  |  | 16264980.4308 | 0 | Total | 78 | 2013 Programs | 0 | 3000 | 1225000 | 1217000 | 2445000 | 1217000 | 1217000
[9 empty] | 2014 Programs | 0 | 2000 | 30000 | 1053000 | 1085000 | 712767.4413 | 656712.9894
|  | CDM Activity Variable | [6 empty] | Total | 1041000 | 2039000 | 3280000 | 4275000 | 10635000 | 3934767.4413 | 3878712.9894
2006-01-01 |  | 0 | [6 empty] | 2015 Programs | [5 empty] | 1800002.5 | 1800002.5
2006-02-01 |  | 0 | [6 empty] | 2016 Programs | [6 empty] | 1870600
2006-03-01 |  | 0 | [6 empty] | Total | [5 empty] | 1800002.5 | 3670602.5
2006-04-01 |  | 0
2006-05-01 |  | 0
2006-06-01 |  | 0 | [11 empty] | Persistence of 2014 into 2015 & 2016 from IESO | 712767.4413 | 656712.9894
2006-07-01 |  | 0
2006-08-01 |  | 0
2006-09-01 |  | 0 | [21 empty] | `
2006-10-01 |  | 0
2006-11-01 |  | 0 | Check | [5 empty] | Table 5: Net Energy Savings at the End User Level (GWh)
2006-12-01 |  | 0 | 0 | 0
2007-01-01 |  | 0 | [6 empty] | Implementation Period | Annual |  |  |  | Cumulative
2007-02-01 |  | 0 | [7 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011-2014
2007-03-01 |  | 0 | [6 empty] | 2011 - Verified | 1.056 | 1.041 | 1.041 | 1.021 | 4.159
2007-04-01 |  | 0 | [6 empty] | 2012 - Verified† | -0.015 | 0.993 | 0.984 | 0.984 | 2.946
2007-05-01 |  | 0 | [6 empty] | 2013 - Verified† | 0 | 0.003 | 1.225 | 1.217 | 2.445
2007-06-01 |  | 0 | [6 empty] | 2014 | 0 | 0.002 | 0.03 | 1.053 | 1.085
2007-07-01 |  | 0 | [6 empty] | Verified Net Cumulative Energy Savings 2011-2014: |  |  |  |  | 10.635
2007-08-01 |  | 0 | [6 empty] | Grimsby Power Inc. 2011-2014 Annual CDM Energy Target: |  |  |  |  | 7.76
2007-09-01 |  | 0 | [6 empty] | Verified Portion of Cumulative Energy Target Achieved in 2014 (%): |  |  |  |  | 137%
2007-10-01 |  | 0 | [6 empty] | †Includes adjustments to previous Years' verified results
2007-11-01 |  | 0 | Check
2007-12-01 |  | 0 | 0 | 0
2008-01-01 |  | 0
2008-02-01 |  | 0
2008-03-01 |  | 0
2008-04-01 |  | 0
2008-05-01 |  | 0
2008-06-01 |  | 0
2008-07-01 |  | 0
2008-08-01 |  | 0
2008-09-01 |  | 0 | [11 empty] | Target over 6 yrs | Per CDM Plan v1.2
2008-10-01 |  | 0 | [7 empty] | 2015-2020 | GWh |  |  |  | 10.85 |  | 108500
2008-11-01 |  | 0 | [7 empty] | 2015 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1800.0025 | 1800002.5 | 1810.6671 | Table 5: Net Energy Savings at the End User Level (GWh)
2008-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2016 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1870.6 | 1870600 | 18083.3333 | Finalized Results September 1, 2015
2009-01-01 |  | 0 | [7 empty] | 2017 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1798.6 | 1798600 |  | Implementation Period | Annual |  |  |  | Cumulative
2009-02-01 |  | 0 | [7 empty] | 2018 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1762.6 | 1762600 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011-2014
2009-03-01 |  | 0 | [7 empty] | 2019 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1690.6 | 1690600 |  | 2011 - Verified | 1.056 | 1.041 | 1.041 | 1.021 | 4.159
2009-04-01 |  | 0 | [7 empty] | 2020 | MWh |  |  | 1808.3333 | 1941.6 | 1941600 |  | 2012 - Verified† | -0.015 | 0.993 | 0.984 | 0.984 | 2.946
2009-05-01 |  | 0 | [11 empty] | 10850 | 10864.0025 | 10864002.5 |  | 2013 - Verified† | 0 | 0.003 | 1.225 | 1.217 | 2.445
2009-06-01 |  | 0 | [12 empty] | 10.864 |  |  | 2014 - Verified† | 0 | 0.002 | 0.03 | 1.053 | 1.085
2009-07-01 |  | 0 | [12 empty] | 0.014003 |  |  | Verified Net Cumulative Energy Savings 2011-2014: |  |  |  |  | 10.635
2009-08-01 |  | 0 | [12 empty] | 14.0025 |  |  | Grimsby Power Inc. 2011-2014 Annual CDM Energy Target: |  |  |  |  | 7.76
2009-09-01 |  | 0 | [15 empty] | Verified Portion of Cumulative Energy Target Achieved in 2014 (%): |  |  |  |  | 137%
2009-10-01 |  | 0 | [15 empty] | †Includes adjustments to previous years' verified results
2009-11-01 |  | 0 | [15 empty] | Results presented using scenario 1 which assumes that demand response resources have a persistence of 1 year
2009-12-01 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-01 |  | 0
2010-02-01 |  | 0
2010-03-01 |  | 0
2010-04-01 |  | 0
2010-05-01 |  | 0
2010-06-01 |  | 0
2010-07-01 |  | 0
2010-08-01 |  | 0
2010-09-01 |  | 0
2010-10-01 |  | 0
2010-11-01 |  | 0
2010-12-01 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-01 |  | 6769.2308
2011-02-01 |  | 13538.4615
2011-03-01 |  | 20307.6923
2011-04-01 |  | 27076.9231
2011-05-01 |  | 33846.1538
2011-06-01 |  | 40615.3846
2011-07-01 |  | 47384.6154
2011-08-01 |  | 54153.8462
2011-09-01 |  | 60923.0769
2011-10-01 |  | 67692.3077
2011-11-01 |  | 74461.5385
2011-12-01 |  | 81230.7692 | 528000 | 974769.2308
2012-01-01 |  | 88445.2663
2012-02-01 |  | 95659.7633
2012-03-01 |  | 102874.2604
2012-04-01 |  | 110088.7574
2012-05-01 |  | 117303.2544
2012-06-01 |  | 124517.7515
2012-07-01 |  | 131732.2485
2012-08-01 |  | 138946.7456
2012-09-01 |  | 146161.2426
2012-10-01 |  | 153375.7396
2012-11-01 |  | 160590.2367
2012-12-01 |  | 167804.7337 | 1537500 | 2013656.8047
2013-01-01 |  | 175802.7234
2013-02-01 |  | 183800.7131
2013-03-01 |  | 191798.7028
2013-04-01 |  | 199796.6925
2013-05-01 |  | 207794.6821
2013-06-01 |  | 215792.6718
2013-07-01 |  | 223790.6615
2013-08-01 |  | 231788.6512
2013-09-01 |  | 239786.6409
2013-10-01 |  | 247784.6306
2013-11-01 |  | 255782.6202
2013-12-01 |  | 263780.6099 | 2637500 | 3165367.3191
2014-01-01 |  | 271256.6699
2014-02-01 |  | 278732.7299
2014-03-01 |  | 286208.79
2014-04-01 |  | 293684.85
2014-05-01 |  | 301160.91
2014-06-01 |  | 308636.97
2014-07-01 |  | 316113.03
2014-08-01 |  | 323589.09
2014-09-01 |  | 331065.15
2014-10-01 |  | 338541.21
2014-11-01 |  | 346017.2701
2014-12-01 |  | 353493.3301 | 3748500 | 4241919.9608
2015-01-01 |  | 349555.4773
2015-02-01 |  | 345617.6244
2015-03-01 |  | 341679.7716
2015-04-01 |  | 337741.9188
2015-05-01 |  | 333804.066
2015-06-01 |  | 329866.2132
2015-07-01 |  | 325928.3604
2015-08-01 |  | 321990.5076
2015-09-01 |  | 318052.6547
2015-10-01 |  | 314114.8019
2015-11-01 |  | 310176.9491
2015-12-01 |  | 306239.0963 | 3934767.4413 | 3674869.1556
2016-01-01 |  | 308852.4788
2016-02-01 |  | 311465.8613
2016-03-01 |  | 314079.2438
2016-04-01 |  | 316692.6262
2016-05-01 |  | 319306.0087
2016-06-01 |  | 321919.3912
2016-07-01 |  | 324532.7737
2016-08-01 |  | 327146.1562
2016-09-01 |  | 329759.5387
2016-10-01 |  | 332372.9211
2016-11-01 |  | 334986.3036
2016-12-01 |  | 337599.6861 | 3878712.9894 | 4051196.2334
16264980.4308
0

## Weather Analysis
Summary of Degree Day Information
Summary of All Heating Degree Days
Month | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 10 Year Avg | 20 Year Trend | 20 Year Avg | 17 Year Avg
January | 643.1 | 774.2 | 746.1 | 620.8 | 774.6 | 747.9 | 703 | 592.6 | 829.5 | 859.1 | 765.8 | 554.7 | 665.6 | 632.7 | 852.3 | 728.7 | 743 | 582.6 | 612.3 | 779.5 | 794.4 | 694.58 | 707.5971 | 717.97 | 718.7235
February | 709.5 | 699.4 | 573.8 | 520.3 | 556.8 | 622.7 | 597.3 | 553.9 | 699.2 | 647.7 | 641.7 | 602.8 | 761.8 | 678.8 | 616.6 | 618.4 | 610.7 | 510.9 | 590.5 | 683.1 | 885.5 | 655.91 | 680.37 | 633.595 | 639.9059
March | 499 | 666.6 | 583.1 | 504.6 | 566.8 | 434.7 | 598.5 | 539.3 | 593.1 | 513.6 | 646.9 | 530.4 | 565.2 | 620.8 | 540.9 | 456.8 | 548.6 | 341.7 | 525.2 | 647.9 | 640.5 | 541.8 | 540.0743 | 553.26 | 547.7
April | 422.7 | 408.3 | 375.1 | 290.7 | 317.5 | 363.5 | 314.1 | 338.9 | 387.1 | 329.3 | 339 | 314.6 | 374.2 | 287.6 | 334.7 | 235.8 | 334.6 | 303.6 | 340 | 331.7 | 342.1 | 319.89 | 312.5771 | 333.12 | 328.7235
May | 165.4 | 210.1 | 269.6 | 82.1 | 113.1 | 151.7 | 142.2 | 248.9 | 215.8 | 164.1 | 212.7 | 155.5 | 138.4 | 213.1 | 178.1 | 128.4 | 159.2 | 77.5 | 114.6 | 129.6 | 103.8 | 139.82 | 124.2814 | 160.425 | 155.6882
June | 21.7 | 26.5 | 33.3 | 63.3 | 37.5 | 42.8 | 40.9 | 41.9 | 54.5 | 60.1 | 13.1 | 26.7 | 19.2 | 34.2 | 58.5 | 27.2 | 15.2 | 20.7 | 34.1 | 13.5 | 49.4 | 29.87 | 27.9214 | 35.63 | 34.6765
July | 13.4 | 12 | 14.5 | 1.3 | 1 | 12.2 | 17.9 | 0.9 | 6.5 | 7.7 | 1.1 | 1.9 | 9.2 | 3.7 | 18.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 8.9 | 5.04 | 3.2057 | 6.275 | 5.7471
August | 4.1 | 2.2 | 23.1 | 5.3 | 12.7 | 18 | 0.7 | 4.2 | 5.7 | 28.9 | 3.8 | 8.1 | 8.4 | 20.2 | 18.1 | 6.9 | 0 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 17.1 | 8.65 | 7.6857 | 9.555 | 9.4412
September | 121.1 | 85.4 | 89.5 | 51.8 | 71 | 115.3 | 93.3 | 32.8 | 73.9 | 43.9 | 32.8 | 105.3 | 55.2 | 70.4 | 67.8 | 97.2 | 44.3 | 62.9 | 75.6 | 57.2 | 46.3 | 68.22 | 58.2214 | 68.595 | 67.3647
October | 223.7 | 272.4 | 270 | 234.9 | 282.5 | 230.8 | 243.5 | 304.1 | 293.5 | 253.5 | 234.2 | 304.1 | 157.8 | 297.5 | 259.9077 | 260.8 | 210.8 | 221 | 193.4 | 199.6 | 266.4 | 237.1308 | 225.9379 | 249.5354 | 247.8475
November | 516.7 | 521 | 485.1 | 402.7 | 377.2 | 447.4 | 332.1 | 449.5 | 391.5 | 396 | 396.3 | 393.1 | 467.5 | 460.6 | 424.6154 | 416.5 | 306.6 | 409.4 | 442.2 | 451.9 | 351.2 | 412.3615 | 393.363 | 416.1208 | 406.6833
December | 713.3 | 570.8 | 596.9 | 539.5 | 588.5 | 811.6 | 535.2 | 643.2 | 571 | 636.7 | 688.8 | 508.1 | 643.6 | 655.3 | 614.3538 | 696.2 | 505.7 | 193.6 | 639.7 | 534.4 | 445.2 | 543.6154 | 517.0897 | 580.9177 | 583.009
Total | 4053.7 | 4248.9 | 4060.1 | 3317.3 | 3699.2 | 3998.6 | 3618.7 | 3750.2 | 4121.3 | 3940.6 | 3976.2 | 3505.3 | 3866.1 | 3974.9 | 3984.7769 | 3678.6 | 3478.7 | 2724.7 | 3570.8 | 3834.2 | 3950.8
Summary of All Cooling Degree Days
Month | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 10 Year Avg | 20 Year Trend | 20 Year Avg | 17 Year Avg
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.071429 | 0.025 | 0.029412
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.73333 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.58571 | 0.61667 | 0.72549
May | 0.6 | 10.7 | 0 | 29.2 | 13.6 | 18.7 | 8.3 | 8.3 | 0 | 14.2 | 0 | 22.4 | 23.3 | 0.3 | 0 | 28.8 | 12 | 36.5 | 25.4 | 11.9 | 30.5 | 19.11 | 21.2986 | 14.705 | 14.9529
June | 75.3 | 32.7 | 61.8 | 79.2 | 86.3 | 38.6 | 63.7 | 64.7 | 41.4 | 29.2 | 119.6 | 43.2 | 74.2 | 55 | 30.2 | 44.8 | 67.5 | 112 | 68.1 | 72.8 | 20.7 | 58.85 | 61.4243 | 60.285 | 60.7059
July | 124.9 | 56.3 | 72.1 | 74 | 163.7 | 57.7 | 79.6 | 151 | 83.9 | 71.6 | 144.7 | 136.1 | 82 | 87.7 | 21.7 | 121.3 | 209.2 | 205.1 | 141.4 | 89.6 | 79.3 | 117.34 | 131.1286 | 106.4 | 113.2706
August | 123.9 | 78.1 | 37.2 | 100.7 | 47 | 58.3 | 114 | 94.4 | 102.6 | 40 | 102.5 | 70.1 | 106 | 45.2 | 69.7 | 95.6 | 126.3 | 132.5 | 95.1 | 88.8 | 58.8 | 88.81 | 96.1886 | 83.145 | 85.1118
September | 12.9 | 22.5 | 6.7 | 41.4 | 38.5 | 30.1 | 21.8 | 61.3 | 14.8 | 31.2 | 25.6 | 4.1 | 37.2 | 20.3 | 12.4 | 21.7 | 47.9 | 39.3 | 35.8 | 42.6 | 53.8 | 31.51 | 37.65 | 30.45 | 31.6706
October | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 2.5846 | 0 | 6 | 1.4 | 4.4 | 5.1 | 0 | 3.2485 | 3.7656 | 2.6542 | 2.8932
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 337.8 | 200.3 | 181.7 | 324.5 | 349.1 | 203.6 | 287.4 | 396.6 | 242.7 | 186.2 | 400 | 275.9 | 335.7 | 208.5 | 136.5846 | 313 | 469.6333 | 530.1 | 370.2 | 310.8 | 243.1