## Live Sheet
ERZ-AMPCO-9_Model
Asset Category |  | Population | Average Health Index | Health Index Distribution |  |  |  |  | Average
|  |  |  | Very Poor (< 25%) | Poor (25 - <50%) | Fair (50 - <70%) | Good (70 - <85%) | Very Good (>= 85%) | Age
Substation Transformers | In Service | 108 | 87% | 0 | 4 | 9 | 27 | 68 | 23
| Spares | 12 | 82% | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33
Circuit Breakers | All | 432 | 93% | 1 | 0 | 21 | 37 | 373 | 22
| High Voltage | 56 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 23
| Low Voltage | 376 | 93% | 1 | 0 | 21 | 35 | 319 | 21
Pole Mounted Transformers |  | 5353 | 90% | 168 | 29 | 274 | 830 | 4052 | 20
Pad Mounted Transformers | 1 Phase | 14261 | 86% | 351 | 581 | 710 | 3577 | 9042 | 21
| 3 Phase | 1860 | 93% | 33 | 29 | 34 | 209 | 1555 | 16
Vault Transformers |  | 3854 | 84% | 243 | 195 | 248 | 603 | 2565 | 27
Pad Mounted Switchgear |  | 834 | 88% | 59 | 5 | 24 | 16 | 730 | 15
Overhead Switches | 44 kV | 337 | 89% | 0 | 8 | 17 | 46 | 266 | 21
| 27.6 kV | 206 | 87% | 0 | 1 | 15 | 48 | 142 | 19
| Inline | 2000 | 82% | 0 | 70 | 201 | 605 | 1124 | 18
| Motorized | 110 | 90% | 0 | 2 | 10 | 12 | 86 | 15
Underground Cables | Main Feeder | 2238 | 82% | 221 | 35 | 134 | 276 | 1573 | 18
*Note that results are given in terms of conductor-km | Distribution | 4076 | 75% | 679 | 172 | 405 | 498 | 2322 | 21
Poles | Wood | 12436 | 73% | 1306 | 630 | 3214 | 2020 | 5266 | 27
| Concrete | 9488 | 91% | 326 | 27 | 1017 | 494 | 7624 | 20

## %age data
ERZ-AMPCO-9_Model
Asset Category |  | Population | Average Health Index | Health Index Distribution |  |  |  |  | Average
|  |  |  | Very Poor (< 25%) | Poor (25 - <50%) | Fair (50 - <70%) | Good (70 - <85%) | Very Good (>= 85%) | Age
Substation Transformers | In Service | 108 | 87% | 0% | 3.704% | 8.333% | 25% | 62.96% | 23
| Spares | 12 | 82% | 8.333% | 0% | 0% | 33.33% | 58.33% | 33
Circuit Breakers | All | 432 | 93% | 0.2315% | 0% | 4.861% | 8.565% | 86.34% | 22
| High Voltage | 56 | 96% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 96.43% | 23
| Low Voltage | 376 | 93% | 0.266% | 0% | 5.585% | 9.309% | 84.84% | 21
Pole Mounted Transformers |  | 5353 | 90% | 3.138% | 0.5418% | 5.119% | 15.51% | 75.7% | 20
Pad Mounted Transformers | 1 Phase | 14261 | 86% | 2.461% | 4.074% | 4.979% | 25.08% | 63.4% | 21
| 3 Phase | 1860 | 93% | 1.774% | 1.559% | 1.828% | 11.24% | 83.6% | 16
Vault Transformers |  | 3854 | 84% | 6.305% | 5.06% | 6.435% | 15.65% | 66.55% | 27
Pad Mounted Switchgear |  | 834 | 88% | 7.074% | 0.5995% | 2.878% | 1.918% | 87.53% | 15
Overhead Switches | 44 kV | 337 | 89% | 0% | 2.374% | 5.045% | 13.65% | 78.93% | 21
| 27.6 kV | 206 | 87% | 0% | 0.4854% | 7.282% | 23.3% | 68.93% | 19
| Inline | 2000 | 82% | 0% | 3.5% | 10.05% | 30.25% | 56.2% | 18
| Motorized | 110 | 90% | 0% | 1.818% | 9.091% | 10.91% | 78.18% | 15
Underground Cables | Main Feeder | 2238 | 82% | 9.875% | 1.564% | 5.987% | 12.33% | 70.29% | 18
*Note that results are given in terms of conductor-km | Distribution | 4076 | 75% | 16.66% | 4.22% | 9.936% | 12.22% | 56.97% | 21
Poles | Wood | 12436 | 73% | 10.5% | 5.066% | 25.84% | 16.24% | 42.34% | 27
| Concrete | 9488 | 91% | 3.436% | 0.2846% | 10.72% | 5.207% | 80.35% | 20