## 2-SEC-52
2B-SEC-52
| Program | EB-2014-0116 Application ($M) |  |  |  |  | Actual/Forecast ($M) |  |  |  |  | EB-2018-0105 Proposal ($M)
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
E6.1 | Underground Circuit Renewal | 96 | 80.1 | 84 | 99.7 | 99.5
E6.2 | Paper-Insulated Lead-Covered (PILC) Piece-outs and Leakers | 3.45 | 1.38 | 0.73 | 0.81 | 0.51
E6.3 | Underground Legacy Infrastructure | 2.06 | 6.69 | 6.64 | 6.48 | 5.52
E6.4 | Overhead Circuit Renewal | 44 | 23 | 24.9 | 25.3 | 30.3
E6.5 | Overhead Infrastructure Relocation | 0.74 | 1.38 | 1.83 | 2.28 | 3.64
E6.6 | Rear Lot Conversion | 17.05 | 8.06 | 10.3 | 10.3 | 13.6
E6.7 | Box Construction Conversion | 16.8 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 22.7
E6.8 | SCADA-MATE R1 Replacement | 6.16 | 4.11 | 2.68 | - | -
E6.9 | Network Vault Rebuild Program | 3.95 | 10.37 | 10.29 | 10.25 | 10.24
E6.10 | Network Unit Renewal Program | 3.95 | 10.37 | 10.29 | 10.25 | 10.24
E6.11 | Legacy Network Equipment Replacement (ATS & RPB) | 0.45 | 0.98 | 1.14 | 0.91 | 1.14
E6.12 | Network Circuit Reconfiguration | 0 | 2.3 | 2.29 | 2.28 | 2.27
E6.13 | Stations Switchgear Renewal | 11.9 | 18.9 | 25.5 | 27.6 | 22.4
E6.14 | Stations Power Transformer Renewal | 1.68 | 2.61 | 2.58 | 2.72 | 2.72
E6.15 | Stations Circuit Breaker Renewal | 1.66 | 1.8 | 1.79 | 2.11 | 1.78
E6.16 | Stations Control & Monitoring | 0.08 | 0.94 | 1.11 | 1.49 | 1.44
E6.17 | Stations Ancillary Systems | 0.69 | 0.59 | 0.37 | 0.26 | 0.38
E6.18 | Stations Buildings | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3
E6.19 | Stations DC Battery Replacement | 0.27 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.73
E6.20 | Reactive Capital | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.6 | 34.2
E6.21 | Worst Performing Feeder | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
E6.22 | Distribution System Communication Infrastructure | 6.06 | 6.02 | 3.95 | - | -
Please completed the shaded era