## Sheet1
Table 3 Twenty Year Flagged for Action Plan
Asset Category |  | Flagged for Action Plan by Year
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Power Transformers | Combined | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station Service Transformers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grounding Transformers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instrument Transformers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Station Breakers | Stand Alone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switchgear | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station Switches |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relays |  | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7
PLC System |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
Station Batteries |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reclosers | bar: 1 to 20
Overhead Switches | Manual | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
| Remote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Poles | Wood | 673 | 629 | 593 | 600 | 541 | 502 | 490 | 481 | 620 | 553 | 560 | 545 | 541 | 618 | 600 | 668 | 682 | 742 | 737 | 1000
| Concrete | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 95 | 96 | 98 | 115 | 112 | 117 | 118 | 116 | 128 | 140 | 140 | 139
Distribution Transformers | Pole 1-Ph | 102 | 105 | 111 | 111 | 112 | 109 | 111 | 112 | 109 | 108 | 112 | 112 | 114 | 116 | 110 | 106 | 106 | 107 | 106 | 107
| Pole 3-Ph | 63 | 68 | 69 | 70 | 68 | 68 | 70 | 72 | 70 | 71 | 74 | 77 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 73 | 73 | 71
| Pad 1-Ph | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 | 30 | 34 | 36 | 41
| Pad 3-Ph | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19
| Submersible | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11
Pad Mounted Switchgear |  | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Primary Underground Cables (km) |  | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1
Manholes |  | 14 | 20 | 19 | 24 | 29 | 66 | 73 | 59 | 27 | 21 | 21 | 17 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0