## Sheet1
|  |  |  | EB-2019-0028 |  | Hydro One 2020-2024 CIR plan System Reliability Metrics
[5 empty] | Actuals |  |  | Forecast/Targets
Reference | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
HONI Historical and Forecast
T-SAIFI(S) Sustained Interruptions /DP | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-SAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP | 0.69 | 0.48 | 0.5 | 0.33 | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T-SAIDI Avg min/DP | 64.9 | 36.7 | 43.9 | 80.8 | 42.8 | 70 |  | 35.4 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.6 | 32
System Unavailability % | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.7 | 0.69 | 0.83 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Unsupplied Energy Minutes | 20.9 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 13.2 | 19.5 |  | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8
Ex A-3-1 ETRS
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.65 | 0.58 |  | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | -
T-MAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.53 |  | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | -
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.8 | 46.5 |  | 45.6 | 44.9 | 43.8 | 42.9 | 42.1 | -
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.42 |  | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | -
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.2 | 12.6 |  | 12.36 | 12.11 | 11.87 | 11.63 | 11.4 | -
Ex B-1-1 TSP Section 1.1 Pg 26
SAIDI Excl FIM Events Targets minutes |  |  |  |  | 3 | 14.6 |  | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3
EX I-2-Energy Probe -5 Page 11/12 (DEC 2018)
T-MAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.76 | 69.95 |  | 35.36 | 34.66 | 33.96 | 33.38 | 32.62 | 31.97
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.16 | 12.6 | 9.78 | 9.78 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.67 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Exhibit I Tab 02 Schedule 10
SAIFI (S) Excluded |  |  |  |  | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.76 | 69.95 |  | 35.36 | 34.66 | 33.96 | 33.38 | 32.62 | 31.97
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.16 | 19.5 | 9.78 | 9.78 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.67 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Exhibit B-1-1 TSP Section 1.5 Page 5
T‐SAIDI (Ave minutes of interruptions per Deliver Point) |  |  |  |  | 0.65 | 0.83 |  | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.5
T‐SAIFI‐M (Ave. # of Momentary interruptions per Delivery Point) |  |  |  |  | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T‐SAIDI (Ave minutes of interruptions per Deliver Point) |  |  |  |  | 42.8 | 70 |  | 35.4 | 34.66 | 33.96 | 33.28 | 32.62 | 31.97
System Unavailability (%) |  |  |  |  | 0.69 | 0.71 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Unsupplied energy (minutes) |  |  |  |  | 13.2 | 19.5 | 13.2 | 9.8 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84