## AMPCO 29
Table 2AA Pasted without rounding for Word Table purposes - AFTER CABLE
Project Group | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
MIFRS
SYSTEM ACCESS
Network Metering | 18.1 | 9.4 | 12.2 | 10.8 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 10.2 | 11.6 | 12.2
Customer Connections | 73.8749 | 72.4784 | 69.2067 | 59.7865 | 80.8468 | 77.4698 | 82.2147 | 84.4855 | 84.7928 | 87.6438
Road Authority & Transit Projects | 21.088 | 25.5348 | 49.3538 | 66.4737 | 108.056 | 79.3308 | 56.5136 | 56.9954 | 42.0901 | 43.9195
Transmitter Related Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9148 | 2.2 | 0 | 0 | 0
Total SYSTEM ACCESS | 113.063 | 107.4132 | 130.7605 | 137.0602 | 205.1028 | 173.5154 | 155.2283 | 151.6809 | 138.4829 | 143.7633
SYSTEM RENEWAL
Overhead Asset Renewal | 33.2 | 35.1 | 43 | 39.5 | 45.4 | 34.3 | 34.7 | 39.4 | 30.9 | 37.6
Reactive Capital | 16.7 | 14.6 | 15.6 | 20.5 | 17.2 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4
Rear Lot Conversion | 4 | 4.6 | 3.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 8.5
Substation Renewal | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 10.4 | 5 | 12.8 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 5.5
Transformer Renewal | 14.7 | 10.9 | 11.5 | 14 | 12.3 | 5.5 | 6.3 | 7 | 7.4 | 7.8
Underground Asset Renewal | 44.3 | 43.3 | 51.8 | 43.6 | 45.5 | 61.1 | 74.5 | 82.2 | 88.5 | 95.5
Other System Renewal | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9
Total SYSTEM RENEWAL | 122.5 | 119.1 | 136 | 129.5 | 132.1 | 139 | 142 | 154 | 156.1 | 177.2
SYSTEM SERVICE
SCADA & Automation | 4.9 | 5.3 | 6 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.7
Capacity (Lines) | 21.2 | 18.6 | 23.8 | 13.4 | 8 | 21.1 | 24 | 23.9 | 26.4 | 14.8
Capacity (Stations) | 17 | 17.6 | 10.3 | 2.4 | 2.7 | 3.0008 | 3.0258 | 3.0822 | 7.5082 | 14.3345
System Control, Communications & Performance | 4.7 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 2.8
Safety & Security | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 5.4 | 2 | 2 | 2 | 2
Distributed Energy Resources (DER) Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Total SYSTEM SERVICE | 49 | 43.3 | 44.2 | 24.3 | 23.5 | 40.2008 | 39.1258 | 38.2822 | 44.7082 | 39.5345
GENERAL PLANT
Facilities Management | 11.6 | 4.8 | 5.2 | 1.4 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 3.5
Information Technology | 24.8 | 9.2 | 5 | 4.8 | 10.2 | 15.1 | 18.2 | 19.8 | 12.3 | 8.4
Fleet Renewal | 7.5 | 4.3 | 3.2 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.2
Connection and Cost Recovery Agreements | 54.8 | 0.4 | 0 | 6.8 | 1 | 8.7 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0
Sub-Total Material Projects | 98.7 | 18.7 | 13.4 | 19.7 | 23.4 | 36.9 | 31.9 | 32.6 | 27.7 | 22.1
Miscellaneous Projects (under materiality threshold) | 2.6 | 2.1 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6
Total GENERAL PLANT | 101.3 | 20.8 | 18.1 | 23 | 26.2 | 39.4 | 34.4 | 35.1 | 30.2 | 24.7
Total Gross Capital | 385.863 | 290.6132 | 329.0605 | 313.8602 | 386.9028 | 392.1161 | 370.7541 | 379.0631 | 369.4911 | 385.1977
Contributions - System Access | -52.1 | -51.8 | -68.2 | -70.1 | -127.7 | -107 | -88.3 | -88.5 | -71.4 | -73.6
Contributions - System Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2008 | -2.2258 | -2.2822 | -2.3082 | -2.3345
Total Contributions | -52.1 | -51.8 | -68.2 | -70.1 | -127.7 | -109.2008 | -90.5258 | -90.7822 | -73.7082 | -75.9345
Total Net Capital | 333.763 | 238.8132 | 260.8605 | 243.7602 | 259.2028 | 282.9154 | 280.2283 | 288.2809 | 295.7829 | 309.2633