## Hydro One TX SR 2013-2024
Energy Probe Exhibit K XXX Based on TC Undertaking JT-1.38-01.xls |  |  |  | EB-2019-0082 |  | Hydro One 2020-2024 CIR Plan System Reliability Metrics
Reference |  |  |  |  | Actuals |  |  | Forecast/Targets
HONI Historical and Forecast
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
T-SAIFI(S) Sustained Interruptions /DP | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-SAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP | 0.69 | 0.48 | 0.5 | 0.33 | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
T-SAIDI Avg min/DP | 64.9 | 36.7 | 43.9 | 80.8 | 42.8 | 70 |  | 35.4 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.6 | 32
System Unavailability % | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.7 | 0.69 | 0.83 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Unsupplied Energy Minutes | 20.9 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 13.2 | 19.5 |  | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8
Ex A-3-1 ETRS
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.65 | 0.58 |  | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | -
T-MAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.53 |  | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | -
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.8 | 46.5 |  | 45.6 | 44.9 | 43.8 | 42.9 | 42.1 | -
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.42 |  | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | -
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.2 | 12.6 |  | 12.36 | 12.11 | 11.87 | 11.63 | 11.4 | -
Ex B-1-1 TSP Section 1.1 Pg 26
TSAIDI Excl FIM Events Targets minutes |  |  |  |  | 3 | 14.6 |  | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3
EX I-2-Energy Probe -5 Page 11/12 (DEC 2018)
T-MAIFI(M) #Momentary Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.76 | 69.95 |  | 35.36 | 34.66 | 33.96 | 33.38 | 32.62 | 31.97
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.16 | 12.6 | 9.78 | 9.78 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.67 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Exhibit I Tab 02 Schedule 10
TSAIFI (S) Excluded |  |  |  |  | 0.65 | 0.83 |  | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5
T-MAIFI(S) Sustained Interruptions /DP |  |  |  |  | 0.47 | 0.5 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T-SAIDI Avg min/DP |  |  |  |  | 42.76 | 69.95 |  | 35.36 | 34.66 | 33.96 | 33.38 | 32.62 | 31.97
Unsupplied Energy Minutes |  |  |  |  | 13.16 | 19.5 | 9.78 | 9.78 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84
System Unavailability % |  |  |  |  | 0.69 | 0.67 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Exhibit B-1-1 TSP Section 1.5 and Figures 6-10
T‐SAIDI (Ave minutes of interruptions per Delivery Point) |  | 0.66 | 0.56 | 0.46 | 0.61 | 0.83 |  | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.5
T‐SAIFI‐M (Ave. # of Momentary interruptions per Delivery Point) |  | 0.47 | 0.5 | 0.33 | 0.47 | 0.46 |  | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45
T‐SAIDI (Ave minutes of interruptions per Delivery Point) |  | 31.4 | 37.4 | 77.2 | 33.6 | 47.1 |  | 35.4 | 34.66 | 33.96 | 33.28 | 32.62 | 31.97
System Unavailability (%) |  | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.83 |  | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44
Unsupplied Energy (minutes) |  | 9 | 10.6 | 8.5 | 13.2 | 15.7 | 13.2 | 9.8 | 9.59 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84
Red Values reflect Update
Chart 1 |  |  |  | Chart 2

## Hydro One TX SR Comparison
PA Consulting & First Quartile Historic System Reliability Data for US Peer Group; Hydro Quebec Transenergie and Hydro One TX
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Chart 1
TSAIDI/Delivery Point Peer | 274.7 | 166.2 | 153.3 | 129.2 | 115.9 | 134.2
TSAIDI/Delivery Point HQT | 49.3 | 107.4 | 55.1 | 30.1 | 53.9 | 53.7
TSAIDI/Delivery Point HOT | - | 64.9 | 0.48 | 43.9 | 80.8 | 42.8 | 70
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
TSAIFI(s)/Delivery Point Peer | 1.91 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.77
TSAIFI(s) /Delivery Point HQT | 0.86 | 0.85 | 0.61 | 0.43 | 0.54 | 0.5
TSAIFI(s) /Delivery Point HOT | - | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 0.83
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
TSAIFI(m)/Delivery Point Peer | 0.59 | 0.86 | 0.72 | 0.85 | 0.7 | 0.55
TSAIFI(m) /Delivery Point HQT | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.27
TSAIFI(m) /Delivery Point HOT | - | 0.69 | 0.48 | 0.5 | 0.33 | 0.47 | 0.5
References | R-4058-2018 HQT Doc 3 pages 20-23
R-4096-2019 HQT-2, Doc 1 Pages 16-17
| Chart 2 | [6 empty] | Chart 3