## Sheet1
Project Sheet Cross Reference
Projects | Driver | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
System Access
Technical Service Layouts | Customer Services | 538429 | 551889.725 | 565686.9681 | 579829.1423 | 594324.8709
Subdivisions | Customer Services | 252604 | 257656.08 | 262809.2016 | 268065.3856 | 273426.6933
Renewable Generation | Customer Services | 39419 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Wye-Delta Service Upgrades | Customer Services | 79774 | 81369.48 | 82996.8696 | 84656.807 | 86349.9431
Municipally Driven Projects | Municipally Driven | 1366230 | 702845 | 2113350 | 1847792 | 889212
Make Ready work | Other 3rd Party Driven | 21834 | 22925.7 | 24071.985 | 25275.5842 | 26539.3635
Metering | Mandated Service Obligations | 231685 | 191684 | 191684 | 191684 | 226684
Sub-Total |  | 2529975 | 1810369.985 | 3242599.0243 | 2999302.9192 | 2098536.8708
Contributed Capital |  | -1135176 | -885392.46 | -1479196.5467 | -1391127.4941 | -997281.3752
Total |  | 1394799 | 924977.525 | 1763402.4776 | 1608175.4251 | 1101255.4956
System Renewal
Pole Replacements | End of Life Assets | 624199 | 647375.4 | 679744.17 | 713731.3785 | 749417.9474
Poletrans Replacement Program | Obsolete Equipment | 809294 | 790157 | 165000 | 382177 | 50000
Porcelain Insulator Replacement Program | End of Life Assets | 51459 | 53002.77 | 54592.8531 | 56230.6387 | 57917.5579
Transformer Replacement Program | End of Life Assets | 222791 | 435329 | 187889 | 120525 | 443241
Pole Line Rebuild Program | End of Life Assets | 0 | 0 | 25000 | 378020 | 407907
Substation Equipment | End of Life Assets | 615397 | 700253 | 242444 | 83760 | 674760
Distribution Equipment Renewal | End of Life Assets | 38950 | 42649 | 72600 | 41334 | 42160
Total |  | 2362090 | 2668766.17 | 1427270.0231 | 1775778.0172 | 2425403.5053
System Service
Feeder Improvements | Capacity Upgrades | 0 | 5840 | 322380 | 317352 | 240000
Voltage Conversion | Capacity Upgrades | 463908 | 681385 | 619000 | 295000 | 692189
Substation Upgrades | Capacity Upgrades | 186770 | 186770 | 224490 | 0 | 0
Automated Switches & SCADA Integration | Reliability | 231194 | 200000 | 220000 | 315000 | 125000
Arrestor Program | Safety | 0 | 36672 | 38339 | 40173 | 42190
Total |  | 881872 | 1110667 | 1424209 | 967525 | 1099379
General Plant
Equipment & Tools |  | 525000 | 265000 | 330000 | 295000 | 435000
Software & Systems |  | 233057 | 240400 | 173140 | 397260 | 158140
Building Equipment |  | 70000 | 77000 | 103800 | 2000 | 25000
Sub-Total |  | 828057 | 582400 | 606940 | 694260 | 618140
Miscellaneous
Total |  | 5466818 | 5286810.695 | 5221821.5007 | 5045738.4423 | 5244178.0009
Less Renewable Generation Facility Assets and Other Non-Rate-Regulated Utility Assets (input as negative) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NET |  | 5466818 | 5286810.695 | 5221821.5007 | 5045738.4423 | 5244178.0009
Contributed Capital |  | -1135176 | -885392.46 | -1479196.5467 | -1391127.4941 | -997281.3752
Total Gross |  | 6601994 | 6172203.155 | 6701018.0474 | 6436865.9364 | 6241459.3761