## 2-VECC-12a
Asset Category | Population | Age Distribution (#) | [6 empty] | Age Distribution (%)
|  | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+
Wood Pole | 14471 | 1706.6078 | 1425.2761 | 1875.2 | 2332.364 | 2928.1253 | 1562.839 | 2640.5877 | 11.79% | 9.849% | 12.96% | 16.12% | 20.23% | 10.8% | 18.25%
Concrete Pole | 165 | 6.4706 | 110 | 8.6275 | 6.4706 | 23.7255 | 0 | 9.7059 | 3.922% | 66.67% | 5.229% | 3.922% | 14.38% | 0% | 5.882%
Overhead Primary Conductors (km) | 826.9874 | 128.0536 | 1.8681 | 113.2701 | 59.8073 | 325.1783 | 176.8735 | 21.9364 | 15.48% | 0.2259% | 13.7% | 7.232% | 39.32% | 21.39% | 2.653%
Underground Primary Cable (km) | 661.7761 | 96.4441 | 159.3738 | 151.5797 | 121.1449 | 111.6692 | 17.2219 | 4.3425 | 14.57% | 24.08% | 22.9% | 18.31% | 16.87% | 2.602% | 0.6562%
Pole-Mount Transformer | 3189 | 576 | 605 | 547 | 645 | 460 | 248 | 108 | 18.06% | 18.97% | 17.15% | 20.23% | 14.42% | 7.777% | 3.387%
Pad-Mount Transformer | 4007 | 668 | 1362 | 1058 | 751 | 151 | 14 | 3 | 16.67% | 33.99% | 26.4% | 18.74% | 3.768% | 0.3494% | 0.07487%
Submersible Transformer | 772 | 137 | 196 | 170 | 31 | 238 | 0 | 0 | 17.75% | 25.39% | 22.02% | 4.016% | 30.83% | 0% | 0%
Vault Transformer | 72 | 17 | 8 | 12 | 6 | 20 | 9 | 0 | 23.61% | 11.11% | 16.67% | 8.333% | 27.78% | 12.5% | 0%
Switchgear | 201 | 43 | 43 | 54 | 49 | 8 | 3 | 1 | 21.39% | 21.39% | 26.87% | 24.38% | 3.98% | 1.493% | 0.4975%
Overhead Switch | 5174 | 1317.6588 | 61.4035 | 560.6844 | 357.3482 | 1836.0654 | 912.9996 | 127.8401 | 25.47% | 1.187% | 10.84% | 6.907% | 35.49% | 17.65% | 2.471%
Reclosers | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Station Power Transformer | 44 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 0 | 22.73% | 0% | 11.36% | 11.36% | 29.55% | 25% | 0%
Circuit Breaker | 132 | 0 | 10 | 10 | 50 | 37 | 25 | 0 | 0% | 7.576% | 7.576% | 37.88% | 28.03% | 18.94% | 0%
Station Switchgear | 44 | 3 | 0 | 7 | 14 | 15 | 5 | 0 | 6.818% | 0% | 15.91% | 31.82% | 34.09% | 11.36% | 0%
Feeder Egress Cable (km) | 22.7808 | 2.0821 | 1.4763 | 0.31427 | 2.1771 | 11.9998 | 2.1802 | 0.12146 | 9.139% | 6.48% | 1.38% | 9.557% | 52.68% | 9.57% | 0.5332%
Battery Bank | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Charger | 33 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 42.42% | 24.24% | 0% | 0% | 0% | 0%
Protective Relay | 127 | 11 | 23 | 33 | 50 | 6 | 4 | 0 | 8.661% | 18.11% | 25.98% | 39.37% | 4.724% | 3.15% | 0%
Building | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0% | 0% | 3.125% | 28.12% | 37.5% | 28.12% | 3.125%