## Updated Tables
Table 9-1
No. of Interruptions by Cause and Device Code(2015-2020) Excluding MEDs
Cause Code | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total Outages | Percent Share
0-Unknown/Other | 12 | 23 | 13 | 19 | 17 | 11 | 95 | 3.654%
1-Scheduled Outage | 3 | 109 | 269 | 246 | 485 | 426 | 1538 | 59.15%
2-Loss of Supply | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.2692%
3-Tree Contacts | 9 | 8 | 15 | 15 | 9 | 7 | 63 | 2.423%
4-Lightning | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.3462%
5-Defective Equipment Total | 75 | 76 | 79 | 88 | 56 | 74 | 448 | -
0-Unknown/Other | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.1923%
1-Support Structure | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.4615%
2-Conductor | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 26 | 1%
2.1- Secondary Conductor | 0 | 8 | 26 | 30 | 4 | 6 | 74 | 2.846%
3-Switching Device | 14 | 19 | 5 | 12 | 5 | 14 | 69 | 2.654%
4-Connecting Devices | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 34 | 1.308%
5-Line Hardware | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.5769%
6-Transformer Equipment | 9 | 11 | 17 | 10 | 9 | 7 | 63 | 2.423%
7-Protection Equipment | 10 | 7 | 5 | 4 | 15 | 6 | 47 | 1.808%
8-Substation Equipment | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1538%
9-Primary UG Cable | 23 | 18 | 12 | 21 | 11 | 14 | 99 | 3.808%
6-Adverse Weather | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 15 | 45 | 1.731%
7-Adverse Environment | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0.5769%
8-Human Element | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 27 | 1.038%
9-Foreign Interference | 60 | 65 | 50 | 59 | 59 | 60 | 353 | 13.58%
Total | 171 | 291 | 439 | 456 | 639 | 604 | 2600 | 100%
Table 10-1
No. of Customer Interruptions by Cause and Device Code(2015-2020) Excluding MEDs
Cause Code | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total Customers Interrupted | Percent Share
0-Unknown/Other | 614 | 2930 | 2014 | 8839 | 1316 | 11801 | 27514 | 5.444%
1-Scheduled Outage | 217 | 2107 | 5422 | 6745 | 4586 | 7323 | 26400 | 5.224%
2-Loss of Supply | 41116 | 1176 | 11218 | 4297 | - | 0 | 57807 | 11.44%
3-Tree Contacts | 3012 | 245 | 3171 | 9153 | 3365 | 670 | 19616 | 3.881%
4-Lightning | - | 57 | 8186 | 1186 | 172 | 120 | 9721 | 1.923%
5-Defective Equipment Total | 28414 | 48976 | 12479 | 19873 | 22052 | 14417 | 146211 | -
0-Unknown/Other | 3 | 28545 | 2 | 0 | 0 | 1033 | 29583 | 5.854%
1-Support Structure | 2364 | 57 | 6 | 0 | 1033 | 1994 | 5454 | 1.079%
2-Conductor | 1395 | 103 | 154 | 0 | 3 | 884 | 2539 | 0.5024%
2.1- Secondary Conductor | 0 | 129 | 98 | 120 | 5 | 18 | 370 | 0.07321%
3-Switching Device | 3136 | 8914 | 2218 | 4108 | 1377 | 2663 | 22416 | 4.435%
4-Connecting Devices | 2202 | 313 | 6737 | 7827 | 93 | 1606 | 18778 | 3.716%
5-Line Hardware | 4859 | 1715 | 91 | 49 | 12517 | - | 19231 | 3.805%
6-Transformer Equipment | 102 | 449 | 2426 | 159 | 2479 | 38 | 5653 | 1.119%
7-Protection Equipment | 11012 | 7985 | 264 | 990 | 658 | 1102 | 22011 | 4.355%
8-Substation Equipment | 0 | 0 | 0 | 3188 | 3498 | 2193 | 8879 | 1.757%
9-Primary UG Cable | 3341 | 766 | 483 | 3432 | 389 | 2886 | 11297 | 2.235%
6-Adverse Weather | 6429 | 2663 | 260 | 791 | 99 | 2106 | 12348 | 2.443%
7-Adverse Environment | - | - | 78 | 3436 | 2314 | - | 5828 | 1.153%
8-Human Element | 2561 | 35621 | 11755 | 3477 | 14695 | 8313 | 76422 | 15.12%
9-Foreign Interference | 30062 | 25165 | 12924 | 21542 | 15906 | 17923 | 123522 | 24.44%
Total | 112425 | 118940 | 67507 | 79339 | 64505 | 62673 | 505389 | 100%
Table 11-1
No. of Customer Hours of Interruptions by Cause and Device Code(2015-2020) Excluding MEDs
Cause Code | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total Customer-Hours Interrupted | Percent Share
0-Unknown/Other | 1039.5833 | 2780.15 | 1287.3 | 12866.55 | 568 | 6506.5 | 25048.0833 | 5.379%
1-Scheduled Outage | 427.8333 | 3543.1667 | 6062.4667 | 4526.65 | 5212 | 8573.6708 | 28345.7875 | 6.087%
2-Loss of Supply | 7568.6333 | 21.4 | 1121.8 | 716.1667 | - | - | 9428 | 2.025%
3-Tree Contacts | 3364.4333 | 680.0167 | 3952.9167 | 12261.4167 | 7174 | 472.55 | 27905.3333 | 5.992%
4-Lightning | - | 152 | 2244.7 | 127.4833 | 487 | 566.0833 | 3577.2667 | 0.7682%
5-Defective Equipment Total | 27378.4833 | 64590.8167 | 16999.85 | 23743.6917 | 17773 | 18000.8788 | 168486.7205 | -
0-Unknown/Other | 1 | 40102 | 2 | - | - | 2238.1667 | 42343.1667 | 9.093%
1-Support Structure | 2023 | 204 | 29 | - | 1776 | 3306.3333 | 7338.3333 | 1.576%
2-Conductor | 1849 | 180 | 275 | - | 19 | 1622 | 3945 | 0.8472%
2.1- Secondary Conductor | - | 376 | 149 | 119 | 20 | 72.433 | 736.433 | 0.1581%
3-Switching Device | 4893 | 7559 | 2004 | 2100 | 514 | 2942.0867 | 20012.0867 | 4.297%
4-Connecting Devices | 183 | 439 | 8546 | 10374 | 353 | 521.425 | 20416.425 | 4.384%
5-Line Hardware | 8372 | 2192 | 85 | 126 | 9829 | - | 20604 | 4.425%
6-Transformer Equipment | 292 | 1020 | 4227 | 304 | 305 | 88.2072 | 6236.2072 | 1.339%
7-Protection Equipment | 5727 | 10747 | 266 | 1517 | 1273 | 1894.95 | 21424.95 | 4.601%
8-Substation Equipment | - | - | - | 3985 | 2624 | 990.1167 | 7599.1167 | 1.632%
9-Primary UG Cable | 4038 | 1772 | 1417 | 5219 | 1060 | 4325.16 | 17831.16 | 3.829%
6-Adverse Weather | 10621.3333 | 3774.3833 | 1157.7833 | 4736.8167 | 225 | 6998.7167 | 27514.0333 | 5.908%
7-Adverse Environment | - | - | 41.9833 | 2918.5 | 3079 | - | 6039.4833 | 1.297%
8-Human Element | 1191.9 | 55165.1833 | 236.7667 | 628.1167 | 4682 | 6077.426 | 67981.3927 | 14.6%
9-Foreign Interference | 23929.85 | 18419.2833 | 9687.3833 | 16347.2667 | 19046 | 13915.565 | 101345.3483 | 21.76%
Total | 75521.5667 | 149126.5833 | 42793.1 | 78872.9667 | 58246 | 61111.3907 | 465671.607 | 100%
No. of Interruptions for Assets (2015-2020) Excluding MEDs
Asset | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Poles | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
Switches | 15 | 17 | 5 | 12 | 5 | 11
Switchgear | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
Reclosers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
No. of Customer Hours of Interruptions for Assets (2015-2020) Excluding MEDs
Asset | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Poles | 4519 | 204 | 29 | 0 | 1667 | 3306
Switches | 4824 | 4634 | 1688 | 1686 | 281 | 2893
Switchgear | 3625 | 6535 | 0 | 3985 | 2624 | 985
Reclosers | 5317 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0