## Non-Norm P 4
Filed: 2021-04-19
EB-2020-0290
Exhibit L
F2-1-SEC-123
Attachment 1
TGC/MWh Performance for EUCG Panel (Non-Normalized) with DNGS Adjusted for Refurbishment (Ex. F2-1-1, Att. 5, p. 4)
Plant | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 29.8881 | 28.1347 | 27.2044 | 29.3178 | 27.0055 | 34.0251 | 24.3728 | 24.213
2 | 30.0917 | 29.121 | 28.8534 | 34.9009 | 27.5517 | 28.3105 | 31.6106 | 26.7906
3 | 32.0548 | 32.7544 | 32.0234 | 29.4025 | 36.1851 | 30.858 | 31.4231 | 33.8766
4 | 32.2151 | 31.6274 | 29.865 | 30.3996 | 31.3559 | 34.9402 | 28.7283 | 26.1663
5 | 32.2304 | 32.05 | 30.0214 | 33.6591 | 31.4323 | 31.6139 | 33.1376 | 25.4826
6 | 33.7593 | 32.5098 | 30.3726 | 33.0921 | 32.927 | 35.3332 | 29.4203 | 26.5783
7 | 34.6464 | 33.8002 | 31.2474 | 34.318 | 34.9304 | 34.6834 | 31.8239 | 27.3291
8 | 34.8705 | 33.0031 | 31.6537 | 40.0378 | 33.262 | 31.6464 | 34.1572 | 29.2618
9 | 35.1353 | 35.2688 | 34.3364 | 33.9847 | 34.0907 | 37.3598 | 34.3796 | 31.279
10 | 35.1789 | 29.8192 | 27.5705 | 44.6524 | 31.9721 | 29.7495 | 27.7161 | 25.3049
11 | 35.8521 | 34.2777 | 32.7778 | 35.9148 | 34.9899 | 36.6817 | 31.2592 | 30.5225
12 | 35.9308 | 37.6266 | 37.6948 | 32.5441 | 36.1923 | 39.1247 | 37.5699 | 36.4427
13 | 36.7161 | 36.0876 | 33.6336 | 35.1636 | 37.3064 | 37.6828 | 33.3374 | 30.0456
14 | 36.8253 | 35.6866 | 34.7685 | 37.3311 | 37.0681 | 36.085 | 33.9202 | 34.2957
15 | 37.233 | 35.4857 | 34.5904 | 40.9165 | 37.36 | 33.7323 | 35.4592 | 34.6285
16 | 37.6291 | 34.2039 | 32.3598 | 45.9086 | 29.8627 | 38.1347 | 34.9438 | 24.6861
17 | 37.9399 | 35.2427 | 31.1017 | 39.5658 | 39.7032 | 34.6828 | 31.59 | 27.0703
18 | 38.0283 | 39.3256 | 38.0105 | 37.4921 | 38.9357 | 37.6867 | 41.4198 | 34.9693
19 | 38.1254 | 38.9892 | 38.2718 | 37.0914 | 39.2158 | 38.0625 | 39.7004 | 37.0561
20 | 38.272 | 34.3623 | 30.9516 | 44.4512 | 37.3718 | 33.2999 | 32.3469 | 27.3028
21 | 38.9237 | 37.4197 | 35.5936 | 37.2622 | 37.3947 | 42.2548 | 32.8378 | 31.9671
22 | 38.9592 | 37.541 | 38.3187 | 49.9586 | 33.6027 | 35.3955 | 44.2356 | 35.776
23 | 39.304 | 37.8639 | 39.1702 | 47.0516 | 41.3901 | 30.5472 | 42.4544 | 46.0633
24 | 39.4901 | 31.729 | 34.174 | 47.7014 | 30.9729 | 40.5996 | 24.344 | 38.7876
25 | 39.9201 | 38.8278 | 36.1546 | 37.0086 | 41.4178 | 41.4574 | 34.0673 | 33.2412
26 | 40.6268 | 39.4885 | 36.3893 | 40.8064 | 40.5734 | 40.4979 | 37.3762 | 31.3367
27 | 40.861 | 38.4146 | 35.7943 | 39.5916 | 44.0188 | 39.414 | 32.8019 | 35.3171
28 | 42.2078 | 39.5252 | 35.7845 | 42.1869 | 46.9895 | 37.4954 | 34.5174 | 35.4609
29 | 42.3836 | 42.9334 | 42.3971 | 41.5694 | 42.6615 | 42.9251 | 43.2237 | 41.0567
30 | 42.4842 | 43.4136 | 42.2865 | 38.4637 | 42.0998 | 47.113 | 41.0874 | 38.7375
31 | 43.2091 | 43.6387 | 43.0464 | 40.8826 | 46.4434 | 42.4617 | 42.1461 | 44.5545
32 | 43.6587 | 43.8595 | 36.1866 | 37.1176 | 60.5315 | 36.5148 | 37.2512 | 34.8547
33 | 44.0936 | 45.1206 | 48.8468 | 46.7122 | 37.1565 | 48.9605 | 49.7539 | 47.8254
34 | 45.0533 | 42.729 | 41.9087 | 48.0476 | 45.6636 | 41.4507 | 41.0343 | 43.2919
35 | 45.0868 | 47.2266 | 49.0067 | 44.1357 | 47.3338 | 43.9443 | 50.5264 | 52.8659
36 | 46.6231 | 41.6292 | 40.0385 | 51.5657 | 42.1914 | 46.337 | 36.7151 | 37.6068
37 | 49.1302 | 49.7979 | 40.0017 | 42.8941 | 59.5314 | 46.0204 | 44.4705 | 29.8306
38 | 49.9271 | 55.1358 | 56.0577 | 55.6662 | 40.677 | 54.6623 | 74.325 | 42.7771
39 | 49.9611 | 50.462 | 49.6674 | 42.3475 | 52.5886 | 56.5222 | 43.8363 | 50.2083
40 | 50.2387 | 45.9351 | 42.1543 | 54.5233 | 50.116 | 46.0991 | 41.3641 | 38.8198
DNGS (Refurb) | 50.54 | 51.19 | 54.18 | N/A | N/A | 54.29 | 54.65 | 53.6
41 | 51.8452 | 57.1034 | 47.848 | 45.9493 | 67.6289 | 44.1194 | 61.9694 | 40.1149
42 | 52.2756 | 48.2728 | 47.2183 | 54.3112 | 52.3807 | 50.0644 | 42.2598 | 49.6574
43 | 52.571 | 47.4707 | 55.4897 | 59.7466 | 39.309 | 61.3277 | 44.1663 | 64.3638
44 | 52.7377 | 48.8134 | 42.4091 | 42.8779 | 62.6998 | 53.2298 | 38.7888 | 37.409
45 | 53.6705 | 51.1107 | 46.357 | 51.8064 | 62.6169 | 47.6094 | 44.5726 | 46.9383
46 | 53.7818 | 64.0308 | 57.42 | 38.3418 | 56.8175 | 69.3402 | 65.4748 | 40.2479
47 | 54.1236 | 80.4523 | 69.4663 | 34.5281 | 76.8399 | 66.7285 | 98.2282 | 53.1731
DNGS | 54.4008 | 59.0573 | 67.0042 | 52.3057 | 46.113 | 67.9135 | 67 | 66.1236
49 | 54.7394 | 56.1896 | 55.9619 | 56.1932 | 48.1544 | 60.3306 | 60.6721 | 47.4211
50 | 55.2133 | 45.1445 | 41.7838 | 66.0731 | 46.8231 | 53.4312 | 35.7725 | 34.9127
51 | 55.4475 | 50.7444 | 44.5351 | 64.7415 | 63.9272 | 41.3231 | 49.8225 | 42.9883
52 | 56.9196 | 50.86 | 54.9765 | 63.8658 | 45.1863 | 63.4757 | 45.1696 | 57.2734
53 | 57.879 | 60.4065 | 57.9382 | 55.108 | 56.5365 | 62.3198 | 62.5802 | 49.493
54 | 58.7674 | 53.6109 | 51.1786 | 69.8003 | 47.0191 | 62.126 | 53.3679 | 40.048
55 | 60.7718 | 62.6585 | 69.1893 | 57.1702 | 55.1775 | 69.9581 | 62.9044 | 75.1001
56 | 61.0771 | 55.4996 | 50.5099 | 71.5603 | 67.2651 | 46.1268 | 53.9902 | 51.7677
57 | 61.6823 | 56.9694 | 51.2274 | 73.774 | 60.568 | 52.5351 | 57.9717 | 43.3478
58 | 63.0731 | 54.2814 | 55.5803 | 73.443 | 52.0766 | 65.6296 | 46.0553 | 55.914
PNGS | 67.2245 | 67.7568 | 62.3909 | 63.9069 | 71.7545 | 66.29 | 65.4354 | 56.1662
60 | 67.8453 | 70.0385 | 65.7495 | 72.2485 | 54.7985 | 77.7467 | 79.9507 | 42.8358
61 | 68.1201 | 62.3177 | 63.3167 | 79.2711 | 54.2335 | 71.9807 | 61.1892 | 47.5707
62 | 75.0206 | 75.5239 | 71.5496 | 88.7036 | 65.0492 | 73.9582 | 90.2442 | 55.363
1st Quartile | 37.78 | 35.59 | 34.63 | 37.2966 | 37.1123 | 36.5983 | 33.9938 | 31.4943
2nd Quartile | 43.66 | 43.41 | 41.85 | 44.1357 | 42.6615 | 42.4617 | 41.3641 | 38.1721
3rd Quartile | 54.26 | 53.95 | 51.01 | 54.8157 | 54.516 | 54.0467 | 51.7335 | 47.3004

## Econometric p 10
Filed: 2021-04-19
EB-2020-0290
Exhibit L
F2-1-SEC-123
Attachment 1
TGC/MWh Performance for EUCG Panel with All Sites Adjusted Based on Econometric Analysis (i.e. Normalized for Reactor and Age-related Factors) and DNGS Also Adjusted for Refurbishment (Ex. F2-1-1, Att. 5, p. 10)
Plant | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
3 | 29.1596 | 29.5371 | 28.4983 | 26.8704 | 33.1583 | 27.7198 | 27.9462 | 29.8938
2 | 29.7291 | 28.5656 | 28.094 | 34.7258 | 27.2043 | 27.7636 | 30.8284 | 25.8444
1 | 30.1505 | 28.1838 | 27.0327 | 29.769 | 27.2527 | 34.0832 | 24.2167 | 23.8233
21 | 31.0791 | 29.08 | 26.6531 | 29.9793 | 29.7279 | 33.6407 | 24.0851 | 22.5227
4 | 31.3221 | 30.5183 | 28.5331 | 29.7306 | 30.4744 | 33.8078 | 27.4192 | 24.6216
5 | 31.7703 | 31.3687 | 29.1201 | 33.409 | 30.9744 | 30.9445 | 32.2142 | 24.3733
6 | 32.1089 | 30.6323 | 28.2357 | 31.6825 | 31.3201 | 33.3867 | 27.3372 | 24.2042
9 | 32.2695 | 32.089 | 30.8146 | 31.4213 | 31.2516 | 34.1612 | 30.8741 | 27.4188
10 | 33.3807 | 27.8552 | 25.3927 | 42.9665 | 30.2368 | 27.7851 | 25.5215 | 22.9353
14 | 33.3922 | 31.9643 | 30.6781 | 34.1723 | 33.6599 | 32.3572 | 29.8918 | 29.7699
22 | 33.6188 | 32.0133 | 32.3353 | 44.2175 | 28.6366 | 30.0034 | 37.9391 | 29.4825
8 | 33.8351 | 31.7451 | 30.1567 | 39.1914 | 32.2476 | 30.4138 | 32.6188 | 27.5384
19 | 34.1028 | 34.6625 | 33.6146 | 33.3459 | 35.1797 | 33.7843 | 35.0384 | 32.0224
15 | 34.4638 | 32.4443 | 31.187 | 38.3402 | 34.577 | 30.7992 | 32.0447 | 30.7206
12 | 34.6609 | 36.1847 | 36.0907 | 31.4549 | 34.9199 | 37.6727 | 35.9713 | 34.687
7 | 34.7303 | 33.6668 | 30.8926 | 34.6207 | 35.0148 | 34.5506 | 31.475 | 26.7525
11 | 35.3299 | 33.5418 | 31.8126 | 35.6075 | 34.4803 | 35.9295 | 30.3138 | 29.3305
20 | 35.9247 | 31.7118 | 27.9909 | 42.337 | 35.0598 | 30.6961 | 29.2959 | 24.0742
18 | 36.7568 | 37.7543 | 36.1459 | 36.505 | 37.6391 | 36.1557 | 39.5306 | 32.7858
32 | 36.803 | 36.1658 | 28.3025 | 31.2989 | 52.6258 | 29.4723 | 29.0461 | 26.427
49 | 37.4852 | 37.7419 | 36.2578 | 39.7716 | 31.6307 | 41.4473 | 40.5951 | 27.2955
26 | 37.5022 | 36.0939 | 32.7797 | 37.9494 | 37.3862 | 37.1647 | 33.7125 | 27.5041
16 | 37.5192 | 33.6891 | 31.4287 | 46.2244 | 29.7629 | 37.6099 | 33.9953 | 23.3991
13 | 37.5911 | 36.7507 | 34.0874 | 36.2447 | 38.1623 | 38.3675 | 33.7866 | 30.2822
25 | 37.8255 | 36.5059 | 33.6188 | 35.2249 | 39.2645 | 39.1005 | 31.6263 | 30.4367
38 | 37.9567 | 41.7628 | 41.6386 | 44.1794 | 29.6696 | 41.0786 | 58.1345 | 29.0239
17 | 37.993 | 35.091 | 30.7475 | 39.8156 | 39.7602 | 34.5373 | 31.2347 | 26.5104
28 | 38.189 | 35.1775 | 31.2466 | 38.6629 | 42.8509 | 33.0638 | 30.0546 | 30.7524
27 | 38.2207 | 35.5157 | 32.7344 | 37.3668 | 41.0958 | 36.5912 | 29.8508 | 31.9044
35 | 39.0664 | 41.0749 | 42.7127 | 38.2431 | 41.0384 | 38.0529 | 44.2401 | 46.1317
DNGS (Refurb) | 39.7691 | 39.5491 | 40.99 | N/A | N/A | 41.2183 | 41.7453 | 39.99
31 | 40.0057 | 40.08 | 39.1693 | 38.0107 | 43.1144 | 39.0547 | 38.204 | 40.2499
30 | 40.1095 | 40.7305 | 39.3144 | 36.4316 | 39.6932 | 44.4088 | 38.1537 | 35.4625
23 | 40.5145 | 38.6679 | 39.5748 | 48.7385 | 42.637 | 31.3023 | 42.8672 | 46.0327
24 | 41.0816 | 32.8747 | 34.9607 | 49.7742 | 32.4869 | 41.8082 | 25.0742 | 39.1888
36 | 41.1558 | 35.8718 | 33.9303 | 46.4314 | 36.9584 | 40.275 | 30.7157 | 31.3512
29 | 41.8817 | 42.2864 | 41.6039 | 41.2017 | 42.1593 | 42.2885 | 42.4158 | 40.119
37 | 41.9078 | 41.4586 | 30.9891 | 36.8 | 51.7869 | 38.1342 | 35.0772 | 20.052
34 | 43.3081 | 40.6689 | 39.4819 | 46.5989 | 43.9334 | 39.3946 | 38.6348 | 40.4497
DNGS | 43.6272 | 47.4195 | 53.8086 | 42.0963 | 36.5582 | 54.8438 | 54.0908 | 52.5141
50 | 45.523 | 35.0721 | 29.9014 | 56.7613 | 37.4707 | 43.0283 | 25.3143 | 19.0793
41 | 45.8996 | 50.0172 | 40.3713 | 40.8986 | 61.0728 | 37.8167 | 53.3641 | 32.3855
33 | 45.9585 | 46.502 | 49.7761 | 49.1435 | 38.926 | 50.3794 | 50.6859 | 48.2642
39 | 47.5197 | 47.5658 | 46.2497 | 40.567 | 50.163 | 53.2351 | 40.8287 | 46.1991
40 | 48.2384 | 43.6018 | 39.462 | 52.8077 | 48.1252 | 43.8058 | 38.6283 | 35.7541
46 | 48.4046 | 57.6547 | 50.787 | 34.2384 | 50.8873 | 62.966 | 58.6968 | 33.526
43 | 50.2008 | 44.7915 | 52.0258 | 57.7358 | 37.2094 | 58.2729 | 41.2252 | 59.7409
45 | 50.2364 | 47.4567 | 42.452 | 48.6685 | 58.9369 | 44.112 | 40.7848 | 42.4617
42 | 51.1434 | 46.8932 | 45.5008 | 53.417 | 51.2788 | 48.6545 | 40.6225 | 47.5089
58 | 53.0451 | 43.9425 | 43.8378 | 63.4045 | 42.8848 | 54.7039 | 35.1123 | 42.418
PNGS | 53.1266 | 53.1735 | 48.1897 | 50.4115 | 57.0373 | 52.1722 | 50.502 | 42.5358
51 | 53.1333 | 47.9965 | 41.4006 | 62.7884 | 61.3584 | 38.9126 | 46.5219 | 39.1856
57 | 53.3966 | 48.6057 | 42.5242 | 65.3091 | 52.438 | 44.2531 | 49.3133 | 34.1975
53 | 53.7888 | 55.8213 | 52.9695 | 51.5141 | 52.4877 | 57.6448 | 57.5189 | 44.337
60 | 54.4555 | 55.4099 | 50.1043 | 59.0355 | 42.2694 | 63.2529 | 62.612 | 27.5217
47 | 54.8622 | 80.7632 | 69.2204 | 35.3985 | 77.8786 | 67.018 | 97.9363 | 52.5954
54 | 55.0528 | 49.3408 | 46.1938 | 66.4762 | 43.7825 | 57.4108 | 48.3007 | 34.9107
44 | 56.172 | 52.2884 | 45.9162 | 45.6876 | 65.3246 | 57.572 | 41.9912 | 40.5565
52 | 57.3534 | 50.8276 | 54.4802 | 64.8363 | 45.5853 | 63.4458 | 44.7011 | 56.293
56 | 59.1929 | 53.079 | 47.5164 | 70.1614 | 65.3495 | 43.8415 | 50.9232 | 48.0836
61 | 59.3088 | 52.2134 | 49.1033 | 71.1135 | 45.8648 | 62.0482 | 48.7746 | 19.7635
55 | 62.187 | 63.4968 | 69.4496 | 59.1766 | 56.5798 | 70.8045 | 63.1656 | 74.7313
62 | 76.9788 | 77.0084 | 72.5289 | 91.4713 | 66.8473 | 75.4014 | 91.3911 | 55.8081
1st Quartile | 35.03 | 33.6043 | 30.9167 | 35.503 | 34.0701 | 33.9455 | 30.8512 | 27.3263
2nd Quartile | 40.11 | 38.6679 | 36.2018 | 40.8986 | 39.6932 | 38.9126 | 37.9391 | 31.9634
3rd Quartile | 50.22 | 47.5112 | 45.8123 | 50.0928 | 50.5252 | 49.5169 | 45.6115 | 41.9526

## Fully Normalized p13
Filed: 2021-04-19
EB-2020-0290
Exhibit L
F2-1-SEC-123
Attachment 1
TGC/MWh Peformance for EUCG Panel with All Sites Adjusted Based on Econometric Analysis (i.e., Normalized for Reactor and Age-related Factors) and Outage Study and DNGS Also Adjusted for Refurbishment (Ex. F2-1-1, Att. 5, p. 13)
Plant | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
3 | 28.7475 | 29.1173 | 28.0949 | 26.5006 | 32.6678 | 27.3349 | 27.5551 | 29.4574
2 | 29.3091 | 28.1698 | 27.7064 | 34.1991 | 26.8338 | 27.3832 | 30.3885 | 25.4969
1 | 29.7054 | 27.771 | 26.6294 | 29.3485 | 26.8753 | 33.5173 | 23.882 | 23.4754
21 | 30.6521 | 28.682 | 26.2868 | 29.5703 | 29.3279 | 33.165 | 23.7604 | 22.2161
4 | 30.886 | 30.0975 | 28.143 | 29.3179 | 30.0541 | 33.3308 | 27.0495 | 24.2907
5 | 31.3327 | 30.9336 | 28.7188 | 32.9456 | 30.5478 | 30.5212 | 31.7577 | 24.0442
6 | 31.6568 | 30.2021 | 27.8372 | 31.2417 | 30.8884 | 32.9002 | 26.96 | 23.8656
9 | 32.2695 | 32.089 | 30.8146 | 31.4213 | 31.2516 | 34.1612 | 30.8741 | 27.4188
22 | 33.1292 | 31.5626 | 31.8754 | 43.4759 | 28.2477 | 29.5909 | 37.3705 | 29.07
8 | 33.3567 | 31.298 | 29.731 | 38.6142 | 31.8008 | 29.9919 | 32.1443 | 27.1543
10 | 33.3807 | 27.8552 | 25.3927 | 42.9665 | 30.2368 | 27.7851 | 25.5215 | 22.9353
14 | 33.3922 | 31.9643 | 30.6781 | 34.1723 | 33.6599 | 32.3572 | 29.8918 | 29.7699
15 | 33.953 | 31.9683 | 30.7235 | 37.7488 | 34.061 | 30.3628 | 31.5659 | 30.2436
19 | 34.1028 | 34.6625 | 33.6146 | 33.3459 | 35.1797 | 33.7843 | 35.0384 | 32.0224
12 | 34.6609 | 36.1847 | 36.0907 | 31.4549 | 34.9199 | 37.6727 | 35.9713 | 34.687
7 | 34.7303 | 33.6668 | 30.8926 | 34.6207 | 35.0148 | 34.5506 | 31.475 | 26.7525
11 | 34.8355 | 33.0771 | 31.3711 | 35.1066 | 34.0073 | 35.4193 | 29.9 | 28.926
20 | 35.4119 | 31.2603 | 27.5944 | 41.7128 | 34.5657 | 30.266 | 28.8673 | 23.74
35 | 36.517 | 38.4203 | 39.9821 | 35.7537 | 38.2414 | 35.6647 | 41.4433 | 43.091
18 | 36.7568 | 37.7543 | 36.1459 | 36.505 | 37.6391 | 36.1557 | 39.5306 | 32.7858
32 | 36.803 | 36.1658 | 28.3025 | 31.2989 | 52.6258 | 29.4723 | 29.0461 | 26.427
16 | 36.9707 | 33.2057 | 30.9799 | 45.507 | 29.355 | 37.0553 | 33.4975 | 23.0826
49 | 36.9715 | 37.2221 | 35.7568 | 39.2191 | 31.2147 | 40.8628 | 40.0227 | 26.9331
25 | 37.2374 | 35.948 | 33.1175 | 34.6919 | 38.6359 | 38.4932 | 31.1709 | 29.9848
38 | 37.4188 | 41.1439 | 41.0157 | 43.5369 | 29.2818 | 40.4599 | 57.1577 | 28.635
26 | 37.5022 | 36.0939 | 32.7797 | 37.9494 | 37.3862 | 37.1647 | 33.7125 | 27.5041
13 | 37.5911 | 36.7507 | 34.0874 | 36.2447 | 38.1623 | 38.3675 | 33.7866 | 30.2822
27 | 37.6399 | 34.9791 | 32.2593 | 36.8341 | 40.4043 | 36.052 | 29.4318 | 31.4326
DNGS (Refurb) | 37.94 | 37.65 | 38.84 | N/A | N/A | 39.01 | 39.6 | 37.9
17 | 37.993 | 35.091 | 30.7475 | 39.8156 | 39.7602 | 34.5373 | 31.2347 | 26.5104
28 | 38.189 | 35.1775 | 31.2466 | 38.6629 | 42.8509 | 33.0638 | 30.0546 | 30.7524
31 | 39.423 | 39.4932 | 38.6016 | 37.4579 | 42.4608 | 38.5062 | 37.6398 | 39.6584
30 | 39.5247 | 40.1304 | 38.737 | 35.918 | 39.1057 | 43.7485 | 37.5991 | 34.9426
23 | 40.5145 | 38.6679 | 39.5748 | 48.7385 | 42.637 | 31.3023 | 42.8672 | 46.0327
36 | 40.5526 | 35.3524 | 33.4414 | 45.7449 | 36.4387 | 39.6642 | 30.2777 | 30.9163
24 | 41.0816 | 32.8747 | 34.9607 | 49.7742 | 32.4869 | 41.8082 | 25.0742 | 39.1888
29 | 41.2792 | 41.6692 | 40.9946 | 40.6117 | 41.5505 | 41.6797 | 41.7812 | 39.5338
DNGS | 41.62 | 45.14 | 50.99 | 40.2063 | 35.0587 | 51.9013 | 51.3078 | 49.7682
37 | 41.9078 | 41.4586 | 30.9891 | 36.8 | 51.7869 | 38.1342 | 35.0772 | 20.052
34 | 43.3081 | 40.6689 | 39.4819 | 46.5989 | 43.9334 | 39.3946 | 38.6348 | 40.4497
50 | 45.523 | 35.0721 | 29.9014 | 56.7613 | 37.4707 | 43.0283 | 25.3143 | 19.0793
41 | 45.8996 | 50.0172 | 40.3713 | 40.8986 | 61.0728 | 37.8167 | 53.3641 | 32.3855
33 | 45.9585 | 46.502 | 49.7761 | 49.1435 | 38.926 | 50.3794 | 50.6859 | 48.2642
39 | 46.8093 | 46.8599 | 45.5582 | 40.0198 | 49.4159 | 52.3387 | 40.2889 | 45.495
40 | 48.2384 | 43.6018 | 39.462 | 52.8077 | 48.1252 | 43.8058 | 38.6283 | 35.7541
46 | 48.4046 | 57.6547 | 50.787 | 34.2384 | 50.8873 | 62.966 | 58.6968 | 33.526
PNGS | 49.26 | 49.2904 | 44.852 | 46.808 | 52.7218 | 48.4737 | 46.8312 | 39.7826
43 | 49.4387 | 44.1556 | 51.2185 | 56.8016 | 36.7067 | 57.3296 | 40.6792 | 58.6755
45 | 49.4671 | 46.7354 | 41.8079 | 47.9349 | 57.9824 | 43.4604 | 40.1829 | 41.7798
42 | 50.4103 | 46.2181 | 44.8123 | 52.6538 | 50.5612 | 47.9374 | 40.0343 | 46.7344
51 | 52.3373 | 47.2907 | 40.8125 | 61.791 | 60.3371 | 38.4088 | 45.8243 | 38.603
53 | 52.9207 | 54.8954 | 52.0944 | 50.7131 | 51.6475 | 56.6693 | 56.549 | 43.6353
58 | 53.0451 | 43.9425 | 43.8378 | 63.4045 | 42.8848 | 54.7039 | 35.1123 | 42.418
57 | 53.3966 | 48.6057 | 42.5242 | 65.3091 | 52.438 | 44.2531 | 49.3133 | 34.1975
60 | 53.664 | 54.5844 | 49.3556 | 58.1324 | 41.6931 | 62.3184 | 61.5747 | 27.1432
54 | 54.2217 | 48.6039 | 45.4915 | 65.4106 | 43.2041 | 56.464 | 47.5524 | 34.4269
47 | 54.8622 | 80.7632 | 69.2204 | 35.3985 | 77.8786 | 67.018 | 97.9363 | 52.5954
44 | 55.251 | 51.4568 | 45.186 | 45.0317 | 64.3015 | 56.5247 | 41.3937 | 39.9165
52 | 57.3534 | 50.8276 | 54.4802 | 64.8363 | 45.5853 | 63.4458 | 44.7011 | 56.293
56 | 58.3452 | 52.328 | 46.8384 | 69.1032 | 64.395 | 43.2548 | 50.1836 | 47.3637
61 | 59.3088 | 52.2134 | 49.1033 | 71.1135 | 45.8648 | 62.0482 | 48.7746 | 19.7635
55 | 62.187 | 63.4968 | 69.4496 | 59.1766 | 56.5798 | 70.8045 | 63.1656 | 74.7313
62 | 76.9788 | 77.0084 | 72.5289 | 91.4713 | 66.8473 | 75.4014 | 91.3911 | 55.8081
1st Quartile | 34.7829 | 33.1414 | 30.83 | 35.2526 | 33.8336 | 33.6508 | 30.6313 | 26.9856
2nd Quartile | 39.52 | 37.75 | 36.12 | 40.2063 | 38.926 | 38.4088 | 37.3705 | 31.7275
3rd Quartile | 49.3537 | 46.7977 | 44.8421 | 49.4588 | 49.9886 | 48.2056 | 45.2627 | 40.3164