## Sheet1
Derivation of demand using load factor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Sales (GWh)
DGEN | 27.75 | 28.681 | 29.6077 | 30.5362 | 31.4666 | 32.3988 | 33.3329 | 34.2688
GSd | 2194.3676 | 2197.3147 | 2200.8024 | 2201.2147 | 2204.733 | 2208.256 | 2211.7835 | 2215.3157
UGd | 881.1178 | 883.0017 | 885.378 | 890.8387 | 893.2029 | 895.5735 | 897.9506 | 900.3342
ST * | 15013.3567 | 15068.2439 | 15128.2501 | 14998.0017 | 15056.0844 | 15108.4305 | 15157.6056 | 15205.6975
Acquired GSd | 223.2397 | 228.5599 | 233.1587 | 231.4475 | 229.2821 | 227.398 | 225.2081 | 222.7232
Acquired UGD | 173.5945 | 178.2929 | 182.59 | 118.4982 | 118.5642 | 118.7282 | 118.7477 | 118.6212
Billing Peak (12-month sum in MW)
DGEN | 192801.0905 | 199269.2907 | 205707.8175 | 212159.1586 | 218623.211 | 225100.0998 | 231589.8393 | 238092.4442
GSd | 7033288.2277 | 7042734.089 | 7053912.5519 | 7055234.0325 | 7066510.8639 | 7077802.4359 | 7089108.797 | 7100429.9946
UGd | 2313812.0023 | 2313437.351 | 2314342.2943 | 2323293.5359 | 2324115.5729 | 2324938.4563 | 2325762.1535 | 2326586.6328
ST * | 30629378.6953 | 30741356.5037 | 30863777.5056 | 30658244.42 | 30776974.4722 | 30883978.136 | 30984499.6144 | 31082806.9769
Acquired GSd | 623757.5957 | 638622.9612 | 651472.4721 | 646691.3277 | 640640.8164 | 635376.4235 | 629257.7485 | 622314.6016
Acquired UGD | 489351.731 | 502596.1099 | 514709.4917 | 334038.7033 | 334224.9107 | 334687.2197 | 334741.9766 | 334385.5344
Peak to Energy Ratio
DGEN | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876 | 6947.7876
GSd | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549 | 3205.1549
UGd | 2625.9963 | 2619.9694 | 2613.9596 | 2607.9844 | 2602.0019 | 2596.0331 | 2590.0781 | 2584.1367
ST * | 2040.1419 | 2040.1419 | 2040.1419 | 2044.1553 | 2044.1553 | 2044.1553 | 2044.1553 | 2044.1553
Acquired GSd | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163 | 2794.1163
Acquired UGD | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354 | 2818.9354
* Includes the impact of integrating Acquired Utilities for the years 2023 to 2027 only.