## Demand Profile Scaling
2017 CA Model Demand Profile | [12 empty] | 2022 CA Model Demand Profile - Scale 2017 Model Using % Change in Total kWh by Rate Class
Load Forecast kWh: |  |  | 201294289 | 69390323 | 190144345 |  |  |  | 2991556 | 629014 | 1462761 | 5205754 | Load Forecast kWh: |  |  | 207937090.989 | 66588570.9068 | 176291004.5362 | 1449102.1672 | 514043.4007 | 1340168.5983 | 5185553.4832
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10
Customer Classes |  | Total | Residential | GS <50 | GS>50-Regular |  |  |  | Street Light | Sentinel | Unmetered Scattered Load | Embedded Distributor | Customer Classes |  | Total | Residential | GS <50 | GS>50-Regular | Street Light | Sentinel | Unmetered Scattered Load | Embedded Distributor
CO-INCIDENT PEAK | [12 empty] | CO-INCIDENT PEAK
1 CP | [12 empty] | 1 CP
Transformation CP | TCP1 | 79696.3845 | 35679.1149 | 10348.7642 | 32409.4621 |  |  |  | 0 | 70.1581 | 61.4649 | 1127.4203 | Transformation CP | TCP1 | 78072.3577 | 36856.5417 | 9930.9152 | 30048.207 | 0 | 57.3346 | 56.3136 | 1123.0455
Bulk Delivery CP | BCP1 | 79696.3845 | 35679.1149 | 10348.7642 | 32409.4621 |  |  |  | 0 | 70.1581 | 61.4649 | 1127.4203 | Bulk Delivery CP | BCP1 | 78072.3577 | 36856.5417 | 9930.9152 | 30048.207 | 0 | 57.3346 | 56.3136 | 1123.0455
Total Sytem CP | DCP1 | 79696.3845 | 35679.1149 | 10348.7642 | 32409.4621 |  |  |  | 0 | 70.1581 | 61.4649 | 1127.4203 | Total Sytem CP | DCP1 | 78072.3577 | 36856.5417 | 9930.9152 | 30048.207 | 0 | 57.3346 | 56.3136 | 1123.0455
4 CP | [12 empty] | 4 CP
Transformation CP | TCP4 | 314275.7356 | 154368.0035 | 38308.0375 | 116699.2962 |  |  |  | 571.1435 | 274.206 | 401.5824 | 3653.4666 | Transformation CP | TCP4 | 308928.4049 | 159462.2169 | 36761.2854 | 108196.9393 | 276.6605 | 224.0869 | 367.9262 | 3639.2896
Bulk Delivery CP | BCP4 | 314275.7356 | 154368.0035 | 38308.0375 | 116699.2962 |  |  |  | 571.1435 | 274.206 | 401.5824 | 3653.4666 | Bulk Delivery CP | BCP4 | 308928.4049 | 159462.2169 | 36761.2854 | 108196.9393 | 276.6605 | 224.0869 | 367.9262 | 3639.2896
Total Sytem CP | DCP4 | 314275.7356 | 154368.0035 | 38308.0375 | 116699.2962 |  |  |  | 571.1435 | 274.206 | 401.5824 | 3653.4666 | Total Sytem CP | DCP4 | 308928.4049 | 159462.2169 | 36761.2854 | 108196.9393 | 276.6605 | 224.0869 | 367.9262 | 3639.2896
12 CP | [12 empty] | 12 CP
Transformation CP | TCP12 | 868146.4156 | 407053.7077 | 111623.8807 | 334929.8031 |  |  |  | 3046.1168 | 859.0382 | 1686.9227 | 8946.9464 | Transformation CP | TCP12 | 850766.7005 | 420486.663 | 107116.877 | 310527.8331 | 1475.5313 | 702.024 | 1545.5435 | 8912.2285
Bulk Delivery CP | BCP12 | 868146.4156 | 407053.7077 | 111623.8807 | 334929.8031 |  |  |  | 3046.1168 | 859.0382 | 1686.9227 | 8946.9464 | Bulk Delivery CP | BCP12 | 850766.7005 | 420486.663 | 107116.877 | 310527.8331 | 1475.5313 | 702.024 | 1545.5435 | 8912.2285
Total Sytem CP | DCP12 | 868146.4156 | 407053.7077 | 111623.8807 | 334929.8031 |  |  |  | 3046.1168 | 859.0382 | 1686.9227 | 8946.9464 | Total Sytem CP | DCP12 | 850766.7005 | 420486.663 | 107116.877 | 310527.8331 | 1475.5313 | 702.024 | 1545.5435 | 8912.2285
NON CO_INCIDENT PEAK | [12 empty] | NON CO_INCIDENT PEAK
1 NCP | [12 empty] | 1 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP1 | 92208.3073 | 43442.5363 | 12634.8864 | 33452.315 |  |  |  | 764.5 | 80.8186 | 309.6716 | 1523.5794 | Classification NCP from Load Data Provider | DNCP1 | 90253.7258 | 44876.1596 | 12124.7314 | 31015.0807 | 370.3219 | 66.0466 | 283.7184 | 1517.6672
Primary NCP | PNCP1 | 92051.7228 | 43442.5363 | 12634.8864 | 33295.7305 |  |  |  | 764.5 | 80.8186 | 309.6716 | 1523.5794 | Primary NCP | PNCP1 | 90108.5496 | 44876.1596 | 12124.7314 | 30869.9045 | 370.3219 | 66.0466 | 283.7184 | 1517.6672
Line Transformer NCP | LTNCP1 | 85567.8021 | 43442.5363 | 12634.8864 | 28335.3891 |  |  |  | 764.5 | 80.8186 | 309.6716 |  | Line Transformer NCP | LTNCP1 | 83991.9364 | 44876.1596 | 12124.7314 | 26270.9586 | 370.3219 | 66.0466 | 283.7184
Secondary NCP | SNCP1 | 85567.8021 | 43442.5363 | 12634.8864 | 28335.3891 |  |  |  | 764.5 | 80.8186 | 309.6716 |  | Secondary NCP | SNCP1 | 83991.9364 | 44876.1596 | 12124.7314 | 26270.9586 | 370.3219 | 66.0466 | 283.7184
4 NCP | [12 empty] | 4 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP4 | 354500.775 | 167063.0352 | 46842.1269 | 130402.094 |  |  |  | 3049.0922 | 320.2327 | 1233.9498 | 5590.2441 | Classification NCP from Load Data Provider | DNCP4 | 346866.1386 | 172576.1904 | 44950.7965 | 120901.3928 | 1476.9726 | 261.7009 | 1130.5338 | 5568.5516
Primary NCP | PNCP4 | 353895.4888 | 167063.0352 | 46842.1269 | 129796.8078 |  |  |  | 3049.0922 | 320.2327 | 1233.9498 | 5590.2441 | Primary NCP | PNCP4 | 346304.9517 | 172576.1904 | 44950.7965 | 120340.2059 | 1476.9726 | 261.7009 | 1130.5338 | 5568.5516
Line Transformer NCP | LTNCP4 | 329012.0898 | 167063.0352 | 46842.1269 | 110503.6529 |  |  |  | 3049.0922 | 320.2327 | 1233.9498 |  | Line Transformer NCP | LTNCP4 | 322848.8861 | 172576.1904 | 44950.7965 | 102452.6918 | 1476.9726 | 261.7009 | 1130.5338
Secondary NCP | SNCP4 | 329012.0898 | 167063.0352 | 46842.1269 | 110503.6529 |  |  |  | 3049.0922 | 320.2327 | 1233.9498 |  | Secondary NCP | SNCP4 | 322848.8861 | 172576.1904 | 44950.7965 | 102452.6918 | 1476.9726 | 261.7009 | 1130.5338
12 NCP | [12 empty] | 12 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP12 | 978305.3771 | 443791.7872 | 130171.8539 | 377241.9435 |  |  |  | 9141.3381 | 912.8659 | 3608.8397 | 13436.7487 | Classification NCP from Load Data Provider | DNCP12 | 954975.3487 | 458437.1156 | 124915.9443 | 349757.2393 | 4428.0411 | 746.0131 | 3306.3868 | 13384.6085
Primary NCP | PNCP12 | 976496.8472 | 443791.7872 | 130171.8539 | 375433.4136 |  |  |  | 9141.3381 | 912.8659 | 3608.8397 | 13436.7487 | Primary NCP | PNCP12 | 953298.5828 | 458437.1156 | 124915.9443 | 348080.4734 | 4428.0411 | 746.0131 | 3306.3868 | 13384.6085
Line Transformer NCP | LTNCP12 | 905954.8796 | 443791.7872 | 130171.8539 | 318328.1948 |  |  |  | 9141.3381 | 912.8659 | 3608.8397 |  | Line Transformer NCP | LTNCP12 | 886969.2686 | 458437.1156 | 124915.9443 | 295135.7677 | 4428.0411 | 746.0131 | 3306.3868
Secondary NCP | SNCP12 | 905954.8796 | 443791.7872 | 130171.8539 | 318328.1948 |  |  |  | 9141.3381 | 912.8659 | 3608.8397 |  | Secondary NCP | SNCP12 | 886969.2686 | 458437.1156 | 124915.9443 | 295135.7677 | 4428.0411 | 746.0131 | 3306.3868
Table 7-2: Demand Input Scaling Factors
|  |  | Residential | General Service < 50 kW | General Service 50 to 4,999 kW | 0 | 0 | 0 | Street Light | Sentinel Light | USL | Embedded Distributor
|  | 2017 Approved kWh | 201294289 | 69390323 | 190144345 |  |  |  | 2991556 | 629014 | 1462761 | 5205754
|  | 2022 Test Year kWh | 207937090.989 | 66588570.9068 | 176291004.5362 |  |  |  | 1449102.1672 | 514043.4007 | 1340168.5983 | 5185553.4832
|  | Scaling Factor | 1.033 | 0.95962 | 0.92714 |  |  |  | 0.4844 | 0.81722 | 0.91619 | 0.99612