## I-22-B2-SEC-107-01
$ Millions |  | Actuals |  |  | As-Filed Bridge / Forecast |  | As-Filed Test Years
JRAP ISD Reference | JRAP ISD Reference Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
T-SA-01 | New Customer Connection Station | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0
T-SA-02 | IAMGOLD - 115 kV Mine Connection | 0.040092 | -0.030809 | 1.3719 | 4 | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
T-SA-03 | Halton TS: Build a Second 230/27.6kV Station | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000888 | 0 | 1.4944 | 4.5437 | 1.9176 | 0.04821
T-SA-04 | Connect Metrolinx Traction Substations | 0.031822 | -0.031822 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 3.646 | 0.839 | 0 | 0
T-SA-05 | Future Transmission Load Connection Plans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1181 | 5.202 | 9.3636 | 10.404 | 10.404
T-SA-06 | Protection and Control Modifications for Distributed Energy Resources | 0.0071524 | -0.0042324 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-SA-07 | Secondary Land Use Projects | 3.675 | 4.9778 | -1.601 | 0.5202 | 5.5301 | 37.8007 | 2.8115 | 2.811 | 0.811 | 0.811
T-SA-08 | H29/H30: Reconductor 230kV Circuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2.3
T-SA-09 | New Transformer Station in Northern York Region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 2.4
T-SA-10 | Build Leamington Area Transformer Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 7.5875 | 40.896 | 33.5009 | 14.4916 | 32.6267
|  | Actuals |  |  | As-Filed Bridge / Forecast |  | As-Filed Test Years
JRAP ISD Reference | JRAP ISD Reference Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
T-SR-01 | Transmission Station Renewal - Network Stations | 1.3743 | 3.3587 | 8.5358 | 24.9698 | 121.8948 | 209.4479 | 199.5777 | 213.5877 | 158.3662 | 213.1337
T-SR-02 | Transmission Station Renewal - Air Blast Circuit Breakers | 51.5934 | 98.5235 | 162.3229 | 134.61 | 134.4469 | 172.2758 | 153.7623 | 115.7928 | 99.3236 | 34.3958
T-SR-03 | Transmission Station Renewal - Connection Stations | 8.4633 | 12.0137 | 33.0534 | 95.3226 | 206.4913 | 334.4753 | 357.6808 | 350.0981 | 406.4754 | 428.5821
T-SR-04 | Wood Pole Structure Replacements | 35.2782 | 39.7479 | 46.9873 | 48.7658 | 52.7102 | 56.504 | 57.6341 | 58.7868 | 59.9625 | 61.1617
T-SR-05 | Steel Structure Coating Program | 37.7276 | 11.0804 | 8.0869 | 21.399 | 22.5545 | 23.63 | 24.07 | 24.52 | 24.98 | 25.45
T-SR-06 | Tower Foundation Assess/Clean/Coat & LIfe Extension Program | 5.8168 | 13.5472 | 10.388 | 14.6397 | 17.8779 | 17.2526 | 17.5873 | 17.9146 | 18.2647 | 18.5976
T-SR-07 | Transmission Line Shieldwire Replacement | 9.304 | 8.4234 | 4.5083 | 12.1962 | 12.9167 | 12.054 | 12.2951 | 12.541 | 12.7918 | 13.0476
T-SR-08 | Transmission Line Insulator Replacement | 65.4655 | 78.4681 | 57.0608 | 67.5052 | 68.6013 | 78.4392 | 78.0528 | 79.5248 | 80.9968 | 82.4688
T-SR-09 | Transmission Station Demand and Spares and Targeted Assets | 49.603 | 66.6151 | 60.8274 | 40.1915 | 41.0232 | 43.8549 | 44.6772 | 45.1585 | 46.1509 | 46.9663
T-SR-10 | Protection Relay Replacement Program | 0 | 0 | 0.32038 | 4.67 | 4.6681 | 8.7615 | 8.8567 | 8.9539 | 9.0529 | 9.154
T-SR-11 | Legacy SONET System Replacement | 3.3179 | 1.5493 | 0.39665 | 0.6 | 4.61 | 19.49 | 29.38 | 29.23 | 27.579 | 8.283
T-SR-12 | Telecom Performance Improvements | 0 | 0.096186 | 0.10121 | 1.3 | 3.31 | 4.1708 | 5.7595 | 3.8067 | 0 | 0
T-SR-13 | Transmission Line Complete Refurbishment | 5.2744 | 2.0343 | 1.2694 | 12.8261 | 45.2694 | 60.1032 | 125.8412 | 190.8053 | 235.9486 | 220.4869
T-SR-14 | Mobile Radio System Replacement | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 2.976 | 5.184 | 6.672 | 5.5669 | 2.365 | 0
T-SR-15 | Transmission Line Emergency Restoration | 9.6512 | 9.9142 | 11.9983 | 9.7094 | 9.8956 | 10.1874 | 10.3911 | 10.5989 | 10.8109 | 11.0271
T-SR-16 | HV UG Cable – Replace/Refurbish Pumping Plants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.16791 | 5.4807
T-SR-17 | OPGW Infrastructure Projects | 0.26225 | 0.28115 | 0.22532 | 2.1748 | 15.058 | 28.5013 | 27.7552 | 30.393 | 20.1377 | 10.4734
T-SR-18 | C5E/C7E Underground Cable Replacement | 0.47258 | 1.0013 | 2.7855 | 11.769 | 25.1184 | 38.268 | 23.6805 | 4.6207 | 0.051 | 0
|  | Actuals |  |  | As-Filed Bridge / Forecast |  | As-Filed Test Years
JRAP ISD Reference | JRAP ISD Reference Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
T-SS-01 | Nanticoke TS: Connect HVDC Lake Erie Circuits | 0.0031502 | 0.00015366 | 0.00015289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-SS-02 | St. Lawrence TS: Phase Shifters Replacement | 0.0043543 | 0.23051 | 0.24952 | 8.5 | 18.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
T-SS-03 | Merivale TS to Hawthorne TS: 230kV Conductor Upgrade | 0.0083048 | 0.2035 | 0.26079 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
T-SS-04 | Richview x Trafalgar 230kV Conductor Upgrade | 0 | 0.0032813 | 0.37694 | 0.465 | 5.115 | 12.648 | 16.3866 | 12.09 | 2.418 | 0
T-SS-05 | Merivale TS Add 230/115kV Autotransformers | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 25 | 30 | 22 | 0 | 0
T-SS-06 | Southwest GTA Transmission Reinforcement | 0.26135 | 0.34845 | 0.55207 | 0.5 | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 3 | 0 | 1
T-SS-07 | West of Chatham Reinforcement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 8.315 | 20.3552 | 5.1906 | 0 | 0
T-SS-08 | Future Transmission Regional Plans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 20.029 | 20.4 | 20.4 | 20.4
T-SS-09 | West of London Reinforcement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 4.1575 | 4.2407 | 18.6536 | 60.9407 | 54.8466