## Fig 4
ID num | Cust/Circ km
10 | 11.5696
38 | 12.8585
32 | 13.7113
40 | 17.0366
204 | 19.3803
30 | 20.0688
207 | 21.0567
42 | 26.6803
205 | 28.6237
26 | 32.0863
41 | 33.7233
206 | 34.3575
39 | 35.2431
43 | 37.6421
24 | 39.1174
35 | 40.9975
203 | 44.6113
46 | 45.9241
36 | 46.9057
45 | 48.8429
34 | 51.463
201 | 53.2768
48 | 56.1734

## Fig 5
ID num | Cust per sq km
10 | 1.4325
38 | 22.7469
204 | 33.9634
32 | 41.4355
30 | 48.0111
42 | 60.9072
36 | 63.8685
207 | 68.3764
48 | 79.1258
206 | 89.8423
41 | 123.9589
26 | 134.5049
205 | 136.5057
43 | 220.1239
35 | 266.8348
39 | 314.205
24 | 349.072
40 | 352.4526
203 | 478.5574
46 | 489.3494
201 | 551.2475
34 | 705.9144

## Fig 6
Companies | Subtext
19 | Yes
25 | Yes
32 | Yes
34 | Yes
35 | Yes
36 | Yes
39 | Yes
40 | Yes
41 | Yes
42 | Yes
43 | Yes
45 | Yes
46 | Yes
203 | Yes
204 | Yes
205 | Yes
206 | Yes
207 | Yes
10 | No
24 | No
26 | No
30 | No

## Fig 7
- | Companies | 10 | 19 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207
Patrol |  | - | - | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | 8 | 1 | 99 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | -
Visual |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12
Sound |  | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12
Bore |  | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12
Excavation |  | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | -
Other |  | - | - | 10 | 10 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ultrasonic |  | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Fig 8
ID num | Percent
203 | 23.53%
35 | 15.27%
26 | 11.92%
36 | 11.78%
43 | 10.46%
46 | 10.37%
206 | 10.2%
39 | 10.05%
205 | 9.367%
10 | 7.247%
34 | 5.181%
30 | 4.363%
32 | 1.413%
24 | 1.292%

## Fig 9
ID num | Years
24 | 26.0786
48 | 26.6529
35 | 26.6841
34 | 30.0707
204 | 30.175
206 | 31.0882
207 | 32.2153
203 | 33.575
32 | 35.0897
38 | 35.2755
45 | 36.9459
36 | 37.379
205 | 37.5454
42 | 37.9938
30 | 38.772
41 | 39.072
10 | 39.4802
26 | 40.1937

## Fig 10
ID num | Pre 1960 | 1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000-2009 | Since 2010 | Unknown
34 | 0% | 0% | 0.004685% | 0% | 0.0007808% | 9.577% | 10.05% | 80.37%
206 | 0.2404% | 12.86% | 13.7% | 26.27% | 22.94% | 14.56% | 9.062% | 0.3655%
207 | 0.4322% | 2.64% | 6.03% | 10.96% | 4.683% | 5.373% | 8.341% | 61.54%
32 | 1.748% | 27.49% | 13% | 19.08% | 12.92% | 13.18% | 11.02% | 1.564%
48 | 1.802% | 6.302% | 16.41% | 18.35% | 19.29% | 14.94% | 22.91% | 0%
24 | 1.917% | 5.728% | 9.755% | 17.08% | 21.29% | 20.72% | 17.81% | 5.688%
35 | 2.059% | 11.55% | 10.88% | 18.66% | 17.95% | 11.32% | 27.58% | 0%
204 | 2.931% | 10.96% | 16.8% | 18.09% | 19.6% | 15.75% | 14.88% | 0.9845%
38 | 5.511% | 8.892% | 14.13% | 25.77% | 45.69% | 0% | 0% | 0%
30 | 10.75% | 17.73% | 20.99% | 14.36% | 17.33% | 11.84% | 3.33% | 3.667%
203 | 12.81% | 14.49% | 13.81% | 10.36% | 11.41% | 13.46% | 19.05% | 4.602%
45 | 13.31% | 18.82% | 5.763% | 6.762% | 3.706% | 0.5086% | 19.72% | 31.42%
42 | 15.49% | 15.05% | 12.47% | 10.63% | 9.245% | 5.988% | 12.62% | 18.51%
41 | 16.92% | 14.02% | 15.33% | 15.37% | 14.64% | 8.067% | 7.544% | 8.113%
205 | 17.55% | 13.99% | 15.99% | 12.14% | 13.22% | 9.343% | 13.09% | 4.679%
26 | 20.82% | 15.84% | 17.14% | 14.72% | 12.55% | 9.241% | 9.436% | 0.2468%
10 | 21.07% | 11.67% | 15.05% | 20.45% | 11.13% | 8.872% | 9.301% | 2.459%
36 | 24.6% | 20.48% | 6.362% | 8.353% | 5.946% | 11.42% | 22.85% | 0%

## Fig 11
ID num | Last 5 Years | Next 5 Years
10 | 1.18% | 1.1%
38 | 0.8% | 0.8%
203 | 0.8% | 1.2%
26 | 0.31% | 0.66%
25 | 0.3% | 0.4%
34 | 0.26% | 0.26%
30 | 0.18% | 0.76%

## Fig 12
ID Num | Percent
43 | 0.06195%
40 | 0.2962%
36 | 0.4134%
39 | 0.4807%
46 | 0.641%
30 | 0.7979%
24 | 1.269%
34 | 1.308%
26 | 1.533%
10 | 4.616%

## Fig 13
ID num | Replacement | Refurbishment
34 | 2 | -
203 | 6 | 3
40 | 10 | 3
19 | 12 | 1
25 | 12 | 12
39 | 12 | 12
41 | 12 | 12
42 | 12 | 12
45 | 12 | 12
46 | 12 | 6
35 | 15 | 2
43 | 18 | 4
30 | 19 | -
36 | 19.8 | 18.7
26 | 24 | -
10 | 46 | -

## Fig 14
ID num | Direct Labor | Labor Overhead | Equipment | Materials | Contract Labor | Other
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.75 | 1618.75
30 | 156.8145 | 86.2481 | 23.8095 | 443.7519 | 2919.3722 | 0 | 3629.9962
39 | 0 | 0 | 0 | 1112.918 | 4917.5237 | 0 | 6030.4417
24 | 1284.3273 | 1168.2226 | 191.0474 | 766.1083 | 2819.2114 | 0 | 6228.917
10 | 5859.7362 | 1276.4262 | 1598.8965 | 960.4486 | 1132.5313 | 162.0908 | 10990.1296
34 | 9015.0662 | 1748.8913 | 0 | 906.2391 | 0 | 0 | 11670.1966
203 | 5196.7213 | 819.6721 | 1229.5082 | 2360.6557 | 2185.7923 | 0 | 11792.3497
43 | 3180.4848 | 0 | 0 | 1553.92 | 8672.2024 | 0 | 13406.6073
36 | 693.3217 | 147.6775 | 0 | 2998.2458 | 11327.255 | 0 | 15166.5001
26 | 1202.977 | 726.839 | 563.747 | 1124.0027 | 13409.1719 | 0 | 17026.7375
40 | 5545.9034 | 2562.9586 | 714.6368 | 2919.0759 | 9762.7057 | 0 | 21505.2805

## Fig 15
ID num | Urban | Mixed / Suburban | Rural | Not Classified
34 | 21.67% | 70% | 8.333% | 0%
48 | 0% | 0% | 0% | 100%
39 | 0% | 0% | 0% | 100%
24 | 0% | 0% | 0% | 100%
203 | 7.692% | 92.31% | 0% | 0%
10 | 29.78% | 0% | 70.22% | 0%
30 | 64.79% | 0% | 35.21% | 0%
26 | 63.58% | 23.18% | 10.6% | 2.649%
19 | 100% | 0% | 0% | 0%
35 | 0% | 0% | 0% | 100%

## Fig 16
ID Num | 1 Xfrmr station | 2 Xfrmr station | 3 Xfrmr station | 4 or more Xfrmr station
34 | 6.667% | 43.33% | 28.33% | 21.67%
48 | 27.92% | 56.85% | 12.18% | 3.046%
39 | 4.128% | 44.95% | 39.45% | 11.47%
24 | 15.96% | 42.55% | 28.72% | 12.77%
203 | 5.128% | 48.72% | 25.64% | 20.51%
10 | 86.62% | 12.17% | 1.107% | 0.1006%
30 | 18.31% | 42.25% | 16.9% | 22.54%
26 | 39.07% | 50.33% | 7.285% | 3.311%
19 | 7.895% | 68.42% | 12.5% | 11.18%
35 | 43.12% | 56.25% | 0% | 0.625%

## Fig 17
ID Num | Percent
10 | 67%
43 | 66%
19 | 63%
38 | 50%
26 | 50%
39 | 47%
40 | 44%
47 | 44%
24 | 40%
203 | 39%

## Fig 18
ID Num | 5kV class = >1kV, <=9kV | 15kV class = >9kV, <=15kV | 25kV class = >15kV to <=26kV | 35kV class = >26kV to <=36kV | 44kV class = >36kV to <=44kV
46 | 71.7% | 20.71% | 0% | 7.595% | 0%
10 | 56.75% | 24.56% | 4.737% | 10.26% | 3.684%
42 | 32.3% | 36.58% | 20.62% | 10.51% | 0%
36 | 28.98% | 51.12% | 15.8% | 4.101% | 0%
25 | 17.31% | 70.23% | 11.71% | 0.6944% | 0.0463%
43 | 17.07% | 65.37% | 0.579% | 16.86% | 0.1287%
19 | 15% | 85% | 0% | 0% | 0%
45 | 14.04% | 81.87% | 0% | 4.094% | 0%
41 | 10.67% | 74.72% | 5.618% | 8.989% | 0%
40 | 10.14% | 69.37% | 0% | 20.5% | 0%
32 | 9.909% | 63.89% | 24.07% | 2.128% | 0%
38 | 9.907% | 85.23% | 4.299% | 0.5607% | 0%
48 | 7.812% | 29.24% | 62.95% | 0% | 0%
30 | 6.55% | 93.45% | 0% | 0% | 0%
24 | 1.695% | 68.22% | 0% | 30.08% | 0%
39 | 0.8696% | 69.04% | 0% | 30.09% | 0%
201 | 0% | 16.67% | 0% | 26.67% | 56.67%
34 | 0% | 96.45% | 0% | 3.55% | 0%
203 | 0% | 76.92% | 23.08% | 0% | 0%
26 | 0% | 96.32% | 0% | 3.676% | 0%
35 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%

## Fig 19
ID Num | MVA per 1000 Customers
201 | 2.4112
10 | 6.3837
36 | 6.4051
25 | 6.4236
26 | 7.5156
43 | 7.9863
48 | 8.1966
203 | 8.4352
41 | 9.734
45 | 11.437
30 | 11.9013
39 | 13.3104
42 | 14.4157
24 | 15.1168
32 | 15.5813
40 | 23.3267
35 | 34.1487

## Fig 20
| Group | Hydro One
Power Transformers | 47.9091 | 50
Low Side Breakers / Reclosers / Bus-Ties | 38.3636 | 40
Relays and Control Wiring | 29.7143 | 20
Switch Gear Control Panels | 38.8571 | 50
DC Components | 25.25 | 20
Metering | 32.1429 | 15

## Fig 21
ID Num | Age
24 | 17.8634
34 | 20.858
39 | 24.7913
38 | 25.3717
35 | 26.3428
42 | 26.9008
203 | 28.8182
30 | 33.9083
26 | 35.8929
36 | 36.1744
45 | 36.2174
32 | 37.076
48 | 37.5263
10 | 37.7913
41 | 37.963
46 | 55.3788

## Fig 22
ID Num | Power Transformers
10 | 709520
47 | 780500
35 | 900000
26 | 1200000
24 | 1500000
200 | 2000000
34 | 2140924
48 | 5000000

## Fig 23
ID Num | Equipment and Material | Engineering/Design | Construction Labor | Constructon Vehicles | Commissioning Labor | Other
6 | 159057.5 | 115288.9558 | 102358.2117 | 40114 | 19520.607 | 99888.1655 | 536227.44
38 | 159232 | 39808 | 66347 | 39808 | 331734 | 26539 | 663468
34 | 755448.4 | 148612.8 | 195938.9 | 0 | 0 | 10615.2 | 1110615.3
24 | 1404768.335 | 98391.345 | 881175.205 | 0 | 0 | 40090.915 | 2424425.8
8 | 805057 | 214089 | 596456 | 227086 | 115488 | 631029 | 2589205
10 | 1089137.02 | 300132 | 601153 | 197091 | 281325 | 330894 | 2799732.02
7 | 1207646 | 231121 | 694098 | 158103 | 163279 | 689931 | 3144178
200 | 1752000 | 494000 | 1465000 | 0 | 56000 | 617000 | 4384000
26 | 2011525.95 | 384026.245 | 1674014.685 | 33173.5 | 90654.305 | 1617072 | 5810466.685
31 | 4000000 | 391428 | 1317767 | 1160532 | 0 | 249160 | 7118887

## Fig 24
ID Num | Component | Station-Centric | Full Rebuild | Other
39 | 100% | - | - | -
24 | 100% | 0% | 0% | 0%
203 | 100% | 0% | 0% | 0%
35 | 100% | 0% | 0% | 0%
38 | 93.75% | 4.464% | 1.786% | -
34 | 89.05% | 10.95% | 0% | 0%
10 | 83.59% | 5.128% | 10.77% | 0.5128%
26 | - | 47.06% | 52.94% | -

## Fig 25
ID Num | Component | Station-Centric | Full Rebuild | Other
39 | 100% | - | - | -
203 | 96.97% | 0% | 3.03% | 0%
24 | 91.67% | 0% | 8.333% | 0%
10 | 86.25% | 4.465% | 2.468% | 6.816%
34 | 83.33% | 14.58% | 2.083% | 0%
26 | - | 63.64% | 36.36% | -