## AVG Forecast NCP
NON COINCIDENT PEAK (NCP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 322927.4331 | 85513.2089 | 255315.3615 | 1915.3664 | 20336.4246 | 21561.7934 | 3933.869 | 168.3272 | 627.7534 | 712299.5375
4 NCP | 1157119.7952 | 313470.5183 | 980330.33 | 5978.1844 | 63473.4414 | 83303.5505 | 15718.626 | 641.0493 | 2501.686 | 2622537.1811
12 NCP | 2697893.9859 | 809908.797 | 2642080.0289 | 12190.339 | 129431.0652 | 203094.5179 | 46945.549 | 1558.9873 | 7360.6123 | 6550463.8827
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1137201999.4296 | 385016257.5894 | 1399452226.4211 | 3190809.5727 | 33878457.3981 | 107464896.4274 | 16766114.6933 | 538166.4996 | 5381995.425 | 3088890923.4563
Adj Factor | 101.1% | 107.4% | 104.3% | 78.99% | 78.99% | 87.59% | 76.57% | 79.93% | 99.15% | 102.3%
COS NCP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 326117.8969 | 91732.0512 | 266058.5908 | 1505.2431 | 15981.9361 | 18837.064 | 3012.1898 | 134.5392 | 622.4399 | 729080.2063
4 NCP | 1167676.805 | 336276.6678 | 1021043.71 | 4715.5858 | 50067.7866 | 72771.9034 | 12035.7652 | 512.347 | 2480.5398 | 2684318.0751
12 NCP | 2724503.7968 | 868600.6223 | 2751202.2699 | 9611.7481 | 102052.8462 | 177386.6759 | 35945.802 | 1245.9931 | 7297.7071 | 6704041.2959
Non Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Load Data Provider (DNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Primary NCP (PNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Line Transformer NCP (LTNCP) | 1 | 1 | 0.93382 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 1
Secondary NCP (SNCP) | 1 | 1 | 0.066181 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 1 | 1 | 1
1 NCP
Load Data Provider (DNCP1) | 326117.8969 | 91732.0512 | 266058.5908 | 1505.2431 | 15981.9361 | 18837.064 | 3012.1898 | 134.5392 | 622.4399
Primary NCP (PNCP1) | 326117.8969 | 91732.0512 | 266058.5908 | 1505.2431 | 15981.9361 | 18837.064 | 3012.1898 | 134.5392 | 622.4399
Line Transformer NCP (LTNCP1) | 326117.8969 | 91732.0512 | 248623.5587 | 501.7477 | 5327.312 | 0 | 3012.1898 | 134.5392 | 622.4399
Secondary NCP (SNCP1) | 326117.8969 | 91732.0512 | 248623.5587 | 501.7477 | 5327.312 | 0 | 3012.1898 | 134.5392 | 622.4399
4 NCP
Load Data Provider (DNCP4) | 1167676.805 | 336276.6678 | 1021043.71 | 4715.5858 | 50067.7866 | 72771.9034 | 12035.7652 | 512.347 | 2480.5398
Primary NCP (PNCP4) | 1167676.805 | 336276.6678 | 1021043.71 | 4715.5858 | 50067.7866 | 72771.9034 | 12035.7652 | 512.347 | 2480.5398
Line Transformer NCP (LTNCP4) | 1167676.805 | 336276.6678 | 954133.8994 | 1571.8619 | 16689.2622 | 0 | 12035.7652 | 512.347 | 2480.5398
Secondary NCP (SNCP4) | 1167676.805 | 336276.6678 | 954133.8994 | 1571.8619 | 16689.2622 | 0 | 12035.7652 | 512.347 | 2480.5398
12 NCP
Load Data Provider (DNCP12) | 2724503.7968 | 868600.6223 | 2751202.2699 | 9611.7481 | 102052.8462 | 177386.6759 | 35945.802 | 1245.9931 | 7297.7071
Primary NCP (PNCP12) | 2724503.7968 | 868600.6223 | 2751202.2699 | 9611.7481 | 102052.8462 | 177386.6759 | 35945.802 | 1245.9931 | 7297.7071
Line Transformer NCP (LTNCP12) | 2724503.7968 | 868600.6223 | 2570913.7856 | 3203.916 | 34017.6154 | 0 | 35945.802 | 1245.9931 | 7297.7071
Secondary NCP (SNCP12) | 2724503.7968 | 868600.6223 | 2570913.7856 | 3203.916 | 34017.6154 | 0 | 35945.802 | 1245.9931 | 7297.7071

## AVG Forecast CP
COINCIDENT PEAK (CP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 298136.2106 | 80173.5854 | 239898.9148 | 1162.3155 | 12340.8982 | 19095.1812 | 39.1498 | 1.6833 | 623.9145 | 651471.8533
4 CP | 1074436.4615 | 284864.3893 | 898998.821 | 4100.7532 | 43539.7946 | 71771.3033 | 156.5879 | 6.2584 | 2495.3183 | 2380369.6876
12 CP | 2463384.9654 | 728697.5264 | 2438600.3996 | 6591.2854 | 69983.0484 | 182403.8769 | 21850.925 | 619.4316 | 7360.6123 | 5919492.0711
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1137201999.4296 | 385016257.5894 | 1399452226.4211 | 3190809.5727 | 33878457.3981 | 107464896.4274 | 16766114.6933 | 538166.4996 | 5381995.425 | 3088890923.4563
Adj Factor | 101.1% | 107.4% | 104.3% | 78.99% | 78.99% | 87.59% | 76.57% | 79.93% | 99.15% | 102.3%
COS CP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 301085.7382 | 86126.4066 | 250304.196 | 919.4788 | 9762.5763 | 16753.5443 | 29.977 | 1.3454 | 618.6484 | 666902.4385
4 CP | 1082679.4296 | 305549.6873 | 936471.9602 | 3262.1681 | 34636.1069 | 62792.0741 | 119.8992 | 5.0027 | 2474.2684 | 2436739.9015
12 CP | 2485096.5273 | 781435.1058 | 2538744.2328 | 5227.1799 | 55499.6428 | 159391.0315 | 16742.7821 | 494.695 | 7297.7071 | 6058577.5612
Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Transformation CP (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bulk Delivery CP (BCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total System (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 CP
Transformation CP (TCP1) | 301085.7382 | 86126.4066 | 250304.196 | 919.4788 | 9762.5763 | 16753.5443 | 29.977 | 1.3454 | 618.6484
Bulk Delivery CP (BCP1) | 301085.7382 | 86126.4066 | 250304.196 | 919.4788 | 9762.5763 | 16753.5443 | 29.977 | 1.3454 | 618.6484
Total System (TCP1) | 301085.7382 | 86126.4066 | 250304.196 | 919.4788 | 9762.5763 | 16753.5443 | 29.977 | 1.3454 | 618.6484
4 CP
Transformation CP (TCP4) | 1082679.4296 | 305549.6873 | 936471.9602 | 3262.1681 | 34636.1069 | 62792.0741 | 119.8992 | 5.0027 | 2474.2684
Bulk Delivery CP (BCP4) | 1082679.4296 | 305549.6873 | 936471.9602 | 3262.1681 | 34636.1069 | 62792.0741 | 119.8992 | 5.0027 | 2474.2684
Total System (TCP4) | 1082679.4296 | 305549.6873 | 936471.9602 | 3262.1681 | 34636.1069 | 62792.0741 | 119.8992 | 5.0027 | 2474.2684
12 CP
Transformation CP (TCP12) | 2485096.5273 | 781435.1058 | 2538744.2328 | 5227.1799 | 55499.6428 | 159391.0315 | 16742.7821 | 494.695 | 7297.7071
Bulk Delivery CP (BCP12) | 2485096.5273 | 781435.1058 | 2538744.2328 | 5227.1799 | 55499.6428 | 159391.0315 | 16742.7821 | 494.695 | 7297.7071
Total System (TCP12) | 2485096.5273 | 781435.1058 | 2538744.2328 | 5227.1799 | 55499.6428 | 159391.0315 | 16742.7821 | 494.695 | 7297.7071

## 2020 Forecast NCP
NON COINCIDENT PEAK (NCP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 336226.2769 | 81916.3081 | 251474.4612 | 2182.0854 | 23168.317 | 20218.5856 | 3951.981 | 168.0504 | 623.4066 | 719929.4721
4 NCP | 1231107.8537 | 300605.1536 | 949559.4521 | 6211.7384 | 65953.2036 | 77984.383 | 15805.146 | 635.4285 | 2480.0014 | 2650342.3603
12 NCP | 2810349.8486 | 768763.746 | 2541133.7003 | 12803.0328 | 135936.3483 | 189255.4109 | 47272.404 | 1545.4406 | 7400.6918 | 6514460.6231
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1174570750.6627 | 374492024.271 | 1354447281.6735 | 3308605.3322 | 35129155.2317 | 103009408.4839 | 16908317.2344 | 534360.1897 | 5417919.1646 | 3067817822.2437
Adj Factor | 97.8% | 110.3% | 107.6% | 76.08% | 76.08% | 91.22% | 75.92% | 80.49% | 98.49% | 103%
COS NCP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 328835.4902 | 90379.4664 | 270614.4468 | 1660.0782 | 17625.8992 | 18443.5624 | 3000.5098 | 135.2695 | 613.9756 | 741862.9036
4 NCP | 1204046.151 | 331662.0831 | 1021831.4205 | 4725.7414 | 50175.6135 | 71138.0045 | 11999.9301 | 511.4784 | 2442.4835 | 2731087.9122
12 NCP | 2748573.9028 | 848188.3372 | 2734542.0581 | 9740.2399 | 103417.1094 | 172640.3641 | 35891.1929 | 1243.9786 | 7288.7329 | 6712930.725
Non Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Load Data Provider (DNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Primary NCP (PNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Line Transformer NCP (LTNCP) | 1 | 1 | 0.93447 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 1
Secondary NCP (SNCP) | 1 | 1 | 0.93447 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 1
1 NCP
Load Data Provider (DNCP1) | 328835.4902 | 90379.4664 | 270614.4468 | 1660.0782 | 17625.8992 | 18443.5624 | 3000.5098 | 135.2695 | 613.9756
Primary NCP (PNCP1) | 328835.4902 | 90379.4664 | 270614.4468 | 1660.0782 | 17625.8992 | 18443.5624 | 3000.5098 | 135.2695 | 613.9756
Line Transformer NCP (LTNCP1) | 328835.4902 | 90379.4664 | 252880.8658 | 553.3594 | 5875.2997 | 0 | 3000.5098 | 135.2695 | 613.9756
Secondary NCP (SNCP1) | 328835.4902 | 90379.4664 | 252880.8658 | 553.3594 | 5875.2997 | 0 | 3000.5098 | 135.2695 | 613.9756
4 NCP
Load Data Provider (DNCP4) | 1204046.151 | 331662.0831 | 1021831.4205 | 4725.7414 | 50175.6135 | 71138.0045 | 11999.9301 | 511.4784 | 2442.4835
Primary NCP (PNCP4) | 1204046.151 | 331662.0831 | 1021831.4205 | 4725.7414 | 50175.6135 | 71138.0045 | 11999.9301 | 511.4784 | 2442.4835
Line Transformer NCP (LTNCP4) | 1204046.151 | 331662.0831 | 954869.9905 | 1575.2471 | 16725.2045 | 0 | 11999.9301 | 511.4784 | 2442.4835
Secondary NCP (SNCP4) | 1204046.151 | 331662.0831 | 954869.9905 | 1575.2471 | 16725.2045 | 0 | 11999.9301 | 511.4784 | 2442.4835
12 NCP
Load Data Provider (DNCP12) | 2748573.9028 | 848188.3372 | 2734542.0581 | 9740.2399 | 103417.1094 | 172640.3641 | 35891.1929 | 1243.9786 | 7288.7329
Primary NCP (PNCP12) | 2748573.9028 | 848188.3372 | 2734542.0581 | 9740.2399 | 103417.1094 | 172640.3641 | 35891.1929 | 1243.9786 | 7288.7329
Line Transformer NCP (LTNCP12) | 2748573.9028 | 848188.3372 | 2555345.3308 | 3246.7466 | 34472.3698 | 0 | 35891.1929 | 1243.9786 | 7288.7329
Secondary NCP (SNCP12) | 2748573.9028 | 848188.3372 | 2555345.3308 | 3246.7466 | 34472.3698 | 0 | 35891.1929 | 1243.9786 | 7288.7329

## 2020 Forecast CP
COINCIDENT PEAK (CP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 310293.8296 | 80967.2369 | 245558.1812 | 1117.0093 | 11859.8593 | 19871.5325 | 39.3694 | 1.6805 | 617.3305 | 670326.0293
4 CP | 1190073.6404 | 271822.4502 | 874881.1572 | 3318.0295 | 35229.2161 | 69789.5057 | 157.487 | 6.3543 | 2467.2659 | 2447745.1062
12 CP | 2643864.6222 | 689324.5908 | 2328297.7299 | 5889.3126 | 62529.8447 | 172066.4172 | 20198.9117 | 547.7532 | 7400.6918 | 5930119.8741
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1174570750.6627 | 374492024.271 | 1354447281.6735 | 3308605.3322 | 35129155.2317 | 103009408.4839 | 16908317.2344 | 534360.1897 | 5417919.1646 | 3067817822.2437
Adj Factor | 97.8% | 110.3% | 107.6% | 76.08% | 76.08% | 91.22% | 75.92% | 80.49% | 98.49% | 103%
COS CP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 303473.0792 | 89332.3422 | 264247.8726 | 849.7939 | 9022.6962 | 18126.9777 | 29.8909 | 1.3527 | 607.9914 | 690748.2381
4 CP | 1163913.9348 | 299905.7034 | 941469.282 | 2524.2771 | 26801.5416 | 63662.5691 | 119.5707 | 5.1148 | 2429.9407 | 2522318.3132
12 CP | 2585748.2856 | 760541.9499 | 2505506.9183 | 4480.4476 | 47571.2042 | 156960.4207 | 15335.8614 | 440.9055 | 7288.7329 | 6110787.4018
Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Transformation CP (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bulk Delivery CP (BCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total System (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 CP
Transformation CP (TCP1) | 303473.0792 | 89332.3422 | 264247.8726 | 849.7939 | 9022.6962 | 18126.9777 | 29.8909 | 1.3527 | 607.9914
Bulk Delivery CP (BCP1) | 303473.0792 | 89332.3422 | 264247.8726 | 849.7939 | 9022.6962 | 18126.9777 | 29.8909 | 1.3527 | 607.9914
Total System (TCP1) | 303473.0792 | 89332.3422 | 264247.8726 | 849.7939 | 9022.6962 | 18126.9777 | 29.8909 | 1.3527 | 607.9914
4 CP
Transformation CP (TCP4) | 1163913.9348 | 299905.7034 | 941469.282 | 2524.2771 | 26801.5416 | 63662.5691 | 119.5707 | 5.1148 | 2429.9407
Bulk Delivery CP (BCP4) | 1163913.9348 | 299905.7034 | 941469.282 | 2524.2771 | 26801.5416 | 63662.5691 | 119.5707 | 5.1148 | 2429.9407
Total System (TCP4) | 1163913.9348 | 299905.7034 | 941469.282 | 2524.2771 | 26801.5416 | 63662.5691 | 119.5707 | 5.1148 | 2429.9407
12 CP
Transformation CP (TCP12) | 2585748.2856 | 760541.9499 | 2505506.9183 | 4480.4476 | 47571.2042 | 156960.4207 | 15335.8614 | 440.9055 | 7288.7329
Bulk Delivery CP (BCP12) | 2585748.2856 | 760541.9499 | 2505506.9183 | 4480.4476 | 47571.2042 | 156960.4207 | 15335.8614 | 440.9055 | 7288.7329
Total System (TCP12) | 2585748.2856 | 760541.9499 | 2505506.9183 | 4480.4476 | 47571.2042 | 156960.4207 | 15335.8614 | 440.9055 | 7288.7329

## 2019 Forecast NCP
NON COINCIDENT PEAK (NCP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 309628.5893 | 89110.1097 | 259156.2619 | 1648.6474 | 17504.5322 | 22905.0012 | 3915.757 | 168.604 | 632.1002 | 704669.6029
4 NCP | 1083131.7368 | 326335.883 | 1011101.2078 | 5744.6304 | 60993.6792 | 88622.7179 | 15632.106 | 646.67 | 2523.3707 | 2594732.0019
12 NCP | 2585438.1232 | 851053.848 | 2743026.3575 | 11577.6453 | 122925.7822 | 216933.6249 | 46618.694 | 1572.5341 | 7320.5329 | 6586467.1422
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1099833248.1965 | 395540490.9078 | 1444457171.1688 | 3073013.8132 | 32627759.5646 | 111920384.3709 | 16623912.1523 | 541972.8096 | 5346071.6854 | 3109964024.669
Adj Factor | 104.4% | 104.5% | 100.9% | 81.91% | 81.91% | 83.96% | 77.22% | 79.36% | 99.81% | 101.7%
COS NCP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 NCP | 323400.3037 | 93084.6361 | 261502.7349 | 1350.408 | 14337.973 | 19230.5655 | 3023.8698 | 133.8089 | 630.9042 | 716297.509
4 NCP | 1131307.459 | 340891.2525 | 1020255.9996 | 4705.4302 | 49959.9597 | 74405.8022 | 12071.6003 | 513.2157 | 2518.596 | 2637548.2381
12 NCP | 2700433.6908 | 889012.9074 | 2767862.4816 | 9483.2563 | 100688.583 | 182132.9877 | 36000.4111 | 1248.0077 | 7306.6812 | 6695151.8669
Non Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Load Data Provider (DNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Primary NCP (PNCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Line Transformer NCP (LTNCP) | 1 | 1 | 0.93447 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 1
Secondary NCP (SNCP) | 1 | 1 | 0.93447 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 1
1 NCP
Load Data Provider (DNCP1) | 323400.3037 | 93084.6361 | 261502.7349 | 1350.408 | 14337.973 | 19230.5655 | 3023.8698 | 133.8089 | 630.9042
Primary NCP (PNCP1) | 323400.3037 | 93084.6361 | 261502.7349 | 1350.408 | 14337.973 | 19230.5655 | 3023.8698 | 133.8089 | 630.9042
Line Transformer NCP (LTNCP1) | 323400.3037 | 93084.6361 | 244366.2516 | 450.136 | 4779.3243 | 0 | 3023.8698 | 133.8089 | 630.9042
Secondary NCP (SNCP1) | 323400.3037 | 93084.6361 | 244366.2516 | 450.136 | 4779.3243 | 0 | 3023.8698 | 133.8089 | 630.9042
4 NCP
Load Data Provider (DNCP4) | 1131307.459 | 340891.2525 | 1020255.9996 | 4705.4302 | 49959.9597 | 74405.8022 | 12071.6003 | 513.2157 | 2518.596
Primary NCP (PNCP4) | 1131307.459 | 340891.2525 | 1020255.9996 | 4705.4302 | 49959.9597 | 74405.8022 | 12071.6003 | 513.2157 | 2518.596
Line Transformer NCP (LTNCP4) | 1131307.459 | 340891.2525 | 953397.8083 | 1568.4767 | 16653.3199 | 0 | 12071.6003 | 513.2157 | 2518.596
Secondary NCP (SNCP4) | 1131307.459 | 340891.2525 | 953397.8083 | 1568.4767 | 16653.3199 | 0 | 12071.6003 | 513.2157 | 2518.596
12 NCP
Load Data Provider (DNCP12) | 2700433.6908 | 889012.9074 | 2767862.4816 | 9483.2563 | 100688.583 | 182132.9877 | 36000.4111 | 1248.0077 | 7306.6812
Primary NCP (PNCP12) | 2700433.6908 | 889012.9074 | 2767862.4816 | 9483.2563 | 100688.583 | 182132.9877 | 36000.4111 | 1248.0077 | 7306.6812
Line Transformer NCP (LTNCP12) | 2700433.6908 | 889012.9074 | 2586482.2404 | 3161.0854 | 33562.861 | 0 | 36000.4111 | 1248.0077 | 7306.6812
Secondary NCP (SNCP12) | 2700433.6908 | 889012.9074 | 2586482.2404 | 3161.0854 | 33562.861 | 0 | 36000.4111 | 1248.0077 | 7306.6812

## 2019 Forecast CP
COINCIDENT PEAK (CP)
Sample | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 285978.5915 | 79379.934 | 234239.6484 | 1207.6217 | 12821.9371 | 18318.8299 | 38.9303 | 1.686 | 630.4984 | 632617.6773
4 CP | 958799.2827 | 297906.3285 | 923116.4848 | 4883.477 | 51850.3731 | 73753.101 | 155.6888 | 6.1625 | 2523.3707 | 2312994.269
12 CP | 2282905.3086 | 768070.462 | 2548903.0693 | 7293.2581 | 77436.2522 | 192741.3365 | 23502.9384 | 691.11 | 7320.5329 | 5908864.2681
LF Adj | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
COS kWh LF | 1148751823.1545 | 413182553.1753 | 1457535688.449 | 2517107.4837 | 26725417.707 | 93966041.4509 | 12837504 | 430125 | 5335956 | 3161282216.4204
Sample kWh | 1099833248.1965 | 395540490.9078 | 1444457171.1688 | 3073013.8132 | 32627759.5646 | 111920384.3709 | 16623912.1523 | 541972.8096 | 5346071.6854 | 3109964024.669
Adj Factor | 104.4% | 104.5% | 100.9% | 81.91% | 81.91% | 83.96% | 77.22% | 79.36% | 99.81% | 101.7%
COS CP | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM | Grand Total
1 CP | 298698.3972 | 82920.4709 | 236360.5194 | 989.1637 | 10502.4565 | 15380.111 | 30.0632 | 1.3381 | 629.3054 | 643056.639
4 CP | 1001444.9244 | 311193.6711 | 931474.6384 | 4000.059 | 42470.6721 | 61921.5792 | 120.2278 | 4.8907 | 2518.596 | 2351161.4898
12 CP | 2384444.7689 | 802328.2617 | 2571981.5472 | 5973.9122 | 63428.0813 | 161821.6424 | 18149.7029 | 548.4845 | 7306.6812 | 6006367.7206
Coincident Peak Factor | RES | G<50 | G>50 | CGEN | CGEN-SB | LRG | STRL | SENL | UM
Transformation CP (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bulk Delivery CP (BCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total System (TCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 CP
Transformation CP (TCP1) | 298698.3972 | 82920.4709 | 236360.5194 | 989.1637 | 10502.4565 | 15380.111 | 30.0632 | 1.3381 | 629.3054
Bulk Delivery CP (BCP1) | 298698.3972 | 82920.4709 | 236360.5194 | 989.1637 | 10502.4565 | 15380.111 | 30.0632 | 1.3381 | 629.3054
Total System (TCP1) | 298698.3972 | 82920.4709 | 236360.5194 | 989.1637 | 10502.4565 | 15380.111 | 30.0632 | 1.3381 | 629.3054
4 CP
Transformation CP (TCP4) | 1001444.9244 | 311193.6711 | 931474.6384 | 4000.059 | 42470.6721 | 61921.5792 | 120.2278 | 4.8907 | 2518.596
Bulk Delivery CP (BCP4) | 1001444.9244 | 311193.6711 | 931474.6384 | 4000.059 | 42470.6721 | 61921.5792 | 120.2278 | 4.8907 | 2518.596
Total System (TCP4) | 1001444.9244 | 311193.6711 | 931474.6384 | 4000.059 | 42470.6721 | 61921.5792 | 120.2278 | 4.8907 | 2518.596
12 CP
Transformation CP (TCP12) | 2384444.7689 | 802328.2617 | 2571981.5472 | 5973.9122 | 63428.0813 | 161821.6424 | 18149.7029 | 548.4845 | 7306.6812
Bulk Delivery CP (BCP12) | 2384444.7689 | 802328.2617 | 2571981.5472 | 5973.9122 | 63428.0813 | 161821.6424 | 18149.7029 | 548.4845 | 7306.6812
Total System (TCP12) | 2384444.7689 | 802328.2617 | 2571981.5472 | 5973.9122 | 63428.0813 | 161821.6424 | 18149.7029 | 548.4845 | 7306.6812