## Table 1
Table 1
Central Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2013 to 2022)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 9.931% | 10 | 11.87% | 10 | 0.2795% | 2 | 50% | 1 | 247.6754 | 10 | 33 | 8
2 |  | 10-yr MA | 4.917% | 2 | 5.875% | 1 | 0.06988% | 1 | 40% | 6 | 16.4281 | 1 | 11 | 1
3 |  | 20-yr MA | 4.783% | 1 | 5.989% | 2 | 0.9803% | 7 | 50% | 1 | 38.3138 | 4 | 15 | 2
4 |  | 20-yr Trend | 6.269% | 9 | 7.554% | 8 | -1.331% | 8 | 50% | 1 | 93.4877 | 9 | 35 | 9
5 |  | 30-yr MA | 5.294% | 3 | 6.589% | 4 | 3.112% | 10 | 80% | 10 | 30.0522 | 2 | 29 | 5
6 |  | 50/50 | 5.489% | 4 | 6.579% | 3 | 0.8907% | 6 | 50% | 1 | 36.5884 | 3 | 17 | 3
7 |  | de Bever | 6.253% | 8 | 7.645% | 9 | 1.512% | 9 | 50% | 1 | 73.4621 | 8 | 35 | 9
8 |  | de Bever with Trend | 6.096% | 7 | 7.143% | 7 | -0.5526% | 3 | 40% | 6 | 62.4054 | 7 | 30 | 7
9 |  | Energy Probe | 5.962% | 6 | 6.863% | 6 | -0.7922% | 5 | 40% | 6 | 55.4981 | 6 | 29 | 5
10 |  | 50/50 Hybrid | 5.588% | 5 | 6.623% | 5 | -0.6305% | 3 | 40% | 5 | 46.3117 | 5 | 23 | 4
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 2
Table 2
East Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2013 to 2022)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 6.94% | 10 | 8.196% | 10 | -0.06826% | 1 | 50% | 1 | 202.92 | 10 | 32 | 7
2 |  | 10-yr MA | 3.566% | 3 | 4.401% | 2 | -1.108% | 7 | 40% | 6 | 20.903 | 2 | 20 | 4
3 |  | 20-yr MA | 3.414% | 2 | 4.406% | 3 | -0.4156% | 3 | 50% | 1 | 26.1242 | 3 | 12 | 1
4 |  | 20-yr Trend | 4.806% | 9 | 5.875% | 9 | -1.843% | 10 | 40% | 6 | 104.9833 | 8 | 42 | 10
5 |  | 30-yr MA | 3.381% | 1 | 4.274% | 1 | 0.9755% | 6 | 60% | 6 | 14.5543 | 1 | 15 | 2
6 |  | 50/50 | 4.036% | 5 | 4.781% | 4 | -0.4337% | 4 | 50% | 1 | 46.3141 | 4 | 18 | 3
7 |  | de Bever | 4.022% | 4 | 5.019% | 6 | 1.165% | 8 | 50% | 1 | 46.7731 | 5 | 24 | 6
8 |  | de Bever with Trend | 4.185% | 6 | 5.061% | 8 | 0.4069% | 2 | 50% | 1 | 52.7673 | 6 | 23 | 5
9 |  | Energy Probe | 4.216% | 8 | 4.866% | 5 | -0.6809% | 5 | 40% | 6 | 194.8123 | 9 | 33 | 8
10 |  | 50/50 Hybrid | 4.186% | 7 | 5.054% | 7 | -1.475% | 8 | 40% | 5 | 54.1916 | 7 | 34 | 9
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 3
Table 3
West Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2013 to 2022)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 10.54% | 10 | 12.17% | 10 | 0.08587% | 2 | 40% | 6 | 241.738 | 10 | 38 | 10
2 |  | 10-yr MA | 5.476% | 4 | 6.245% | 4 | -0.5108% | 4 | 40% | 6 | 15.9647 | 2 | 20 | 4
3 |  | 20-yr MA | 5.457% | 3 | 6.197% | 3 | -0.3334% | 3 | 40% | 6 | 20.4116 | 3 | 18 | 3
4 |  | 20-yr Trend | 6.575% | 9 | 7.687% | 9 | -0.8528% | 8 | 50% | 1 | 88.1823 | 8 | 35 | 9
5 |  | 30-yr MA | 5.107% | 2 | 6.078% | 2 | 0.9729% | 9 | 50% | 1 | 15.4466 | 1 | 15 | 1
6 |  | 50/50 | 5.841% | 5 | 6.747% | 5 | 0.06009% | 1 | 50% | 1 | 39.4618 | 4 | 16 | 2
7 |  | de Bever | 6.046% | 8 | 7.112% | 8 | 1.615% | 10 | 50% | 1 | 42.6892 | 5 | 32 | 8
8 |  | de Bever with Trend | 5.906% | 6 | 6.803% | 6 | 0.627% | 6 | 40% | 6 | 42.7387 | 6 | 30 | 7
9 |  | Energy Probe | 4.803% | 1 | 5.912% | 1 | 0.5532% | 5 | 40% | 6 | 203.033 | 9 | 22 | 5
10 |  | 50/50 Hybrid | 5.983% | 7 | 6.926% | 7 | -0.6818% | 6 | 50% | 1 | 50.0728 | 7 | 28 | 6
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 4
Table 4
South Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2013 to 2022)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 10.35% | 10 | 12.09% | 10 | 0.1191% | 1 | 50% | 1 | 268.3109 | 10 | 32 | 8
2 |  | 10-yr MA | 5.466% | 3 | 6.307% | 3 | -0.687% | 5 | 40% | 3 | 20.2224 | 2 | 16 | 3
3 |  | 20-yr MA | 5.36% | 2 | 6.107% | 2 | -0.5255% | 3 | 40% | 3 | 24.7141 | 3 | 13 | 2
4 |  | 20-yr Trend | 6.628% | 9 | 8.033% | 9 | -1.083% | 9 | 40% | 3 | 112.4201 | 9 | 39 | 10
5 |  | 30-yr MA | 5.112% | 1 | 6.077% | 1 | 0.5946% | 4 | 40% | 3 | 9.6086 | 1 | 10 | 1
6 |  | 50/50 | 5.87% | 4 | 6.942% | 4 | -0.2445% | 2 | 40% | 3 | 54.576 | 5 | 18 | 4
7 |  | de Bever | 6.12% | 6 | 7.52% | 8 | 1.464% | 10 | 50% | 1 | 63.4978 | 7 | 32 | 8
8 |  | de Bever with Trend | 6.141% | 7 | 7.027% | 5 | -0.8485% | 7 | 40% | 3 | 51.0172 | 4 | 26 | 5
9 |  | Energy Probe | 6.263% | 8 | 7.183% | 7 | -0.7951% | 6 | 40% | 3 | 60.799 | 6 | 30 | 7
10 |  | 50/50 Hybrid | 6.047% | 5 | 7.128% | 6 | -0.8852% | 7 | 40% | 2 | 64.6798 | 8 | 28 | 6
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 5
Table 5
North Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2013 to 2022)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 9.252% | 10 | 10.86% | 10 | -0.0956% | 2 | 60% | 9 | 292.6437 | 10 | 41 | 9
2 |  | 10-yr MA | 4.589% | 3 | 5.584% | 4 | -1.4% | 9 | 50% | 1 | 27.0112 | 3 | 20 | 4
3 |  | 20-yr MA | 4.587% | 2 | 5.527% | 3 | -0.9496% | 8 | 50% | 1 | 25.8546 | 2 | 16 | 2
4 |  | 20-yr Trend | 5.312% | 9 | 6.422% | 9 | 0.4502% | 6 | 50% | 1 | 80.1153 | 9 | 34 | 8
5 |  | 30-yr MA | 4.371% | 1 | 5.37% | 1 | 0.2226% | 3 | 50% | 1 | 9.9086 | 1 | 7 | 1
6 |  | 50/50 | 4.799% | 5 | 5.864% | 5 | 0.3364% | 5 | 50% | 1 | 39.6582 | 4 | 20 | 4
7 |  | de Bever | 5.014% | 8 | 6.277% | 8 | 1.592% | 10 | 60% | 9 | 44.1348 | 7 | 42 | 10
8 |  | de Bever with Trend | 4.917% | 7 | 5.97% | 7 | 0.06432% | 1 | 50% | 1 | 41.521 | 6 | 22 | 6
9 |  | Energy Probe | 4.598% | 4 | 5.441% | 2 | -0.2528% | 4 | 50% | 1 | 41.1515 | 5 | 16 | 2
10 |  | 50/50 Hybrid | 4.873% | 6 | 5.905% | 6 | -0.475% | 6 | 50% | 1 | 49.0538 | 8 | 27 | 7
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 6
Table 6
Central Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2012 to 2021)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 10.3% | 10 | 12.07% | 10 | 1.613% | 6 | 60% | 9 | 247.1631 | 10 | 45 | 10
2 |  | 10-yr MA | 6.332% | 1 | 7.416% | 1 | 1.518% | 5 | 50% | 1 | 17.3879 | 1 | 9 | 1
3 |  | 20-yr MA | 6.486% | 2 | 8.084% | 3 | 2.683% | 8 | 50% | 1 | 44.0221 | 4 | 18 | 3
4 |  | 20-yr Trend | 7.316% | 7 | 8.254% | 6 | -0.2837% | 1 | 50% | 1 | 92.206 | 9 | 24 | 6
5 |  | 30-yr MA | 7.045% | 5 | 8.991% | 8 | 4.863% | 10 | 80% | 10 | 34.2525 | 2 | 35 | 8
6 |  | 50/50 | 6.888% | 4 | 8.101% | 4 | 2.29% | 7 | 50% | 1 | 36.6664 | 3 | 19 | 4
7 |  | de Bever | 7.701% | 9 | 9.133% | 9 | 2.959% | 9 | 50% | 1 | 73.7152 | 8 | 36 | 9
8 |  | de Bever with Trend | 7.389% | 8 | 8.355% | 7 | 0.899% | 4 | 50% | 1 | 62.9198 | 7 | 27 | 7
9 |  | Energy Probe | 7.221% | 6 | 8.176% | 5 | 0.7763% | 3 | 50% | 1 | 56.7786 | 6 | 21 | 5
10 |  | 50/50 Hybrid | 6.824% | 3 | 7.7% | 2 | 0.6174% | 2 | 50% | 1 | 45.4944 | 5 | 13 | 2
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 7
Table 7
East Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2012 to 2021)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 6.919% | 10 | 8.189% | 10 | -0.04702% | 1 | 50% | 1 | 236.3166 | 10 | 32 | 9
2 |  | 10-yr MA | 4.194% | 2 | 4.924% | 1 | -0.4796% | 5 | 40% | 6 | 17.9912 | 2 | 16 | 3
3 |  | 20-yr MA | 4.225% | 3 | 5.186% | 2 | 0.3956% | 4 | 50% | 1 | 32.313 | 3 | 13 | 1
4 |  | 20-yr Trend | 5.067% | 9 | 5.989% | 9 | -1.582% | 8 | 40% | 6 | 100.9445 | 8 | 40 | 10
5 |  | 30-yr MA | 4.189% | 1 | 5.222% | 4 | 1.784% | 9 | 60% | 6 | 17.1648 | 1 | 21 | 4
6 |  | 50/50 | 4.57% | 4 | 5.218% | 3 | 0.1007% | 2 | 50% | 1 | 44.3189 | 4 | 14 | 2
7 |  | de Bever | 4.671% | 6 | 5.735% | 7 | 1.814% | 10 | 50% | 1 | 46.1696 | 5 | 29 | 6
8 |  | de Bever with Trend | 4.887% | 8 | 5.778% | 8 | 1.109% | 7 | 50% | 1 | 53.5463 | 7 | 31 | 8
9 |  | Energy Probe | 4.726% | 7 | 5.255% | 5 | -0.1708% | 3 | 40% | 6 | 194.3442 | 9 | 30 | 7
10 |  | 50/50 Hybrid | 4.63% | 5 | 5.332% | 6 | -1.031% | 5 | 40% | 5 | 48.8352 | 6 | 27 | 5
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 8
Table 8
West Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2012 to 2021)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 10.95% | 10 | 12.44% | 10 | 1.718% | 6 | 50% | 1 | 234.8885 | 10 | 37 | 10
2 |  | 10-yr MA | 6.726% | 3 | 7.462% | 2 | 0.8234% | 3 | 50% | 1 | 15.7532 | 1 | 10 | 1
3 |  | 20-yr MA | 6.844% | 4 | 7.713% | 3 | 1.186% | 4 | 50% | 1 | 23.0805 | 3 | 15 | 2
4 |  | 20-yr Trend | 7.636% | 9 | 8.453% | 7 | 0.2082% | 1 | 50% | 1 | 86.9265 | 8 | 26 | 7
5 |  | 30-yr MA | 6.715% | 2 | 7.967% | 5 | 2.581% | 9 | 50% | 1 | 18.6349 | 2 | 19 | 3
6 |  | 50/50 | 7.175% | 5 | 8.019% | 6 | 1.395% | 5 | 50% | 1 | 38.9784 | 4 | 21 | 6
7 |  | de Bever | 7.593% | 8 | 8.784% | 9 | 3.162% | 10 | 50% | 1 | 42.7202 | 5 | 33 | 9
8 |  | de Bever with Trend | 7.494% | 7 | 8.491% | 8 | 2.252% | 8 | 50% | 1 | 44.6497 | 6 | 30 | 8
9 |  | Energy Probe | 5.6% | 1 | 6.816% | 1 | 1.997% | 7 | 50% | 1 | 201.2171 | 9 | 19 | 3
10 |  | 50/50 Hybrid | 7.181% | 6 | 7.902% | 4 | 0.5158% | 2 | 50% | 1 | 49.3089 | 7 | 20 | 5
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 9
Table 9
South Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2012 to 2021)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 10.58% | 10 | 12.22% | 10 | 1.448% | 8 | 60% | 10 | 267.9758 | 10 | 48 | 10
2 |  | 10-yr MA | 6.571% | 2 | 7.34% | 1 | 0.5896% | 4 | 50% | 1 | 19.6358 | 2 | 10 | 1
3 |  | 20-yr MA | 6.615% | 3 | 7.504% | 2 | 0.9907% | 7 | 50% | 1 | 28.0398 | 3 | 16 | 3
4 |  | 20-yr Trend | 7.524% | 9 | 8.54% | 8 | -0.1451% | 1 | 50% | 1 | 113.3542 | 9 | 28 | 8
5 |  | 30-yr MA | 6.561% | 1 | 7.674% | 3 | 2.108% | 9 | 50% | 1 | 13.3332 | 1 | 15 | 2
6 |  | 50/50 | 7.043% | 4 | 7.91% | 5 | 0.9816% | 6 | 50% | 1 | 54.4254 | 5 | 21 | 6
7 |  | de Bever | 7.48% | 8 | 8.762% | 9 | 2.824% | 10 | 50% | 1 | 63.7345 | 7 | 35 | 9
8 |  | de Bever with Trend | 7.175% | 6 | 7.98% | 6 | 0.5342% | 3 | 50% | 1 | 50.9575 | 4 | 20 | 4
9 |  | Energy Probe | 7.374% | 7 | 8.269% | 7 | 0.7148% | 5 | 50% | 1 | 61.0979 | 6 | 26 | 7
10 |  | 50/50 Hybrid | 7.047% | 5 | 7.867% | 4 | 0.2222% | 2 | 50% | 1 | 64.9367 | 8 | 20 | 4
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).

## Table 10
Table 10
North Weather Zone: Out-of-Sample Forecast Performance (2012 to 2021)
Line No. |  | Methodology | Accuracy |  |  |  | Symmetry |  |  |  | Stability
|  |  | MAPE |  | RMSPE |  | MPE |  | Percent Over Forecast |  | Standard Deviation |  | Score (1) | Overall Rank
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
1 |  | Naïve | 9.111% | 10 | 10.81% | 10 | 0.5553% | 3 | 60% | 9 | 317.752 | 10 | 42 | 9
2 |  | 10-yr MA | 5.623% | 1 | 6.593% | 1 | -0.2121% | 1 | 50% | 1 | 20.8673 | 2 | 6 | 1
3 |  | 20-yr MA | 5.749% | 3 | 6.863% | 2 | 0.4745% | 2 | 50% | 1 | 30.7746 | 3 | 11 | 2
4 |  | 20-yr Trend | 6.525% | 9 | 7.621% | 8 | 1.663% | 9 | 50% | 1 | 78.8015 | 9 | 36 | 8
5 |  | 30-yr MA | 5.687% | 2 | 6.875% | 3 | 1.623% | 7 | 50% | 1 | 11.6541 | 1 | 14 | 3
6 |  | 50/50 | 6.106% | 6 | 7.214% | 6 | 1.643% | 8 | 50% | 1 | 39.4229 | 4 | 25 | 6
7 |  | de Bever | 6.315% | 8 | 7.765% | 9 | 2.894% | 10 | 60% | 9 | 43.7267 | 7 | 43 | 10
8 |  | de Bever with Trend | 6.229% | 7 | 7.29% | 7 | 1.399% | 6 | 50% | 1 | 41.7746 | 5 | 26 | 7
9 |  | Energy Probe | 5.866% | 4 | 6.934% | 4 | 1.204% | 5 | 50% | 1 | 43.4951 | 6 | 20 | 4
10 |  | 50/50 Hybrid | 6.074% | 5 | 7.029% | 5 | 0.7256% | 3 | 50% | 1 | 46.4255 | 8 | 22 | 5
Note:
(1) | Score equals the sum of (b)+(d)+(f)+(h)+(j).