## Toronto - Low Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.90104 | 0.92964 | 0.95824 | 0.98684 | 1.0154 | 1.044 | 1.0725 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 602.3333 | 631.2223 | 660.1113 | 689.0003 | 717.8893 | 746.7783 | 775.5663 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553
| Total | -1907.6667 | 631.2223 | 660.1113 | 689.0003 | 717.8893 | 746.7783 | 775.5663 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553
| PV | -1907.6667 | 606.9445 | 610.31 | 612.5188 | 613.6548 | 613.7973 | 612.9413 | 611.3199 | 587.8076 | 565.1996 | 543.4612 | 522.5588 | 502.4604 | 483.135 | 464.5529
| NPV | 4% 2023 0: 6042.9954
Scenario 2 | Toronto | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 962.994 | 1009.2164 | 1055.4388 | 1101.6612 | 1147.8835 | 1194.1059 | 1240.1667 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891
| Total | -1547.006 | 1009.2164 | 1055.4388 | 1101.6612 | 1147.8835 | 1194.1059 | 1240.1667 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891
| PV | -1547.006 | 970.4003 | 975.8125 | 979.3728 | 981.2157 | 981.468 | 980.1218 | 977.55 | 939.9519 | 903.7999 | 869.0384 | 835.6138 | 803.4749 | 772.572 | 742.8577
| NPV | 2023 0: 11166.2436
Scenario 3 | Toronto | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1203.4937 | 1261.2717 | 1319.0497 | 1376.8277 | 1434.6057 | 1492.3837 | 1549.9597 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377
| Total | -1306.5063 | 1261.2717 | 1319.0497 | 1376.8277 | 1434.6057 | 1492.3837 | 1549.9597 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377
| PV | -1306.5063 | 1212.7613 | 1219.5356 | 1223.9948 | 1226.307 | 1226.6306 | 1224.9557 | 1221.7485 | 1174.7582 | 1129.5752 | 1086.13 | 1044.3558 | 1004.1882 | 965.5656 | 928.4285
| NPV | 2023 0: 14582.4287

## Toronto - High Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.90104 | 0.92964 | 0.95824 | 0.98684 | 1.0154 | 1.044 | 1.0725 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 602.3333 | 631.2223 | 660.1113 | 689.0003 | 717.8893 | 746.7783 | 775.5663 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553
| Total | -38397.6667 | 631.2223 | 660.1113 | 689.0003 | 717.8893 | 746.7783 | 775.5663 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553 | 804.4553
| PV | -38397.6667 | 606.9445 | 610.31 | 612.5188 | 613.6548 | 613.7973 | 612.9413 | 611.3199 | 587.8076 | 565.1996 | 543.4612 | 522.5588 | 502.4604 | 483.135 | 464.5529
| NPV | 4% 2023 0: -30447.0046
Scenario 2 | Toronto | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 962.994 | 1009.2164 | 1055.4388 | 1101.6612 | 1147.8835 | 1194.1059 | 1240.1667 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891
| Total | -38037.006 | 1009.2164 | 1055.4388 | 1101.6612 | 1147.8835 | 1194.1059 | 1240.1667 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891 | 1286.3891
| PV | -38037.006 | 970.4003 | 975.8125 | 979.3728 | 981.2157 | 981.468 | 980.1218 | 977.55 | 939.9519 | 903.7999 | 869.0384 | 835.6138 | 803.4749 | 772.572 | 742.8577
| NPV | 2023 0: -25323.7564
Scenario 3 | Toronto | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1203.4937 | 1261.2717 | 1319.0497 | 1376.8277 | 1434.6057 | 1492.3837 | 1549.9597 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377
| Total | -37796.5063 | 1261.2717 | 1319.0497 | 1376.8277 | 1434.6057 | 1492.3837 | 1549.9597 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377 | 1607.7377
| PV | -37796.5063 | 1212.7613 | 1219.5356 | 1223.9948 | 1226.307 | 1226.6306 | 1224.9557 | 1221.7485 | 1174.7582 | 1129.5752 | 1086.13 | 1044.3558 | 1004.1882 | 965.5656 | 928.4285
| NPV | 2023 0: -21907.5713

## Ottawa - Low Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.90104 | 0.92964 | 0.95824 | 0.98684 | 1.0154 | 1.044 | 1.0725 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 652.8671 | 686.5389 | 720.2106 | 753.8824 | 787.5541 | 821.2259 | 854.7799 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516
| Total | -1857.1329 | 686.5389 | 720.2106 | 753.8824 | 787.5541 | 821.2259 | 854.7799 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516
| PV | -1857.1329 | 660.1335 | 665.8752 | 670.1987 | 673.2046 | 674.9878 | 675.545 | 675.1502 | 649.1829 | 624.2143 | 600.2061 | 577.1212 | 554.9243 | 533.581 | 513.0587
| NPV | 4% 2023 0: 6890.2506
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1043.2956 | 1097.1704 | 1151.0452 | 1204.92 | 1258.7948 | 1312.6696 | 1366.356 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308
| Total | -1466.7044 | 1097.1704 | 1151.0452 | 1204.92 | 1258.7948 | 1312.6696 | 1366.356 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308
| PV | -1466.7044 | 1054.9715 | 1064.206 | 1071.1695 | 1076.0231 | 1078.9187 | 1079.851 | 1079.2587 | 1037.7488 | 997.8353 | 959.4571 | 922.5549 | 887.072 | 852.9538 | 820.1479
| NPV | 2023 0: 12515.4638
Scenario 3 | Ottawa | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1303.1851 | 1370.5286 | 1437.8721 | 1505.2156 | 1572.5591 | 1639.9026 | 1707.0107 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542
| Total | -1206.8149 | 1370.5286 | 1437.8721 | 1505.2156 | 1572.5591 | 1639.9026 | 1707.0107 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542
| PV | -1206.8149 | 1317.816 | 1329.3936 | 1338.1312 | 1344.2301 | 1347.8804 | 1349.0753 | 1348.3633 | 1296.5032 | 1246.6377 | 1198.6901 | 1152.5866 | 1108.2564 | 1065.6311 | 1024.6453
| NPV | 2023 0: 16261.0256

## Ottawa - High Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.90104 | 0.92964 | 0.95824 | 0.98684 | 1.0154 | 1.044 | 1.0725 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 652.8671 | 686.5389 | 720.2106 | 753.8824 | 787.5541 | 821.2259 | 854.7799 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516
| Total | -38347.1329 | 686.5389 | 720.2106 | 753.8824 | 787.5541 | 821.2259 | 854.7799 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516 | 888.4516
| PV | -38347.1329 | 660.1335 | 665.8752 | 670.1987 | 673.2046 | 674.9878 | 675.545 | 675.1502 | 649.1829 | 624.2143 | 600.2061 | 577.1212 | 554.9243 | 533.581 | 513.0587
| NPV | 4% 2023 0: -29599.7494
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1043.2956 | 1097.1704 | 1151.0452 | 1204.92 | 1258.7948 | 1312.6696 | 1366.356 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308
| Total | -37956.7044 | 1097.1704 | 1151.0452 | 1204.92 | 1258.7948 | 1312.6696 | 1366.356 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308 | 1420.2308
| PV | -37956.7044 | 1054.9715 | 1064.206 | 1071.1695 | 1076.0231 | 1078.9187 | 1079.851 | 1079.2587 | 1037.7488 | 997.8353 | 959.4571 | 922.5549 | 887.072 | 852.9538 | 820.1479
| NPV | 2023 0: -23974.5362
Scenario 3 | Ottawa | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 1303.1851 | 1370.5286 | 1437.8721 | 1505.2156 | 1572.5591 | 1639.9026 | 1707.0107 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542
| Total | -37696.8149 | 1370.5286 | 1437.8721 | 1505.2156 | 1572.5591 | 1639.9026 | 1707.0107 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542 | 1774.3542
| PV | -37696.8149 | 1317.816 | 1329.3936 | 1338.1312 | 1344.2301 | 1347.8804 | 1349.0753 | 1348.3633 | 1296.5032 | 1246.6377 | 1198.6901 | 1152.5866 | 1108.2564 | 1065.6311 | 1024.6453
| NPV | 2023 0: -20228.9744