## Sheet1
| Very Poor (< 25%) | Poor (25 - <50%) | Fair (50 - <70%) | Good (70 - <85%) | Very Good (>= 85%) | DAI | Very Poor (< 25%) | Poor (25 - <50%) | Fair (50 - <70%) | Good (70 - <85%) | Very Good (>= 85%)
All UG Cables (445) | 3% | 12% | 10% | 7% | 68% | 62% | 13 | 53 | 45 | 31 | 303
25kV Underground Load Break Switches (88) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
115kV Air Break (3) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 33% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
12 and 25kV Air/Load Break (296) | 5% | 7% | 10% | 10% | 68% | 54% | 14 | 21 | 30 | 30 | 201
12 and 25kV In-Line OH Switches (609) | 1% | 1% | 3% | 8% | 87% | 69% | 6 | 6 | 18 | 49 | 530
4kV In-Line OH Switches (82) | 1% | 3% | 11% | 17% | 68% | 72% | 1 | 2 | 9 | 14 | 56
All Overhead Switches (990) | 2% | 3% | 5% | 9% | 81% | 65% | 20 | 30 | 50 | 89 | 801
Vault Transformers (296) | 18% | 25% | 27% | 24% | 6% | 98% | 53 | 74 | 80 | 71 | 18
Pole Mounted Transformers (4900) | 11% | 1% | 1% | 6% | 81% | 100% | 539 | 49 | 49 | 294 | 3969
Pad Mounted Transformers (2490) | 8% | 6% | 13% | 26% | 47% | 91% | 199 | 149 | 324 | 648 | 1170
All Wood Poles (22362) | 0% | 7% | 17% | 23% | 53% | 77% | 0 | 1565 | 3802 | 5143 | 11852
Circuit Breakers (58) | 9% | 0% | 37% | 26% | 28% | 61% | 5 | 0 | 22 | 15 | 16
12 kV Secondary Transformers (9) | 0% | 0% | 10% | 20% | 70% | 93% | 0 | 0 | 1 | 2 | 6
4 kV Secondary Transformers (11) | 10% | 10% | 50% | 10% | 20% | 94% | 1 | 1 | 6 | 1 | 2
All Transformers (20) | 5% | 5% | 35% | 15% | 40% | 94% | 1 | 1 | 7 | 3 | 8