## Sheet1
GWh
| Residential |  |  | CSMUR |  |  | GS<50 kW |  |  | GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting | Unmetered Load
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 4901.3464 | 99.757 | -2.098 | 356.678 | 0.62975 | 0 | 2466.5881 | 16.7808 | -1.7821 | 9623.384 | 73.1632 | -58.2501 | 4250.4115 | 61.687 | -108.4072 | 1661.3727 | 53.3822 | -101.6766 | 122.5322 | 43.2325
2026 | 4892.8635 | 161.3385 | -3.0624 | 363.6633 | 1.0185 | 0 | 2460.8978 | 25.7709 | -2.5461 | 9564.9884 | 111.9749 | -66.3705 | 4164.3776 | 94.191 | -117.0277 | 1626.4029 | 81.3761 | -109.3022 | 122.6949 | 43.2325
2027 | 4884.4093 | 247.8505 | -4.1771 | 369.811 | 1.5646 | 0 | 2458.8179 | 36.6645 | -3.4266 | 9503.1807 | 158.4435 | -74.8487 | 4088.3989 | 132.7832 | -124.9855 | 1550.849 | 114.4148 | -116.2122 | 122.8576 | 43.2325
2028 | 4887.8866 | 357.8475 | -5.4423 | 376.0935 | 2.259 | 0 | 2477.0237 | 48.0935 | -4.4239 | 9475.671 | 206.2884 | -83.7833 | 4045.1168 | 171.9872 | -132.4987 | 1484.9092 | 147.6498 | -122.6135 | 123.4158 | 43.351
2029 | 4861.8597 | 479.4328 | -6.8578 | 379.5348 | 3.0266 | 0 | 2470.865 | 59.6967 | -5.538 | 9395.2368 | 254.3944 | -93.2195 | 3954.7915 | 211.1265 | -139.6668 | 1415.3652 | 180.6549 | -128.6007 | 123.183 | 43.2325
MVA
| GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 23112.6741 | 149.2842 | -81.6278 | 8849.8958 | 119.9579 | -150.8152 | 4033.8348 | 119.1234 | -139.8406 | 372.0262
2026 | 22893.5602 | 228.5738 | -93.4355 | 8645.2903 | 183.2362 | -163.3791 | 3972.4169 | 181.5947 | -150.3326 | 365.8501
2027 | 22669.1812 | 323.6594 | -105.8309 | 8463.1146 | 258.4844 | -175.136 | 3810.1626 | 255.3425 | -159.8394 | 359.674
2028 | 22523.4752 | 421.7894 | -118.9501 | 8347.5568 | 335.1026 | -186.3867 | 3670.1362 | 329.5506 | -168.646 | 353.4978
2029 | 22259.6943 | 520.463 | -132.8556 | 8140.0258 | 411.6086 | -197.2688 | 3518.0952 | 403.193 | -176.8829 | 347.3217