## Asset Categories
|  | Actual (3-YR Period) |  | 2020- 2022 3 Year Wt Avg | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022
Asset Category / Capital | Unit of Measure | No. of Units | Cost |  | Unit Cost | No. Units | Total Cost | Unit Cost | No. Units | Total Cost | Unit Cost | No. Units | Total Cost
Wood Poles Installed / Replaced | Each | 6051 | 50328844.58 | 8317.4425 | 8713.7027 | 2220 | 19344420.06 | 7905.7159 | 2078 | 16428077.64 | 8303.6776 | 1753 | 14556346.88
UG Cable Installed / Replaced | Meter / Feet | 741042 | 96965193.4 | 130.8498 | 128.5213 | 251468 | 32318997.9 | 141.4481 | 234376 | 33152032.15 | 123.4107 | 255198 | 31494163.35
Pole Top Transformers Installed / Replaced | Each | 2020 | 37755366.42 | 18690.7755 | 17800.5465 | 518 | 9220683.1 | 19879.7525 | 895 | 17792378.47 | 17697.3721 | 607 | 10742304.85
Padmount Transformers Installed / Replaced | Each | 1022 | 38194904.74 | 37372.7052 | 38851.7994 | 341 | 13248463.58 | 42432.6851 | 314 | 13323863.13 | 31669.1499 | 367 | 11622578.03
Vault Transformers Installed / Replaced | Each | 1022 | 38194904.74 | 37372.7052 | 38851.7994 | 341 | 13248463.58 | 42432.6851 | 314 | 13323863.13 | 31669.1499 | 367 | 11622578.03
Network Transformers / Protectors Installed / Replaced | Each | 199 | 25402193.21 | 127649.2121 | 139856.9531 | 65 | 9090701.95 | 121787.3629 | 45 | 5480431.33 | 121697.3026 | 89 | 10831059.93
Breakers Installed / Replaced | Each | 89 | 3380516.88 | 37983.3357 | 41371.6062 | 47 | 1944465.49 | 2263.1288 | 24 | 54315.09 | 76763.1278 | 18 | 1381736.3
Cable Chambers / Manholes Installed / Replaced | Each | 78 | 10639915.59 | 136409.1742 | 161748.1715 | 13 | 2102726.23 | 122837.3458 | 52 | 6387541.98 | 165357.4908 | 13 | 2149647.38

## Maintenance Programs
| Unit of Measure | Actual (3-YR Period) |  | Unit Cost | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022
|  | No. of Units | Cost |  | Units | Cost | Avg. Unit Cost | Units | Cost | Avg. Unit Cost | Units | Cost | Avg. Unit Cost
Vegetation Management (Inspected / Trimmed) | Kilometer / Mile | 4195 | 9124475.1698 | 2175.0835 | 1234.3527 | 2647160.06 | 2144.5734 | 1401.5925 | 3238982.1098 | 2310.93 | 1559.53 | 3238333 | 2076.4801
Pole Test and Treat | Each | 43204 | 746599.55 | 17.2808 | 14312 | 251093.13 | 17.5442 | 14287 | 239760.65 | 16.7817 | 14605 | 255745.77 | 17.5108
Overhead Line Patrol & IR Scanning | Kilometer / Mile | 20052.66 | 456313.62 | 22.6379 | 5861.63 | 113056.51 | 19.2876 | 7576.2 | 177301.94 | 23.4025 | 6614.83 | 165955.17 | 25.0883
Substation Maintenance (Inspection, Test) | Total MVA* | 7853 | 13448037.34 | 1712.4713 |  | 4393349.15 |  |  | 5009813.46 |  |  | 4044874.73
Building Vault Inspections (Building, Network & Submersible) | Each | 18633 | 4801112.2 | 257.5795 | 5850 | 1569317.53 | 268.2594 | 6012 | 1602275.73 | 266.5129 | 6771 | 1629518.94 | 240.6615
*The unit of measure for stations maintenance was the Total MVA in the system in 2022 in alignment with APB