## Prev. Filed
Pre-filed | [20 empty] | File Number: | EB-2023-0195
| GWh | [19 empty] | Schedule: | JT4.6
| Residential |  |  | CSMUR |  |  | GS<50 kW |  |  | GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting | Unmetered Load | Page: | 1
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 4760.8999 | 96.8985 | -2.098 | 346.4575 | 0.6117 | 0 | 2395.9087 | 16.3 | -1.7821 | 9347.6289 | 71.0667 | -58.2501 | 4128.6173 | 59.9193 | -108.4072 | 1633.2802 | 52.4796 | -101.6766 | 119.0211 | 41.9937 | Date: | 2024-04-22
2026 | 4752.66 | 156.7154 | -3.0624 | 353.2426 | 0.98932 | 0 | 2390.3816 | 25.0324 | -2.5461 | 9290.9066 | 108.7663 | -66.3705 | 4045.0487 | 91.492 | -117.0277 | 1598.9018 | 80.0001 | -109.3022 | 119.1791 | 41.9937
2027 | 4744.4481 | 240.7484 | -4.1771 | 359.2142 | 1.5198 | 0 | 2388.3612 | 35.6139 | -3.4266 | 9230.87 | 153.9034 | -74.8487 | 3971.2471 | 128.9783 | -124.9855 | 1524.6255 | 112.4801 | -116.2122 | 119.3371 | 41.9937
2028 | 4747.8258 | 347.5935 | -5.4423 | 365.3167 | 2.1943 | 0 | 2406.0454 | 46.7154 | -4.4239 | 9204.1486 | 200.3772 | -83.7833 | 3929.2052 | 167.059 | -132.4987 | 1459.8007 | 145.1531 | -122.6135 | 119.8793 | 42.1088
2029 | 4722.5446 | 465.6948 | -6.8578 | 368.6593 | 2.9399 | 0 | 2400.0631 | 57.9861 | -5.538 | 9126.0193 | 247.1048 | -93.2195 | 3841.4682 | 205.0768 | -139.6668 | 1391.4326 | 177.6002 | -128.6007 | 119.6532 | 41.9937
MVA
| GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 23112.6741 | 149.2842 | -81.6278 | 8849.8958 | 119.9579 | -150.8152 | 4033.8348 | 119.1234 | -139.8406 | 372.0262
2026 | 22893.5602 | 228.5738 | -93.4355 | 8645.2903 | 183.2362 | -163.3791 | 3972.4169 | 181.5947 | -150.3326 | 365.8501
2027 | 22669.1812 | 323.6594 | -105.8309 | 8463.1146 | 258.4844 | -175.136 | 3810.1626 | 255.3425 | -159.8394 | 359.674
2028 | 22523.4752 | 421.7894 | -118.9501 | 8347.5568 | 335.1026 | -186.3867 | 3670.1362 | 329.5506 | -168.646 | 353.4978
2029 | 22259.6943 | 520.463 | -132.8556 | 8140.0258 | 411.6086 | -197.2688 | 3518.0952 | 403.193 | -176.8829 | 347.3217
Note: GWh and MVA loads are at the distribution level

## Update
Application update (April 2, 2024)
GWh
| Residential |  |  | CSMUR |  |  | GS<50 kW |  |  | GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting | Unmetered Load
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 4762.0981 | 94.0463 | -1.8189 | 341.2617 | 0.5937 | 0 | 2356.1523 | 6.7194 | -1.5136 | 9476.4263 | 26.8083 | -39.8741 | 4052.3859 | 21.1273 | -70.5096 | 1620.3499 | 17.6995 | -65.87 | 118.2122 | 42.0901
2026 | 4749.7477 | 151.2881 | -2.7833 | 347.7713 | 0.95506 | 0 | 2375.8284 | 11.8436 | -2.2777 | 9441.145 | 47.9376 | -47.9945 | 4020.2186 | 38.2075 | -79.1302 | 1603.6172 | 32.289 | -73.4957 | 118.5515 | 42.0901
2027 | 4741.8389 | 215.3507 | -3.8981 | 353.6679 | 1.3595 | 0 | 2393.1476 | 18.0028 | -3.1582 | 9405.7496 | 73.5565 | -56.4727 | 3987.1818 | 59.053 | -87.0879 | 1543.3304 | 50.1782 | -80.4056 | 118.8908 | 42.0901
2028 | 4749.4002 | 286.8671 | -5.1632 | 359.8422 | 1.8109 | 0 | 2417.6559 | 25.2397 | -4.1555 | 9395.4052 | 103.8229 | -65.4073 | 3972.455 | 83.7891 | -94.6011 | 1488.8088 | 71.4545 | -86.8069 | 119.6036 | 42.2054
2029 | 4724.6179 | 364.2347 | -6.5787 | 363.1388 | 2.2994 | 0 | 2410.796 | 33.1521 | -5.2696 | 9329.279 | 136.932 | -74.8435 | 3871.8977 | 110.8759 | -101.7692 | 1411.0164 | 94.7365 | -92.7941 | 119.5695 | 42.0901
MVA
| GS 50-999 kW |  |  | GS 1,000-4999 kW |  |  | Large Use |  |  | Street Lighting
Year | Base | EV | DER | Base | EV | DER | Base | EV | DER
2025 | 23207.4716 | 56.79 | -56.2031 | 8686.5126 | 43.0631 | -98.5995 | 4014.8144 | 41.2398 | -90.7796 | 363.5221
2026 | 23033.4502 | 101.4997 | -68.0108 | 8590.6894 | 77.8247 | -111.1634 | 3996.9199 | 75.2746 | -101.2716 | 354.4458
2027 | 22860.7454 | 155.6719 | -80.4062 | 8493.7153 | 120.2026 | -122.9203 | 3869.4115 | 116.9667 | -110.7785 | 345.4485
2028 | 22750.4292 | 219.6364 | -93.5255 | 8437.4423 | 170.3846 | -134.171 | 3755.7588 | 166.3425 | -119.5851 | 336.5285
2029 | 22504.9358 | 289.603 | -107.4309 | 8197.3198 | 225.2004 | -145.0531 | 3579.6516 | 220.0136 | -127.822 | 327.6843
Note: GWh and MVA loads are at the distribution level