## Standard Dev. Calc
Figure 1: SAIDI (excluding LoS, MEDs and scheduled outages)
Measure | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | File Number: | EB-2023-0195
5-Yr Rolling Avg. | 51.6122 | 49.725 | 49.036 | 50.28 | 48.1606 | Schedule: | JT5.3
[6 empty] | Page: | 1
2 Std. Dev. Of Linear Trend (5-Yr Rolling Avg.) - 2018-2022 | 1.9165
[6 empty] | Date: | 2024-04-22
Standard Deviation Calculation (Using 'LINEST' Function) | -0.63482 | 1332.1002
| 0.30302 | 612.1057
| 0.59398 | 0.95824 | Standard Error (y)
| 4.3889 | 3
| 4.03 | 2.7547
Figure 2: SAIFI (Defective Equipment)
Measure | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
5-Yr Rolling Avg. | 0.4906 | 0.45766 | 0.42142 | 0.41507 | 0.41649
2 Std. Dev. Of Linear Trend (5-Yr Rolling Avg.) - 2018-2022 | 0.031634
Standard Deviation Calculation (Using 'LINEST' Function) | -0.019081 | 38.9829
| 0.0050018 | 10.1036
| 0.82908 | 0.015817 | Standard Error (y)
| 14.5523 | 3
| 0.0036407 | 0.00075053