## 2013 CAM
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
Customer Classes |  | Total | Residential | GS<50 kW | GS 50-500 kW | GS 500-1500 | GS>1500 kW | Street Light | Sentinel | Unmetered Scattered Load
CO-INCIDENT PEAK
1 CP
Transformation CP | TCP1 | 33912 | 12586 | 4008 | 6808 | 5423 | 5037 | 0 | 0 | 50
Bulk Delivery CP | BCP1 | 33912 | 12586 | 4008 | 6808 | 5423 | 5037 | 0 | 0 | 50
Total Sytem CP | DCP1 | 33912 | 12586 | 4008 | 6808 | 5423 | 5037 | 0 | 0 | 50
4 CP
Transformation CP | TCP4 | 127825 | 43884 | 17449 | 27714 | 19366 | 19212 | 0 | 0 | 200
Bulk Delivery CP | BCP4 | 127825 | 43884 | 17449 | 27714 | 19366 | 19212 | 0 | 0 | 200
Total Sytem CP | DCP4 | 127825 | 43884 | 17449 | 27714 | 19366 | 19212 | 0 | 0 | 200
12 CP
Transformation CP | TCP12 | 349185 | 106776 | 44996 | 75705 | 60651 | 59513 | 887 | 75 | 582
Bulk Delivery CP | BCP12 | 349185 | 106776 | 44996 | 75705 | 60651 | 59513 | 887 | 75 | 582
Total Sytem CP | DCP12 | 349185 | 106776 | 44996 | 75705 | 60651 | 59513 | 887 | 75 | 582
NON CO_INCIDENT PEAK
1 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP1 | 37628 | 12684 | 5042 | 7559 | 6110 | 5823 | 329 | 27 | 54
Primary NCP | PNCP1 | 37628 | 12684 | 5042 | 7559 | 6110 | 5823 | 329 | 27 | 54
Line Transformer NCP | LTNCP1 | 25009.62 | 12684 | 5042 | 5896.02 | 977.6 |  | 329 | 27 | 54
Secondary NCP | SNCP1 | 18589.54 | 12684 | 5042 | 453.54 |  |  | 329 | 27 | 54
4 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP4 | 142955 | 47503 | 18350 | 28955 | 23882 | 22650 | 1296 | 109 | 210
Primary NCP | PNCP4 | 142955 | 47503 | 18350 | 28955 | 23882 | 22650 | 1296 | 109 | 210
Line Transformer NCP | LTNCP4 | 93874.02 | 47503 | 18350 | 22584.9 | 3821.12 |  | 1296 | 109 | 210
Secondary NCP | SNCP4 | 69205.3 | 47503 | 18350 | 1737.3 |  |  | 1296 | 109 | 210
12 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP12 | 482131 | 119705 | 59699 | 92367 | 137267 | 68312 | 3896 | 297 | 588
Primary NCP | PNCP12 | 482131 | 119705 | 59699 | 92367 | 137267 | 68312 | 3896 | 297 | 588
Line Transformer NCP | LTNCP12 | 278193.98 | 119705 | 59699 | 72046.26 | 21962.72 |  | 3896 | 297 | 588
Secondary NCP | SNCP12 | 189727.02 | 119705 | 59699 | 5542.02 |  |  | 3896 | 297 | 588

## 2024 CAM
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
Customer Classes |  | Total | Residential | GS<50 kW | GS 50-500 kW | GS 500-1500 | GS>1500 kW | Street Light | Sentinel | Unmetered Scattered Load
CO-INCIDENT PEAK
1 CP
Transformation CP | TCP1 | 34418.4325 | 15541.9836 | 4073.8967 | 9290.6791 | 2886.1768 | 2586.3415 | 0 | 0 | 39.3548
Bulk Delivery CP | BCP1 | 34418.4325 | 15541.9836 | 4073.8967 | 9290.6791 | 2886.1768 | 2586.3415 | 0 | 0 | 39.3548
Total Sytem CP | DCP1 | 34418.4325 | 15541.9836 | 4073.8967 | 9290.6791 | 2886.1768 | 2586.3415 | 0 | 0 | 39.3548
4 CP
Transformation CP | TCP4 | 130076.0567 | 54190.7205 | 17735.8841 | 37820.4878 | 10306.7858 | 9864.7594 | 0 | 0 | 157.4191
Bulk Delivery CP | BCP4 | 130076.0567 | 54190.7205 | 17735.8841 | 37820.4878 | 10306.7858 | 9864.7594 | 0 | 0 | 157.4191
Total Sytem CP | DCP4 | 130076.0567 | 54190.7205 | 17735.8841 | 37820.4878 | 10306.7858 | 9864.7594 | 0 | 0 | 157.4191
12 CP
Transformation CP | TCP12 | 344634.1908 | 131853.7137 | 45735.7924 | 103312.4062 | 32279.0905 | 30558.0589 | 391.1355 | 45.9039 | 458.0897
Bulk Delivery CP | BCP12 | 344634.1908 | 131853.7137 | 45735.7924 | 103312.4062 | 32279.0905 | 30558.0589 | 391.1355 | 45.9039 | 458.0897
Total Sytem CP | DCP12 | 344634.1908 | 131853.7137 | 45735.7924 | 103312.4062 | 32279.0905 | 30558.0589 | 391.1355 | 45.9039 | 458.0897
NON CO_INCIDENT PEAK
1 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP1 | 37549.2831 | 15663.0002 | 5124.897 | 10315.5469 | 3251.8053 | 2989.9279 | 145.0773 | 16.5254 | 42.5032
Primary NCP | PNCP1 | 37549.2831 | 15663.0002 | 5124.897 | 10315.5469 | 3251.8053 | 2989.9279 | 145.0773 | 16.5254 | 42.5032
Line Transformer NCP | LTNCP1 | 37549.2831 | 15663.0002 | 5124.897 | 10315.5469 | 3251.8053 | 2989.9279 | 145.0773 | 16.5254 | 42.5032
Secondary NCP | SNCP1 | 37549.2831 | 15663.0002 | 5124.897 | 10315.5469 | 3251.8053 | 2989.9279 | 145.0773 | 16.5254 | 42.5032
4 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP4 | 141969.2373 | 58659.6891 | 18651.6977 | 39514.0443 | 12710.2478 | 11630.0646 | 571.49 | 66.7137 | 165.2901
Primary NCP | PNCP4 | 141969.2373 | 58659.6891 | 18651.6977 | 39514.0443 | 12710.2478 | 11630.0646 | 571.49 | 66.7137 | 165.2901
Line Transformer NCP | LTNCP4 | 141969.2373 | 58659.6891 | 18651.6977 | 39514.0443 | 12710.2478 | 11630.0646 | 571.49 | 66.7137 | 165.2901
Secondary NCP | SNCP4 | 141969.2373 | 58659.6891 | 18651.6977 | 39514.0443 | 12710.2478 | 11630.0646 | 571.49 | 66.7137 | 165.2901
12 NCP
Classification NCP from Load Data Provider | DNCP12 | 445043.9142 | 147819.2552 | 60680.5287 | 126050.5518 | 73054.9194 | 35076.0694 | 1717.9978 | 181.7796 | 462.8122
Primary NCP | PNCP12 | 445043.9142 | 147819.2552 | 60680.5287 | 126050.5518 | 73054.9194 | 35076.0694 | 1717.9978 | 181.7796 | 462.8122
Line Transformer NCP | LTNCP12 | 445043.9142 | 147819.2552 | 60680.5287 | 126050.5518 | 73054.9194 | 35076.0694 | 1717.9978 | 181.7796 | 462.8122
Secondary NCP | SNCP12 | 445043.9142 | 147819.2552 | 60680.5287 | 126050.5518 | 73054.9194 | 35076.0694 | 1717.9978 | 181.7796 | 462.8122

## Scaling Factor
| Residential | GS <50 | GS 50-499 | GS 500-1499 | GS >1500 | Street Light | Sentinel | Unmetered Scattered Load
2013 Load Forecast (kWh) | 49906667 | 22650334 | 38065105 | 36286504 | 34524454 | 1405153 | 116952 | 421538
2024 Load Forecast (kWh) | 61627888.12 | 23022734.7459 | 51946338.9573 | 19312053.3297 | 17727224.2922 | 619622.64 | 71580.751 | 331790.7192
Scaling Factor | 123.5% | 101.6% | 136.5% | 53.22% | 51.35% | 44.1% | 61.21% | 78.71%