## Toronto - Low Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.76691 | 0.79551 | 0.82411 | 0.85271 | 0.88131 | 0.90991 | 0.93841 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 467.8502 | 495.7291 | 524.6181 | 553.5071 | 582.3961 | 611.2851 | 640.0731 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621
| Total | 567.8502 | 495.7291 | 524.6181 | 553.5071 | 582.3961 | 611.2851 | 640.0731 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621
| PV | 567.8502 | 476.6626 | 485.039 | 492.0658 | 497.8347 | 502.4318 | 505.8591 | 508.3562 | 488.8041 | 470.0039 | 451.9268 | 434.545 | 417.8318 | 401.7613 | 386.309
| NPV | 4% 2023 0: 7087.2814
Scenario 2 | Toronto | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 746.2049 | 792.4273 | 838.6497 | 884.8721 | 931.0945 | 977.3169 | 1023.3777 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001
| Total | 846.2049 | 792.4273 | 838.6497 | 884.8721 | 931.0945 | 977.3169 | 1023.3777 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001
| PV | 846.2049 | 761.9493 | 775.3788 | 786.6481 | 795.9035 | 803.2832 | 808.7902 | 812.8081 | 781.5463 | 751.4868 | 722.5835 | 694.7918 | 668.069 | 642.3741 | 617.6674
| NPV | 2023 0: 11269.485
Scenario 3 | Toronto | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 932.5074 | 990.2854 | 1048.0634 | 1105.8414 | 1163.6194 | 1221.3974 | 1278.9734 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514
| Total | 1032.5074 | 990.2854 | 1048.0634 | 1105.8414 | 1163.6194 | 1221.3974 | 1278.9734 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514
| PV | 1032.5074 | 952.1975 | 968.9935 | 983.089 | 994.6667 | 1003.8996 | 1010.7912 | 1015.8212 | 976.7511 | 939.1838 | 903.0613 | 868.3282 | 834.931 | 802.8182 | 771.9406
| NPV | 2023 0: 14058.9804

## Toronto - High Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.76691 | 0.79551 | 0.82411 | 0.85271 | 0.88131 | 0.90991 | 0.93841 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 467.8502 | 495.7291 | 524.6181 | 553.5071 | 582.3961 | 611.2851 | 640.0731 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621
| Total | -46142.1498 | 495.7291 | 524.6181 | 553.5071 | 582.3961 | 611.2851 | 640.0731 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621 | 668.9621
| PV | -46142.1498 | 476.6626 | 485.039 | 492.0658 | 497.8347 | 502.4318 | 505.8591 | 508.3562 | 488.8041 | 470.0039 | 451.9268 | 434.545 | 417.8318 | 401.7613 | 386.309
| NPV | 4% 2023 0: -39622.7186
Scenario 2 | Toronto | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 746.2049 | 792.4273 | 838.6497 | 884.8721 | 931.0945 | 977.3169 | 1023.3777 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001
| Total | -45863.7951 | 792.4273 | 838.6497 | 884.8721 | 931.0945 | 977.3169 | 1023.3777 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001 | 1069.6001
| PV | -45863.7951 | 761.9493 | 775.3788 | 786.6481 | 795.9035 | 803.2832 | 808.7902 | 812.8081 | 781.5463 | 751.4868 | 722.5835 | 694.7918 | 668.069 | 642.3741 | 617.6674
| NPV | 2023 0: -35440.515
Scenario 3 | Toronto | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 932.5074 | 990.2854 | 1048.0634 | 1105.8414 | 1163.6194 | 1221.3974 | 1278.9734 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514
| Total | -45677.4926 | 990.2854 | 1048.0634 | 1105.8414 | 1163.6194 | 1221.3974 | 1278.9734 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514 | 1336.7514
| PV | -45677.4926 | 952.1975 | 968.9935 | 983.089 | 994.6667 | 1003.8996 | 1010.7912 | 1015.8212 | 976.7511 | 939.1838 | 903.0613 | 868.3282 | 834.931 | 802.8182 | 771.9406
| NPV | 2023 0: -32651.0196

## Ottawa - Low Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.76691 | 0.79551 | 0.82411 | 0.85271 | 0.88131 | 0.90991 | 0.93841 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 494.955 | 528.6268 | 562.2985 | 595.9703 | 629.6421 | 663.3138 | 696.8678 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396
| Total | 594.955 | 528.6268 | 562.2985 | 595.9703 | 629.6421 | 663.3138 | 696.8678 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396
| PV | 594.955 | 508.295 | 519.8766 | 529.8154 | 538.2207 | 545.1956 | 550.7448 | 555.15 | 533.7981 | 513.2674 | 493.5264 | 474.5446 | 456.2929 | 438.7431 | 421.8684
| NPV | 4% 2023 0: 7674.294
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 790.6363 | 844.5111 | 898.3859 | 952.2607 | 1006.1355 | 1060.0103 | 1113.6967 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715
| Total | 890.6363 | 844.5111 | 898.3859 | 952.2607 | 1006.1355 | 1060.0103 | 1113.6967 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715
| PV | 890.6363 | 812.0299 | 830.6082 | 846.5563 | 860.0488 | 871.2512 | 880.1707 | 887.2584 | 853.1331 | 820.3203 | 788.7695 | 758.4322 | 729.2617 | 701.2132 | 674.2435
| NPV | 2023 0: 12203.9332
Scenario 3 | Ottawa | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 987.361 | 1054.7045 | 1122.048 | 1189.3915 | 1256.735 | 1324.0785 | 1391.1865 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53
| Total | 1087.361 | 1054.7045 | 1122.048 | 1189.3915 | 1256.735 | 1324.0785 | 1391.1865 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53
| PV | 1087.361 | 1014.1389 | 1037.3964 | 1057.3647 | 1074.2623 | 1088.296 | 1099.4749 | 1108.363 | 1065.7336 | 1024.7439 | 985.3306 | 947.4333 | 910.9936 | 875.9554 | 842.2648
| NPV | 2023 0: 15219.1124

## Ottawa - High Cost
Common inputs |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Carbon Tax ($/ton) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| $/m3 | 0.76691 | 0.79551 | 0.82411 | 0.85271 | 0.88131 | 0.90991 | 0.93841 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701
| Prices ($/kWh) | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
Discount Rate: | bar: 2023
Assume that year 1 is 2023 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2023: Cold Climate Heat Pump; 2026: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2023
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 494.955 | 528.6268 | 562.2985 | 595.9703 | 629.6421 | 663.3138 | 696.8678 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396
| Total | -46115.045 | 528.6268 | 562.2985 | 595.9703 | 629.6421 | 663.3138 | 696.8678 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396 | 730.5396
| PV | -46115.045 | 508.295 | 519.8766 | 529.8154 | 538.2207 | 545.1956 | 550.7448 | 555.15 | 533.7981 | 513.2674 | 493.5264 | 474.5446 | 456.2929 | 438.7431 | 421.8684
| NPV | 4% 2023 0: -39035.706
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 790.6363 | 844.5111 | 898.3859 | 952.2607 | 1006.1355 | 1060.0103 | 1113.6967 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715
| Total | -45819.3637 | 844.5111 | 898.3859 | 952.2607 | 1006.1355 | 1060.0103 | 1113.6967 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715 | 1167.5715
| PV | -45819.3637 | 812.0299 | 830.6082 | 846.5563 | 860.0488 | 871.2512 | 880.1707 | 887.2584 | 853.1331 | 820.3203 | 788.7695 | 758.4322 | 729.2617 | 701.2132 | 674.2435
| NPV | 2023 0: -34506.0668
Scenario 3 | Ottawa | 2023 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2026 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2024 1
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 987.361 | 1054.7045 | 1122.048 | 1189.3915 | 1256.735 | 1324.0785 | 1391.1865 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53
| Total | -45622.639 | 1054.7045 | 1122.048 | 1189.3915 | 1256.735 | 1324.0785 | 1391.1865 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53 | 1458.53
| PV | -45622.639 | 1014.1389 | 1037.3964 | 1057.3647 | 1074.2623 | 1088.296 | 1099.4749 | 1108.363 | 1065.7336 | 1024.7439 | 985.3306 | 947.4333 | 910.9936 | 875.9554 | 842.2648
| NPV | 2023 0: -31490.8876