## 2AA
OEB Appendix 2-AA- Table 5.4.1 - 8: Capital Projects by Group Table
in $MM | Actual Expenditures |  |  |  |  | Bridge |  | Planned Expenditures
Project Group | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
MIFRS
SYSTEM ACCESS
Network Metering | 17 | 14.3 | 14 | 16.6 | 23 | 25.8 | 26.3 | 54.1 | 69.9 | 68.6 | 59.8 | 53
Customer Connections | 33.8 | 39.4 | 27.5 | 40.3 | 60 | 47.2 | 52.7 | 75.1 | 91.3 | 82.4 | 66 | 72
Road Authority & Transit Projects | 12.5 | 13.5 | 5.9 | 8.2 | 16.4 | 14.4 | 16.9 | 23.5 | 19.2 | 13.2 | 13.3 | 13.7
Transmitter Related Upgrades | -0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Total SYSTEM ACCESS | 63.1 | 67.4 | 47.4 | 67.3 | 101.8 | 88.2 | 100.9 | 157.7 | 180.4 | 164.2 | 139.1 | 138.7
SYSTEM RENEWAL
Overhead Asset Renewal | 32.8 | 39.8 | 38.7 | 44.3 | 37.5 | 37.7 | 36.2 | 58.2 | 59.7 | 85.2 | 90.7 | 102.5
Reactive Capital | 22.5 | 26.8 | 34.3 | 34.2 | 38.9 | 32 | 30.5 | 30.7 | 28.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2
Rear Lot Conversion | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.7 | 33.6
Substation Renewal | 10.5 | 7.3 | 6.5 | 8.3 | 8 | 5.1 | 4.8 | 7.5 | 9.6 | 13.1 | 14.7 | 18.7
Transformer Renewal | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 8.6 | 12.3 | 12 | 11.4 | 16.7 | 20.6 | 22.5 | 29.8 | 30.5
Underground Asset Renewal | 61.5 | 55.6 | 46.9 | 68.9 | 75.9 | 69.8 | 75.1 | 80 | 91 | 91 | 153 | 152.1
Total SYSTEM RENEWAL | 135.5 | 136.5 | 134.1 | 164.4 | 172.7 | 157.3 | 158 | 193.1 | 209.4 | 257.3 | 346.1 | 362.6
SYSTEM SERVICE
SCADA & Automation | 3.4 | 9 | 8.7 | 8 | 9.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 15.2 | 21.6 | 18.1
Capacity (Lines) | 11.2 | 7 | 8.9 | 6.5 | 5.7 | 19.3 | 6.4 | 5.2 | 35 | 63.8 | 41.9 | 51.1
Capacity (Stations) | 0.7 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 28.5 | 24.2 | 25.7 | 58.8 | 61.9 | 110.8
System Control, Communications & Performance | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 5 | 3.9 | 1.8 | 0.9 | 9.2 | 11 | 5.2 | 3
Safety & Security | 5.6 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1
Distributed Energy Resources (DER) Integration | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
Total SYSTEM SERVICE | 26.8 | 28.4 | 24.3 | 18.6 | 22.7 | 37.4 | 47 | 39.2 | 79.6 | 150 | 132 | 184.2
GENERAL PLANT
Facilities Management | 10.1 | 10.8 | 27.9 | 48.1 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | 7.4
Information Technology | 13.8 | 13.8 | 25.8 | 21.1 | 24.3 | 17.3 | 16.3 | 26 | 38.4 | 38.5 | 22.5 | 23.6
Fleet Renewal | 8.1 | 6.6 | 4 | 7.5 | 6.9 | 12.1 | 12.3 | 24.2 | 23.3 | 18.6 | 17.3 | 14.5
Connection and Cost Recovery Agreements | 0 | 5.5 | 0.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5 | 10 | 16.3 | 16.3 | 47.5 | 24.1
Sub-Total | 32 | 36.7 | 58.4 | 76.7 | 34.3 | 36.2 | 35 | 62.8 | 83.6 | 80.6 | 93.8 | 69.6
Miscellaneous Projects | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2
Total GENERAL PLANT | 33.5 | 37.8 | 59.8 | 78.2 | 36.1 | 37.6 | 36.9 | 64.8 | 85.5 | 82.6 | 95.9 | 71.8
Total | 258.9 | 270.1 | 265.6 | 328.5 | 333.3 | 320.5 | 342.8 | 454.8 | 554.9 | 654.1 | 713.1 | 757.3
Notes:
Capital expenditures are provided net of capital contributions.