## J2.1 DER List
Acount Type | Capacity (KW GEN) | Feeder | Resource Type
net metering | 7.5 | 9F2 | Solar
net metering | 7.35 | 7F1 | Solar
net metering | 4.2 | 5F5 | Solar
net metering | 7.5 | 15F3 | Solar
net metering | 5 | 5F1 | Solar
net metering | 6 | 15F5 | Solar
net metering | 7.5 | 9F4 | Solar
net metering | 7.5 | 15F6 | Solar
net metering | 7.5 | 15F6 | Solar
net metering | 5 | 13F2 | Solar
net metering | 7.5 | 2F3 | Solar
net metering | 7.5 | 2F6 | Solar
net metering | 7.5 | 2F5 | Solar
net metering | 7.5 | 10F4 | Solar
net metering | 7.5 | 10F4 | Solar
net metering | 5 | 11F1 | Solar
net metering | 8.2 | 2F6 | Solar
net metering | 7.5 | 10F4 | Solar
net metering | 7.5 | 10F5 | Solar
net metering | 6 | 10F4 | Solar
microfit | 5 | 11F1 | Solar
microfit | 5 | 5F3 | Solar
net metering | 7.5 | 10F1 | Solar
net metering | 7.74 | 13F5 | Solar
net metering | 7.5 | 13F4 | Solar
net metering | 5 | 5F2 | Solar
microfit | 5.59 | 11F1 | Solar
net metering | 3.8 | 13F1 | Solar
net metering | 6 | 13F6 | Solar
net metering | 7.5 | 5F6 | Solar
net metering | 3.14 | 11F1 | Solar
net metering | 19.87 | 9F2 | Solar
net metering | 7.5 | 7F1 | Solar
net metering | 7.5 | 7F1 | Solar
net metering | 7.5 | 15F6 | Solar
net metering | 10 | 10F1 | Solar
net metering | 7.5 | 15F5 | Solar
net metering | 7.5 | 9F6 | Solar
net metering | 7.5 | 10F1 | Solar
net metering | 7.5 | 15F1 | Solar
net metering | 7.5 | 15F1 | Solar
net metering | 10 | 13F5 | Solar
net metering | 6 | 10F4 | Solar
net metering | 10 | 15F6 | Solar
net metering | 5 | 9F4 | Solar
net metering | 8.887 | 15F1 | Solar
net metering | 9.775 | 10F1 | Solar
net metering | 7.886 | 2F4 | Solar
net metering | 6 | 7F1 | Solar
net metering | 15 | 14F5 | Solar
net metering | 132 | 11F1 | Solar
net metering | 9.6 | 9F2 | Solar
net metering | 7.6 | 7F1 | Solar
net metering | 9.6 | 5F6 | Solar
net metering | 9 | 2F5 | Solar
net metering | 7.6 | 15F5 | Solar
net metering | 5.9 | 15F6 | Solar
net metering | 7.5 | 5F3 | Solar
net metering | 7.5 | 11F2 | Solar
net metering | 10 | 2F5 | Solar
net metering | 7.2 | 10F4 | Solar
net metering | 10 | 10F4 | Solar
net metering | 6 | 10F3 | Solar
net metering | 7.5 | 11F2 | Solar
net metering | 7.68 | 10F6 | Solar
net metering | 6 | 15F6 | Solar
net metering | 9.6 | 10F4 | Solar
net metering | 7.68 | 15F1 | Solar
net metering | 7.6 | 10F1 | Solar
net metering | 7.6 | 15F1 | Solar
net metering | 7 | 15F1 | Solar
net metering | 816 | 15F4 | Solar
microfit | 10 | 15F4 | Solar
microfit | 7 | 14F3 | Solar
microfit | 3.96 | 2F2 | Solar
microfit | 4 | 15F4 | Solar
microfit | 4 | 2F5 | Solar
microfit | 3.7 | 15F4 | Solar
microfit | 7.56 | 15F4 | Solar
microfit | 10 | 10F1 | Solar
microfit | 3.99 | 13F4 | Solar
microfit | 9.9 | 7F4 | Solar
microfit | 3.92 | 10F4 | Solar
microfit | 2.3 | 13F1 | Solar
net metering | 7.5 | 11F5 | Solar
microfit | 9.88 | 7F4 | Solar
microfit | 6.51 | 10F5 | Solar
microfit | 9.12 | 7F4 | Solar
microfit | 10 | 7F4 | Solar
microfit | 8.17 | 10F1 | Solar
microfit | 3.86 | 5F5 | Solar
microfit | 7.88 | 15F4 | Solar
microfit | 5.18 | 15F4 | Solar
microfit | 6 | 7F2 | Solar
microfit | 3.42 | 5F6 | Solar
microfit | 4.95 | 15F4 | Solar
microfit | 6 | 2F4 | Solar
microfit | 5.38 | 13F1 | Solar
microfit | 10 | 2F2 | Solar
microfit | 10 | 7F4 | Solar
net metering | 7.5 | 13F2 | Solar
microfit | 4.95 | 10F1 | Solar
microfit | 5.4 | 15F1 | Solar
microfit | 3.6 | 13F1 | Solar
microfit | 6 | 14F2 | Solar
microfit | 4.2 | 15F6 | Solar
microfit | 10 | 13F6 | Solar
microfit | 8 | 14F2 | Solar
microfit | 5.76 | 2F3 | Solar
microfit | 10 | 7F1 | Solar
microfit | 7.5 | 13F1 | Solar
microfit | 5.83 | 13F3 | Solar
microfit | 10 | 14F1 | Solar
microfit | 6 | 10F1 | Solar
microfit | 7.8 | 9F4 | Solar
microfit | 10 | 15F6 | Solar
microfit | 6.98 | 15F4 | Solar
microfit | 10 | 2F2 | Solar
microfit | 3.5 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 7F4 | Solar
microfit | 5 | 9F6 | Solar
microfit | 4.2 | 15F1 | Solar
microfit | 7.2 | 15F4 | Solar
microfit | 9.36 | 13F4 | Solar
microfit | 9.36 | 14F1 | Solar
microfit | 8.39 | 7F4 | Solar
microfit | 7.8 | 7F2 | Solar
microfit | 8.82 | 15F3 | Solar
microfit | 5.85 | 15F1 | Solar
microfit | 3.38 | 9F6 | Solar
microfit | 3 | 10F1 | Solar
microfit | 4.2 | 10F4 | Solar
microfit | 5.59 | 15F5 | Solar
microfit | 4.2 | 15F1 | Solar
microfit | 8 | 10F1 | Solar
microfit | 5 | 15F6 | Solar
microfit | 6.5 | 7F2 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 4.2 | 7F6 | Solar
microfit | 3 | 14F1 | Solar
microfit | 3 | 15F4 | Solar
microfit | 4.2 | 15F3 | Solar
microfit | 7.5 | 13F1 | Solar
microfit | 4.52 | 10F5 | Solar
net metering | 7.6 | 5F6 | Solar
microfit | 5 | 10F4 | Solar
microfit | 8.6 | 10F4 | Solar
microfit | 3.5 | 7F6 | Solar
microfit | 3 | 9F6 | Solar
microfit | 6.45 | 7F4 | Solar
microfit | 3.6 | 10F2 | Solar
microfit | 7.8 | 7F4 | Solar
microfit | 8.6 | 15F6 | Solar
microfit | 8.6 | 13F5 | Solar
microfit | 9.5 | 2F4 | Solar
microfit | 6.45 | 15F2 | Solar
microfit | 7.6 | 5F3 | Solar
microfit | 9.03 | 2F4 | Solar
microfit | 7.6 | 13F2 | Solar
microfit | 7.6 | 13F3 | Solar
microfit | 7.6 | 5F6 | Solar
microfit | 5 | 13F6 | Solar
microfit | 4 | 14F1 | Solar
microfit | 6.67 | 5F4 | Solar
microfit | 8.8 | 9F2 | Solar
microfit | 8.6 | 10F4 | Solar
microfit | 8.6 | 15F5 | Solar
microfit | 10 | 14F2 | Solar
microfit | 8.6 | 10F3 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 8.6 | 15F6 | Solar
microfit | 8.6 | 10F6 | Solar
microfit | 10 | 9F4 | Solar
microfit | 8.6 | 10F4 | Solar
microfit | 10 | 13F4 | Solar
microfit | 9.97 | 11F1 | Solar
microfit | 10 | 2F5 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 9.95 | 9F6 | Solar
microfit | 9.95 | 10F1 | Solar
microfit | 4.3 | 13F2 | Solar
microfit | 8.6 | 9F4 | Solar
microfit | 8.6 | 15F5 | Solar
microfit | 7.6 | 11F5 | Solar
microfit | 8.6 | 7F1 | Solar
microfit | 8.6 | 15F6 | Solar
microfit | 8.6 | 10F1 | Solar
microfit | 7.6 | 14F4 | Solar
microfit | 7.6 | 13F2 | Solar
microfit | 7.6 | 5F6 | Solar
microfit | 10 | 9F4 | Solar
microfit | 7.6 | 5F6 | Solar
microfit | 10 | 13F5 | Solar
microfit | 10 | 14F2 | Solar
microfit | 7.6 | 5F2 | Solar
microfit | 10 | 2F5 | Solar
microfit | 10 | 10F3 | Solar
microfit | 8.6 | 10F4 | Solar
net metering | 7.6 | 13F1 | Solar
microfit | 10 | 13F5 | Solar
microfit | 9.95 | 7F2 | Solar
microfit | 9.95 | 10F5 | Solar
microfit | 10 | 2F5 | Solar
microfit | 10 | 10F1 | Solar
microfit | 10 | 15F4 | Solar
microfit | 10 | 15F5 | Solar
microfit | 8 | 11F4 | Solar
microfit | 8 | 11F5 | Solar
microfit | 5.2 | 13F1 | Solar
microfit | 10 | 7F3 | Solar
microfit | 10 | 10F5 | Solar
microfit | 10 | 15F6 | Solar
microfit | 8 | 11F2 | Solar
microfit | 10 | 9F6 | Solar
microfit | 10 | 10F5 | Solar
microfit | 8.2 | 5F2 | Solar
microfit | 10 | 2F2 | Solar
microfit | 8.2 | 11F4 | Solar
microfit | 8.2 | 11F6 | Solar
microfit | 10 | 10F6 | Solar
microfit | 8.6 | 5F5 | Solar
microfit | 10 | 15F5 | Solar
microfit | 8.6 | 5F5 | Solar
microfit | 8.6 | 5F2 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 14F1 | Solar
microfit | 10 | 13F6 | Solar
microfit | 10 | 13F6 | Solar
microfit | 10 | 10F1 | Solar
microfit | 8.6 | 5F6 | Solar
microfit | 10 | 9F6 | Solar
microfit | 8.6 | 11F1 | Solar
microfit | 10 | 15F5 | Solar
microfit | 10 | 9F4 | Solar
microfit | 10 | 15F6 | Solar
microfit | 10 | 2F5 | Solar
microfit | 8.6 | 5F3 | Solar
microfit | 10 | 13F5 | Solar
microfit | 9.9 | 13F3 | Solar
microfit | 10 | 15F6 | Solar
microfit | 9.95 | 14F4 | Solar
microfit | 8.2 | 15F5 | Solar
net metering | 10 | 5F4 | Solar
microfit | 10 | 14F4 | Solar
microfit | 10 | 11F5 | Solar
microfit | 10 | 13F5 | Solar
microfit | 10 | 5F5 | Solar
microfit | 10 | 11F4 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 2F4 | Solar
microfit | 10 | 9F4 | Solar
microfit | 8.2 | 15F6 | Solar
microfit | 10 | 11F6 | Solar
microfit | 8.2 | 9F6 | Solar
microfit | 8.2 | 10F4 | Solar
microfit | 8.2 | 15F6 | Solar
microfit | 8.2 | 10F4 | Solar
microfit | 8.5 | 15F6 | Solar
microfit | 10 | 9F2 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 7F6 | Solar
microfit | 8.2 | 10F5 | Solar
microfit | 10 | 13F4 | Solar
microfit | 10 | 15F5 | Solar
microfit | 10 | 2F2 | Solar
microfit | 10 | 13F6 | Solar
microfit | 10 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 10F5 | Solar
microfit | 10 | 15F4 | Solar
microfit | 9.95 | 13F4 | Solar
microfit | 8.2 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 15F5 | Solar
microfit | 10 | 10F1 | Solar
microfit | 8.2 | 7F5 | Solar
microfit | 8.2 | 15F3 | Solar
microfit | 9.88 | 13F3 | Solar
microfit | 10 | 7F4 | Solar
microfit | 8.2 | 10F1 | Solar
microfit | 10 | 10F1 | Solar
microfit | 10 | 7F4 | Solar
microfit | 7.6 | 9F4 | Solar
microfit | 10 | 2F2 | Solar
microfit | 8.8 | 5F6 | Solar
microfit | 10 | 14F1 | Solar
microfit | 8.8 | 5F6 | Solar
microfit | 7.6 | 10F2 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 7.6 | 13F6 | Solar
microfit | 8.2 | 2F6 | Solar
microfit | 7.6 | 10F2 | Solar
microfit | 10 | 13F1 | Solar
microfit | 7.6 | 15F2 | Solar
microfit | 5 | 2F5 | Solar
microfit | 7.6 | 15F2 | Solar
microfit | 10 | 5F2 | Solar
microfit | 7.6 | 13F5 | Solar
microfit | 7.6 | 10F4 | Solar
microfit | 7.6 | 15F6 | Solar
microfit | 10 | 11F1 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 10F4 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 10F4 | Solar
microfit | 10 | 5F6 | Solar
microfit | 7.28 | 10F2 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 7F6 | Solar
microfit | 7.6 | 10F1 | Solar
microfit | 7.82 | 10F1 | Solar
microfit | 7.82 | 2F2 | Solar
microfit | 5 | 7F4 | Solar
microfit | 8 | 15F5 | Solar
microfit | 7.6 | 14F2 | Solar
microfit | 7.6 | 9F2 | Solar
microfit | 8 | 15F5 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 7.6 | 7F1 | Solar
microfit | 8 | 7F6 | Solar
microfit | 7.6 | 7F3 | Solar
microfit | 10 | 5F5 | Solar
microfit | 8 | 15F5 | Solar
microfit | 9.52 | 10F4 | Solar
microfit | 8 | 10F1 | Solar
microfit | 10 | 13F1 | Solar
microfit | 8 | 7F1 | Solar
microfit | 7.6 | 9F2 | Solar
microfit | 10 | 14F4 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 11F6 | Solar
microfit | 8 | 15F4 | Solar
microfit | 8 | 10F1 | Solar
microfit | 10 | 5F6 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 9F4 | Solar
microfit | 5 | 10F4 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 9.52 | 5F5 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 5 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 9F6 | Solar
microfit | 10 | 11F6 | Solar
microfit | 8 | 2F5 | Solar
microfit | 10 | 5F3 | Solar
microfit | 7.6 | 15F2 | Solar
microfit | 7.6 | 13F6 | Solar
microfit | 8 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 10F1 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 7.5 | 10F4 | Solar
microfit | 7.6 | 7F1 | Solar
microfit | 7.5 | 7F4 | Solar
microfit | 7.5 | 10F6 | Solar
microfit | 7.6 | 9F2 | Solar
microfit | 5 | 7F2 | Solar
microfit | 6 | 9F4 | Solar
microfit | 7.5 | 14F1 | Solar
microfit | 7.5 | 14F1 | Solar
microfit | 7.5 | 15F5 | Solar
microfit | 7.5 | 14F1 | Solar
microfit | 7.5 | 15F1 | Solar
microfit | 7.5 | 15F1 | Solar
microfit | 7.6 | 13F6 | Solar
microfit | 10 | 5F6 | Solar
microfit | 5 | 2F5 | Solar
microfit | 7.6 | 2F6 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 6 | 15F5 | Solar
microfit | 7.5 | 15F1 | Solar
microfit | 10 | 14F4 | Solar
microfit | 5 | 7F1 | Solar
microfit | 10 | 5F6 | Solar
microfit | 7.6 | 13F6 | Solar
microfit | 5 | 9F4 | Solar
microfit | 7.25 | 15F1 | Solar
microfit | 7.25 | 10F4 | Solar
microfit | 7.25 | 10F2 | Solar
microfit | 9.9 | 15F5 | Solar
microfit | 6.75 | 9F4 | Solar
microfit | 7.25 | 5F5 | Solar
microfit | 7.6 | 10F4 | Solar
microfit | 7.6 | 10F5 | Solar
microfit | 10 | 5F6 | Solar
microfit | 10 | 5F5 | Solar
microfit | 7.6 | 15F4 | Solar
microfit | 7.6 | 15F1 | Solar
microfit | 2.72 | 7F4 | Solar
microfit | 7.5 | 7F1 | Solar
microfit | 7.6 | 10F4 | Solar
microfit | 8 | 10F1 | Solar
FIT | 40 | 11F4 | Solar
FIT | 200 | 7F3 | Solar
FIT | 100 | 10F3 | Solar
FIT | 150 | 52M5 | Solar
FIT | 250 | 165M8 | Solar
FIT | 200 | 54M1 | Solar
Load Displacement / Peak Shaving | 1600 | 54M6 | CHP
Load Displacement / Peak Shaving | 500 | 52M5 | BESS
Load Displacement / Peak Shaving | 600 | 165M8 | CHP
Load Displacement / Peak Shaving | 2450 | 54M1 | CHP
Load Displacement / Peak Shaving | 999 | 165M8 | CHP
microfit | 10 | 13F3 | Solar
net metering | 9 | 15F6 | Solar
net metering | 9.6 | 5F6 | Solar
net metering | 7.6 | 14F1 | Solar
microfit | 10 | 13F1 | Solar
net metering | 10 | 11F6 | Solar
net metering | 7 | 7F6 | Solar
net metering | 10 | 10F2 | Solar
net metering | 4.48 | 10F2 | Solar
net metering | 8 | 10F4 | Solar
net metering | 6.8 | 2F6 | Solar
net metering | 7.6 | 9F4 | Solar
net metering | 6.4 | 2F4 | Solar
Load Displacement / Peak Shaving | 440 | 11F2 | BESS
net metering | 9 | 10F4 | Solar
net metering | 3.2 | 11F4 | Solar
net metering | 7.6 | 11F4 | Solar
net metering | 10 | 15F6 | Solar
net metering | 7.6 | 13F6 | Solar
net metering | 9 | 7F2 | Solar
net metering | 10 | 7F6 | Solar
net metering | 7.6 | 9F4 | Solar
net metering | 10 | 13F1 | Solar
net metering | 8.32 | 13F3 | Solar