## Power Transformers
2-Staff-128
Number of Power Transformers by Operating Voltage, Age, and Condition Category
Voltage Class (kV) | Age Range | Condition Category | [5 empty] | Age Range | Number
|  | Very Good | Good | Fair | Poor | Very Poor | All
13.8 | 0 - 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 - 5 | 13
| 6 - 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 - 10 | 28
| 11 - 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 | 41
| 16 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 - 20 | 16
| 21 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 25 | 22
| 26 - 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 30 | 26
| 31 - 35 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 - 35 | 57
| 36 - 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 36 - 40 | 28
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 - 45 | 9
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 - 50 | 18
| 51 - 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 - 55 | 19
| 56 - 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 56 - 60 | 8
| 61 - 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 - 65 | 4
27.6 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 65 | 289
| 6 - 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| 11 - 15 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 21
| 16 - 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
| 21 - 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 26 - 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| 31 - 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 36 - 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| 51 - 55 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11
| 56 - 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 61 - 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
44 | 0 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 6 - 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| 11 - 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12
| 16 - 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
| 21 - 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14
| 26 - 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22
| 31 - 35 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 30
| 36 - 40 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17
| 41 - 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9
| 46 - 50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13
| 51 - 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7
| 56 - 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 61 - 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 16 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 11 - 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 16 - 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 21 - 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11
| 36 - 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All | 0 - 65 | 171 | 93 | 13 | 10 | 2 | 289

## Circuit Breakers
2-Staff-128
Number of Circuit Breakers by Operating Voltage, Age, and Condition Category
Voltage Class (kV) | Age Range | Condition Category | [5 empty] | Age Range | Number
|  | Very Good | Good | Fair | Poor | Very Poor | All
4.16 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 5 | 100
| 6 - 10 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 - 10 | 254
| 11 - 15 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 - 15 | 244
| 16 - 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 - 20 | 103
| 21 - 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 - 25 | 161
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 - 30 | 52
| 31 - 35 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 31 - 35 | 92
| 36 - 40 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 44 | 36 - 40 | 84
| 41 - 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 - 45 | 43
| 46 - 50 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 46 - 50 | 25
| 51 - 55 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 32 | 51 - 55 | 42
| 56 - 60 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 | 56 - 60 | 18
| 61 - 65 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 19 | 61 - 65 | 37
| 66 - 70 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 66 - 70 | 11
| 71 - 75 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 71 - 75 | 11
8.32 | 0 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 - 75 | 1277
| 6 - 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 11 - 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7
| 16 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 36 - 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 56 - 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| 61 - 65 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 0 - 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| 6 - 10 | 59 | 9 | 2 | 0 | 1 | 71
| 11 - 15 | 49 | 37 | 6 | 0 | 3 | 95
| 16 - 20 | 2 | 39 | 0 | 7 | 0 | 48
| 21 - 25 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66
| 26 - 30 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 43
| 31 - 35 | 15 | 23 | 1 | 18 | 0 | 57
| 36 - 40 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 27
| 41 - 45 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 35
| 46 - 50 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10
| 51 - 55 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5
27.6 | 0 - 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| 6 - 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| 11 - 15 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64
| 16 - 20 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 37
| 21 - 25 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
| 36 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 6 - 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
| 11 - 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
| 16 - 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
| 21 - 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15
| 26 - 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
| 31 - 35 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16
| 36 - 40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9
| 41 - 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6
| 46 - 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| 51 - 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 16 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All | 0 - 75 | 608 | 425 | 130 | 110 | 4 | 1277

## Station Switchgear
2-Staff-128
Number of Station Switchgear by Operating Voltage, Age, and Condition Category
Voltage Class (kV) | Age Range | Condition Category | [5 empty] | Age Range | Number
|  | Very Good | Good | Fair | Poor | Very Poor | All
4.16 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 5 | 19
| 6 - 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 - 10 | 53
| 11 - 15 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 - 15 | 74
| 16 - 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 - 20 | 28
| 21 - 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 - 25 | 19
| 26 - 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 30 | 17
| 31 - 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 - 35 | 43
| 36 - 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 - 40 | 19
| 41 - 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 - 45 | 24
| 46 - 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 - 50 | 15
| 51 - 55 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 51 - 55 | 23
| 56 - 60 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 56 - 60 | 10
| 61 - 65 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 61 - 65 | 12
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 - 70 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 - 75 | 9
8.32 | 0 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 75 | 365
| 6 - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 11 - 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 16 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 - 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| 51 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 0 - 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| 6 - 10 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20
| 11 - 15 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 18
| 16 - 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9
| 21 - 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
| 26 - 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9
| 31 - 35 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14
| 36 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 - 45 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12
| 46 - 50 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7
| 51 - 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5
| 56 - 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
27.6 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 - 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11
| 11 - 15 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 23
| 16 - 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7
| 21 - 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
| 26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 - 35 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13
| 36 - 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
| 41 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 - 55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 6 - 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
| 11 - 15 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11
| 16 - 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8
| 21 - 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
| 26 - 30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7
| 31 - 35 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11
| 36 - 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
| 41 - 45 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10
| 46 - 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 51 - 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All | 0 - 75 | 75 | 185 | 66 | 39 | 0 | 365