## Toronto - High Cost
Common inputs |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Carbon Tax ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/m3 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674
| Prices ($/kWh) | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265
Discount Rate: | bar: 2026
Assume that year 1 is 2026 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2026: Cold Climate Heat Pump; 2029: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2026
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
| Total | -46252 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
| PV | -46252 | 344.2308 | 330.9911 | 318.2607 | 306.0199 | 294.2499 | 282.9326 | 272.0506 | 261.5871 | 251.5261 | 241.852 | 232.55 | 223.6057 | 215.0055 | 206.7361
| NPV | 4% 2026 0: -42470.402
Scenario 2 | Toronto | 4% 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| Total | -46038 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| PV | -46038 | 550 | 528.8462 | 508.5059 | 488.948 | 470.1423 | 452.0599 | 434.673 | 417.9548 | 401.8796 | 386.4227 | 371.5603 | 357.2695 | 343.5284 | 330.3157
| NPV | 2026 0: -39995.8937
Scenario 3 | Toronto | 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714
| Total | -45896 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714
| PV | -45896 | 686.5385 | 660.1331 | 634.7434 | 610.3302 | 586.856 | 564.2846 | 542.5813 | 521.7128 | 501.6469 | 482.3528 | 463.8008 | 445.9623 | 428.8099 | 412.3172
| NPV | 2026 0: -38353.9302

## Toronto - Low Cost
Common inputs |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Carbon Tax ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/m3 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674
| Prices ($/kWh) | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265
Discount Rate: | bar: 2026
Assume that year 1 is 2026 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Toronto | 2026: Cold Climate Heat Pump; 2029: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2026
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
| Total | 3583 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
| PV | 3583 | 344.2308 | 330.9911 | 318.2607 | 306.0199 | 294.2499 | 282.9326 | 272.0506 | 261.5871 | 251.5261 | 241.852 | 232.55 | 223.6057 | 215.0055 | 206.7361
| NPV | 4% 2026 0: 7364.598
Scenario 2 | Toronto | 4% 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| Total | 5672 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| PV | 5672 | 550 | 528.8462 | 508.5059 | 488.948 | 470.1423 | 452.0599 | 434.673 | 417.9548 | 401.8796 | 386.4227 | 371.5603 | 357.2695 | 343.5284 | 330.3157
| NPV | 2026 0: 11714.1063
Scenario 3 | Toronto | 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714
| Total | 7064 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714
| PV | 7064 | 686.5385 | 660.1331 | 634.7434 | 610.3302 | 586.856 | 564.2846 | 542.5813 | 521.7128 | 501.6469 | 482.3528 | 463.8008 | 445.9623 | 428.8099 | 412.3172
| NPV | 2026 0: 14606.0698

## Ottawa - Low Cost
Common inputs |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Carbon Tax ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/m3 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674
| Prices ($/kWh) | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265
Discount Rate: | bar: 2026
Assume that year 1 is 2026 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2026: Cold Climate Heat Pump; 2029: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2026
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935
| Total | 3587.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935
| PV | 3587.2935 | 348.3591 | 334.9607 | 322.0776 | 309.69 | 297.7788 | 286.3258 | 275.3133 | 264.7243 | 254.5426 | 244.7525 | 235.3389 | 226.2874 | 217.5841 | 209.2155
| NPV | 4% 2026 0: 7414.2442
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373
| Total | 5678.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373
| PV | 5678.4373 | 556.1897 | 534.7978 | 514.2286 | 494.4506 | 475.4333 | 457.1474 | 439.5648 | 422.6585 | 406.4024 | 390.7715 | 375.7418 | 361.2902 | 347.3944 | 334.0331
| NPV | 2026 0: 11788.5415
Scenario 3 | Ottawa | 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
| Total | 7072 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
| PV | 7072 | 694.2308 | 667.5296 | 641.8554 | 617.1686 | 593.4314 | 570.6071 | 548.6607 | 527.5583 | 507.2676 | 487.7573 | 468.9974 | 450.9591 | 433.6145 | 416.937
| NPV | 2026 0: 14698.5748

## Ottawa - High Cost
Common inputs |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| Carbon Tax ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/m3 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674
| Prices ($/kWh) | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265
Discount Rate: | bar: 2026
Assume that year 1 is 2026 and that full year savings accrue for installed year
Scenario 1 | Ottawa | 2026: Cold Climate Heat Pump; 2029: 2.5 Tons
Discount Rate | bar: 2026
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935
| Total | -46247.7065 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935 | 362.2935
| PV | -46247.7065 | 348.3591 | 334.9607 | 322.0776 | 309.69 | 297.7788 | 286.3258 | 275.3133 | 264.7243 | 254.5426 | 244.7525 | 235.3389 | 226.2874 | 217.5841 | 209.2155
| NPV | 4% 2026 0: -42420.7558
Scenario 2 | Ottawa | 4% 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 4 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373
| Total | -46031.5627 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373 | 578.4373
| PV | -46031.5627 | 556.1897 | 534.7978 | 514.2286 | 494.4506 | 475.4333 | 457.1474 | 439.5648 | 422.6585 | 406.4024 | 390.7715 | 375.7418 | 361.2902 | 347.3944 | 334.0331
| NPV | 2026 0: -39921.4585
Scenario 3 | Ottawa | 2026 0: Cold Climate Heat Pump; 4% 2029 3: 5 Tons
Discount Rate | bar: 4% 2027 1
| Year | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Discount factor |  | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748
| Cost | -46610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost savings | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
| Total | -45888 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722
| PV | -45888 | 694.2308 | 667.5296 | 641.8554 | 617.1686 | 593.4314 | 570.6071 | 548.6607 | 527.5583 | 507.2676 | 487.7573 | 468.9974 | 450.9591 | 433.6145 | 416.937
| NPV | 2026 0: -38261.4252