## 2AA by Segments -CapEx
JT-1.14: OEB Appendix 2-AA by Segments by Net for CAPEX
Net in $MM | Actuals | [5 empty] | Bridge |  | Planned Expenditure
Project Group | 2019A | 2020A | 2021A | 2022A | 2023A | 2024A | 2025A | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
MIFRS
SYSTEM ACCESS
Network Metering | 12.1 | 17 | 14.3 | 14 | 16.6 | 23 | 25.9 | 26.3 | 54.1 | 69.9 | 68.6 | 59.8 | 53
Legacy AMI Renewal | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1
Metering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retail Metering Other | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wholesale Metering | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9
Meter Failures | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 5 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 0.8
New Connections and Upgrades | 5.2 | 7 | 6.1 | 6 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1
AMI Renewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11.3 | 14.9 | 10.4 | 38.2 | 57.6 | 57.4 | 49.8 | 44.6
Meter Sampling and Reverification | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Customer Connections | 48.5 | 33.8 | 39.4 | 27.5 | 40.3 | 60 | 56.8 | 52.7 | 75.1 | 91.3 | 82.4 | 66 | 72
ICI & Layouts | 17.9 | 10.6 | 8.5 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 15.5 | 11.5 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 13.1
REGEN/FIT/MICROFIT/DER | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdivisions | 15 | 15.4 | 18.9 | 13.2 | 12.7 | 20.8 | 19 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25.1 | 26.3 | 27.6
Transit - Connections | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Customer Initiated Dist Sys Projects | 15.9 | 8 | 11.8 | 2.6 | 14.9 | 24.8 | 21 | 18.2 | 42.4 | 56.8 | 45.8 | 26.7 | 31.3
Road Authority and Transit Projects | 18.3 | 12.5 | 13.5 | 5.9 | 8.2 | 16.4 | 21.6 | 16.9 | 23.5 | 19.2 | 13.2 | 13.3 | 13.7
Road Authority | 19.2 | 11.9 | 14.2 | 5.8 | 8.5 | 16.4 | 21.6 | 14.8 | 19.3 | 15.1 | 13.1 | 13.3 | 13.6
Transit Projects | -0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0
Transmitter Related Upgrades | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Total SYSTEM ACCESS | 79.6 | 63.1 | 67.4 | 47.4 | 67.3 | 101.8 | 105.1 | 100.9 | 157.7 | 180.4 | 164.2 | 139.1 | 138.7
SYSTEM RENEWAL
Overhead Asset Renewal | 44.6 | 32.8 | 39.8 | 38.7 | 44.3 | 37.5 | 49.6 | 36.2 | 58.2 | 59.7 | 85.2 | 90.7 | 102.5
Alectra Initiated Near term projects (Overhead) | 5.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | 8.7 | 9.9 | 10.3
Insulator Replacement | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Joint Use | 0.5 | 1 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3
Overhead Rebuilds | 5.2 | 3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 6.8 | 11.2 | 16.2 | 20.6
Pole Remediation | 11.5 | 13.9 | 16.7 | 16.7 | 25.2 | 21.2 | 25 | 19.8 | 23.1 | 26.5 | 29.6 | 35.1 | 36.7
Switch Replacement | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2
Voltage Conversion | 18.9 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 7.9 | 2.3 | 12.5 | 8.5 | 25.1 | 18.7 | 24
Reactive Capital | 22.4 | 22.5 | 26.8 | 34.3 | 34.2 | 38.9 | 54.4 | 30.5 | 30.7 | 28.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2
Rear Lot Conversion | 4.5 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.7 | 33.6
Substation Renewal | 5.4 | 10.5 | 7.3 | 6.5 | 8.3 | 8 | 9.6 | 4.8 | 7.5 | 9.6 | 13.1 | 14.7 | 18.7
Scada & Scada Communications Renewal | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1
Spare Equipment and Parts -Sta | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6
Station Building Improvement | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
Stations Replacement Program/P | 3 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 2 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 5 | 6
Storm Hardening | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Substation - Switchgear Replacement | 0.7 | 5.4 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 7.5 | 10.4
Transformer Renewal | 9.4 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 8.6 | 12.3 | 11.7 | 11.4 | 16.7 | 20.6 | 22.5 | 29.8 | 30.5
Underground Asset Renewal | 46.6 | 61.5 | 55.6 | 46.9 | 68.9 | 75.9 | 69.8 | 75.1 | 80 | 91 | 91 | 153 | 152.1
Alectra Initiated Near term projects (Underground) | 5.9 | 8 | 10.1 | 6.1 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 7 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.5
Cable Remediation – Injection | 4.9 | 11.5 | 13.7 | 12.8 | 19.2 | 22.6 | 26.4 | 20.6 | 23.7 | 22 | 11.3 | 0 | 0
Cable Remediation –Replacement | 31.2 | 35.4 | 25.3 | 20.2 | 35.8 | 38 | 27.4 | 36.6 | 37.9 | 49.8 | 55.1 | 120.8 | 116.9
Civil Structures | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 10 | 12.6
Switchgear Replacement | 4.3 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 11.7 | 13.8 | 14.1
Other System Renewal | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total SYSTEM RENEWAL | 133.7 | 135.5 | 136.5 | 134.1 | 164.4 | 172.7 | 195.8 | 158 | 193.1 | 209.4 | 257.3 | 346.1 | 362.6
SYSTEM SERVICE
SCADA and Automation | 5.3 | 3.4 | 9 | 8.7 | 8 | 9.2 | 12.2 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 15.2 | 21.6 | 18.1
Capacity (Lines) | 3.1 | 11.2 | 7 | 8.9 | 6.5 | 5.7 | 12.5 | 6.4 | 5.2 | 35 | 63.8 | 41.9 | 51.1
Capacity (Stations) | 1.1 | 0.7 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 28.5 | 24.2 | 25.7 | 58.8 | 61.9 | 110.8
System Control, Communications and Performance | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 5 | 5.8 | 1.8 | 0.9 | 9.2 | 11 | 5.2 | 3
Fault Indicator | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2
Line Reliability Projects | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Power Quality | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scada & Scada Communications New | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 7.1 | 6.4 | 2.3 | 0.8
Station Reliability Projects | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 0.8
Safety & Security | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1
Safety | 2.8 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Security | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Distributed Energy Resources (DER) Integration | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
Total SYSTEM SERVICE | 18.9 | 26.8 | 28.4 | 24.3 | 18.6 | 22.7 | 34.9 | 47 | 39.2 | 79.6 | 150 | 132 | 184.2
GENERAL PLANT
Facilities Management | 47.4 | 10.1 | 10.8 | 27.9 | 48.1 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | 7.4
Buildings | 2.5 | 7.4 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | 7.4
Transition Facilities | 44.9 | 2.7 | 8.2 | 24 | 44.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Information Technology | 9 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | 21.1 | 24.3 | 16 | 16.3 | 26 | 38.4 | 38.5 | 22.5 | 23.6
IT Hardware | 4 | 5.4 | 3.3 | 5.9 | 2.9 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 4.6 | 6.6 | 2.9 | 3
IT Security | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4
IT Software | 4.6 | 7.7 | 9.8 | 19.1 | 17.5 | 19.8 | 13.3 | 13.3 | 17.2 | 31.1 | 31.4 | 19.2 | 20.2
Fleet Renewal | 8 | 8.1 | 6.6 | 4 | 7.5 | 6.9 | 12.9 | 12.3 | 24.2 | 23.3 | 18.6 | 17.3 | 14.5
Fleet | 8 | 8.1 | 6.6 | 4 | 7.4 | 6.7 | 12.9 | 12.3 | 24.2 | 23.3 | 18.6 | 17.3 | 14.5
Fleet Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Connection & Cost Recovery Agreements | 0.5 | 0 | 5.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16.3 | 16.3 | 47.5 | 24.1
Sub-Total | 64.9 | 32 | 36.7 | 58.4 | 76.7 | 34.3 | 31.2 | 35 | 62.8 | 83.6 | 80.6 | 93.8 | 69.6
Miscellaneous Projects | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2
Total GENERAL PLANT | 66.5 | 33.5 | 37.8 | 59.8 | 78.2 | 36.1 | 33.6 | 36.9 | 64.8 | 85.5 | 82.6 | 95.9 | 71.8
Total Net | 298.7 | 258.9 | 270.1 | 265.6 | 328.5 | 333.3 | 369.4 | 342.8 | 454.8 | 554.9 | 654.1 | 713.1 | 757.3
*Note: Immaterial Variances due to rounding may exist