## 1-PP-04
1-PP-04 Table 1: Installed Units and Capacity of DER Connections per Year by Generation Type
| Actual | [5 empty] | Forecast | [5 empty] | Total
Generation Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027* | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total # of Units Forecasted (2026-2031) | Total # of Units Installed (Dec. 31, 2025) | Total Capacity (kW) (2020-2031)
BESS | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 23699.49
CHP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3895
PV | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | 9698
Sync Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 993.51
Roof top Solar | 5 | 9 | 13 | 57 | 46 | 48 | 46 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 263 | 1347 | 7208.81
Total Capacity/Year | 1117.7 | 18544.6 | 2106.93 | 1916.75 | 3271.12 | 1912.11 | 2892.3 | 2771.8 | 2688.6 | 2784.3 | 2748.2 | 2740.4
Total Units/Year | 8 | 18 | 16 | 59 | 49 | 48 | 50 | 47 | 46 | 48 | 47 | 47 | 285 | 1386 | 45494.81
*11.5 MW BESS, scheduled for a 2027 in-service date, was cancelled by the customer in March 2026. This change has been reflected in the forecasted values above.