## 2B-SEC-48 a-c
Feeder Name | Feeder Planning Capacity (kVA) | TS Feeder Actual Load (kVA) | [5 empty] | TS Feeder Forecast Load (kVA) | [5 empty] | Remaining Capacity Range (Minimum of TS Feeder, and TS LTR Remaining Capacity)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
165M-3 | 16916.0494 | 1124.9222 | 1294.2111 | 1341.9667 | 1346.9333 | 13481.4333 | 13137.4 | 13190.8273 | 13906.1748 | 14635.7627 | 15431.6079 | 16309.9844 | 17156.9323 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
165M-4 | 11910.4938 | 7516.7222 | 7134.1444 | 8287.2889 | 6981.3222 | 6955.2667 | 7604.7111 | 7593.084 | 7697.7114 | 7804.0172 | 7912.0013 | 8030.1599 | 8142.2473 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
24M-21 | 22863 | 20845.5556 | 22232.2222 | 24464.4444 | 24264.4444 | 22946.6667 | 23996.6667 | 29743.1555 | 30911.0946 | 32093.7794 | 33292.4328 | 34550.463 | 35604.4659 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
26M-35 | 14341.38 | 11996.6667 | 11376.6667 | 11762.2222 | 11427.7778 | 11712.2222 | 15727.7778 | 9061.4364 | 9245.6909 | 9418.4883 | 10124.5507 | 10872.964 | 11683.8992 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
31M-24 | 7866.6667 | 5017.7778 | 5318.8889 | 5334.4444 | 5455.5556 | 5377.7778 | 6051.1111 | 6340.084 | 6444.7114 | 6551.0172 | 6659.0013 | 6777.1599 | 6889.2473 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
31M-29 | 5100 | 1798.8889 | 1787.7778 | 1825.5556 | 1766.6667 | 1830 | 1897.7778 | 1887.084 | 1991.7114 | 2098.0172 | 2206.0013 | 2324.1599 | 2436.2473 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
31M-30 | 15233.3333 | 3272.6778 | 3099.2778 | 3398.1667 | 3081.1111 | 3126.6667 | 3378.8889 | 3368.084 | 3472.7114 | 3579.0172 | 3687.0013 | 3805.1599 | 3917.2473 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-21 | 22863 | 17077.7778 | 14738.8889 | 23833.3333 | 17815.5556 | 19731.1111 | 0 | 17158.9477 | 18220.0177 | 19704.5383 | 19621.3709 | 20610.4756 | 22055.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-22 | 22863 | 17502.2222 | 35444.4444 | 22328.8889 | 0 | 17023.3333 | 18647.7778 | 40436.1894 | 41279.4406 | 41866.0948 | 42152.57 | 42504.0682 | 42851.3461 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-23 | 22863 | 28697.7778 | 8284.4444 | 25002.2222 | 29972.2222 | 41915.5556 | 29585.5556 | 32336.6338 | 32235.4406 | 32822.0948 | 33108.57 | 33460.0682 | 33807.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-24 | 22863 | 26085.5556 | 29735.5556 | 25858.8889 | 26696.6667 | 26856.6667 | 27818.8889 | 18424.6338 | 18323.4406 | 18910.0948 | 19196.57 | 19548.0682 | 19895.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-25 | 22863 | 0 | 0 | 0 | 22401.1111 | 6342.2222 | 37325.5556 | 29977.3922 | 31420.6843 | 32470.7605 | 34646.482 | 39136.6978 | 40349.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-26 | 22863 | 17670 | 20660 | 11290 | 0 | 29811.1111 | 0 | 24231.17 | 23941.1288 | 23857.8716 | 23769.1487 | 23638.2534 | 23785.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-27 | 22863 | 37680 | 40417.7778 | 0 | 41917.7778 | 18576.6667 | 0 | 15901.17 | 15611.1288 | 15527.8716 | 15439.1487 | 15308.2534 | 15455.8648 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-28 | 22863 | 31807.7778 | 25297.7778 | 27162.2222 | 26757.7778 | 27277.7778 | 29665.5556 | 17357.9477 | 19290.1288 | 19206.8716 | 19118.1487 | 18987.2534 | 19134.8648 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-43 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5507 | 878.964 | 1689.8992 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-44 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5507 | 878.964 | 1689.8992 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-45 | 14341.38 | 15861.1111 | 15358.8889 | 14322.2222 | 13886.6667 | 14304.4444 | 12883.3333 | 13683.9839 | 14885.8261 | 15786.9766 | 17338.5507 | 18086.964 | 18897.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
40M-46 | 14341.38 | 11778.8889 | 10875.5556 | 15258.8889 | 11025.5556 | 17048.8889 | 0 | 8075.7617 | 10999.8261 | 13567.6433 | 15182.5507 | 15930.964 | 16741.8992 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
40M-47 | 14341.38 | 3413.3333 | 6006.6667 | 3330 | 4818.8889 | 3262.2222 | 4501.1111 | 11014.4364 | 11198.6909 | 11371.4883 | 12077.5507 | 12825.964 | 13636.8992 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
40M-48 | 14341.38 | 19558.8889 | 17065.5556 | 21651.1111 | 22270 | 20178.8889 | 11862.2222 | 15376.4364 | 15560.6909 | 15733.4883 | 16439.5507 | 17187.964 | 17998.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
40M-5 | 22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2811 | 4806.5732 | 9189.9827 | 13853.482 | 17055.92 | 20536.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-6 | 22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16077.5033 | 19370.7954 | 20213.0938 | 22161.0376 | 22585.6978 | 23288.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-7 | 22863 | 32213.3333 | 30216.6667 | 30173.3333 | 31468.8889 | 32373.3333 | 31808.8889 | 30855.17 | 30565.1288 | 30481.8716 | 30393.1487 | 30262.2534 | 30409.8648 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
40M-8 | 22863 | 33337.7778 | 30824.4444 | 33455.5556 | 31847.7778 | 32085.5556 | 32270 | 21255.17 | 20965.1288 | 20881.8716 | 20793.1487 | 20662.2534 | 20809.8648 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
41M-22 | 12666.6667 | 6656.6667 | 6347.7778 | 6873.3333 | 6877.7778 | 6758.8889 | 7393.3333 | 11827.3697 | 11931.9972 | 12038.303 | 12146.2871 | 12264.4456 | 12376.5331 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
47M-2 | 14341.38 | 16597.7778 | 16178.8889 | 12381.1111 | 16631.1111 | 11343.3333 | 17785.5556 | 13520.7697 | 13888.3575 | 16022.2661 | 17144.9951 | 19198.964 | 20009.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
47M-4 | 14341.38 | 15092.2222 | 14540 | 13670 | 13635.5556 | 20362.2222 | 13786.6667 | 19742.4364 | 19926.6909 | 20099.4883 | 20805.5507 | 21553.964 | 22364.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
50M-1 | 22863 | 12017.7778 | 14993.3333 | 13833.3333 | 10496.6667 | 12361.1111 | 13507.7778 | 17306.6534 | 17979.0845 | 18660.926 | 19358.8412 | 20112.8693 | 20744.6891 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
50M-3 | 22863 | 25995.5556 | 22901.1111 | 25694.4444 | 29764.4444 | 26524.4444 | 26940 | 29738.6534 | 30411.0845 | 31092.926 | 31790.8412 | 32544.8693 | 33176.6891 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
52M-1 | 22222.2222 | 4591.1111 | 4174.4444 | 3978.8889 | 4347.7778 | 4312.2222 | 47535.5556 | 25569.17 | 25279.1288 | 25195.8716 | 25107.1487 | 24976.2534 | 25123.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
52M-6 | 22222.2222 | 7686.6667 | 5454.4444 | 35656.6667 | 12524.4444 | 5493.3333 | 5712.2222 | 25646.3922 | 25885.2399 | 26330.8716 | 26242.1487 | 26551.2534 | 26698.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
52M-7 | 22222.2222 | 34661.1111 | 29973.3333 | 25672.2222 | 13746.6667 | 33742.2222 | 40693.3333 | 22952.9477 | 23801.7954 | 23940.7605 | 23852.0376 | 23832.2534 | 23979.8648 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
52M-8 | 22222.2222 | 10027.7778 | 9323.3333 | 6758.8889 | 9338.8889 | 5615.5556 | 8650 | 15572.17 | 15282.1288 | 15198.8716 | 15110.1487 | 14979.2534 | 15126.8648 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
54M-11 | 15280.7692 | 33014.4444 | 23702.2222 | 22333.3333 | 22992.2222 | 9746.6667 | 8905.5556 | 22205.2717 | 22920.6192 | 23650.2072 | 24446.0524 | 25324.4289 | 26171.3768 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
54M-14 | 20290.1474 | 3374.6667 | 3224 | 1946 | 3330 | 3348 | 3601.3333 | 3590.084 | 3694.7114 | 3801.0172 | 3909.0013 | 4027.1599 | 4139.2473 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
54M-15 | 17293.6154 | 7288.8111 | 8709.4444 | 8343.9 | 8803.4778 | 8660.7889 | 8660.4 | 8478.605 | 9193.9526 | 9923.5405 | 10719.3857 | 11597.7622 | 12444.7101 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
54M-17 | 25292.3077 | 22428.8889 | 25434.4444 | 24302.2222 | 26060 | 24426.6667 | 25916.6667 | 28063.7162 | 28779.0637 | 29508.6516 | 30304.4968 | 31182.8733 | 32029.8212 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
81M-1 | 22000 | 19720 | 18020 | 21200 | 8810 | 19990 | 17210 | 20950.6338 | 20849.4406 | 21436.0948 | 21722.57 | 22074.0682 | 22421.3461 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-2 | 22000 | 13890 | 12030 | 6980 | 30550 | 12150 | 13550 | 26200.7449 | 29230.6628 | 26372.8725 | 26881.57 | 27233.0682 | 27580.3461 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-3 | 22000 | 8950 | 7950 | 14170 | 14630 | 8260 | 7720 | 21101.6338 | 21000.4406 | 21587.0948 | 21873.57 | 22225.0682 | 22572.3461 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-4 | 22000 | 25080 | 18880 | 22070 | 17570 | 20890 | 18320 | 20437.6338 | 20336.4406 | 20923.0948 | 21209.57 | 21561.0682 | 21908.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-5 | 22000 | 33860 | 32070 | 19510 | 27200 | 25270 | 27370 | 33216.6338 | 33115.4406 | 33702.0948 | 33988.57 | 34340.0682 | 34687.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-6 | 22000 | 23440 | 29070 | 28910 | 6720 | 30050 | 23040 | 20157.5227 | 20500.7739 | 21531.8725 | 22040.57 | 22392.0682 | 22739.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-7 | 22000 | 28950 | 33990 | 22240 | 23900 | 6810 | 28830 | 17874.6338 | 17773.4406 | 18360.0948 | 18646.57 | 18998.0682 | 19345.3461 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
81M-8 | 22000 | 11370 | 4900 | 9420 | 6330 | 9020 | 12550 | 27042.6338 | 26941.4406 | 27528.0948 | 27814.57 | 28166.0682 | 28513.3461 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-1 | 20370.3704 | 2469.1111 | 16359.4667 | 10511.0222 | 10610.1778 | 10397.9556 | 17129.6778 | 12068.5597 | 12418.2869 | 12735.3268 | 13385.0624 | 14026.8908 | 14566.3465 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-10 | 20370.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12572.5222 | 15895.5597 | 18189.7314 | 21562.3268 | 22212.0624 | 22853.8908 | 23393.3465 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-3 | 20370.3704 | 32636.9333 | 35953.5778 | 38615.7778 | 24038.9111 | 23357.4889 | 24529.8556 | 24676.5597 | 25026.2869 | 25343.3268 | 25993.0624 | 26634.8908 | 27174.3465 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-4 | 20370.3704 | 23273.3556 | 21347.1556 | 19925.5333 | 31799.8667 | 33626.2667 | 6907.6444 | 11905.5597 | 12255.2869 | 12572.3268 | 13222.0624 | 13863.8908 | 14403.3465 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-8 | 20370.3704 | 39966.7778 | 27003.8111 | 26127.7556 | 28712.8 | 29391.9111 | 33484.7889 | 32892.5597 | 33242.2869 | 33559.3268 | 34209.0624 | 34850.8908 | 35390.3465 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
8M-9 | 20370.3704 | 21546.0556 | 20892.1333 | 22289.0556 | 22616.4778 | 19418.6889 | 29687.4444 | 38717.5597 | 39067.2869 | 39384.3268 | 40034.0624 | 40675.8908 | 41215.3465 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
SEATM-10 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2222 | 13495.9919 | 14939.1353 | 15587.4883 | 16293.5507 | 17041.964 | 17852.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
SEATM-12 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19525.5556 | 14454.7697 | 16305.6909 | 16478.4883 | 17184.5507 | 17932.964 | 18743.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
SEATM-2 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5507 | 887.964 | 1698.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
SEATM-4 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4883 | 837.5507 | 1585.964 | 2396.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
SEATM-6 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090.8728 | 14126.0484 | 17804.9766 | 19077.5507 | 19825.964 | 20636.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
SEATM-8 | 14341.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8728 | 1267.3817 | 1481.4883 | 2187.5507 | 2935.964 | 3746.8992 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)