## 2B-SEC-49 a-d
Municipal Station | Region | MS Capacity (kVA) | [11 empty] | MS Actual Load (kVA) | [5 empty] | MS Forecast Load (kVA) | [5 empty] | Remaining Capacity Range (Minimum of MS, TS Feeder, and TS LTR Remaining Capacity)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Applecroft | Ajax-Pickering | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 24565.5556 | 20129.3631 | 20831.1111 | 17800 | 21157.1388 | 21671.6667 | 23897.4195 | 24016.0805 | 24136.8782 | 24267.2527 | 24417.1389 | 24561.9273 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Dowty | Ajax-Pickering | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14940 | 14012.8443 | 14012.2222 | 9822.2222 | 17948.4732 | 15621.1111 | 14084.1195 | 14202.7805 | 14323.5782 | 14453.9527 | 14603.8389 | 14748.6273 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Monarch | Ajax-Pickering | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 19226.6667 | 19076.5197 | 18198.8889 | 18122.2222 | 0 | 18568.8889 | 18876.3195 | 18994.9805 | 19115.7782 | 19246.1527 | 19396.0389 | 19540.8273 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Notion | Ajax-Pickering | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18951.1111 | 17071.1037 | 16595.5556 | 28333.3333 | 16745.2236 | 17800 | 18450.0195 | 18568.6805 | 18689.4782 | 18819.8527 | 18969.7389 | 19114.5273 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Pickering Beach | Ajax-Pickering | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 28275.5556 | 26947.7775 | 25620 | 30033.3333 | 49258.0305 | 30033.3333 | 27535.6695 | 27654.3305 | 27775.1282 | 27905.5027 | 28055.3889 | 28200.1773 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Westney Heights | Ajax-Pickering | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 24415.5556 | 26245.8819 | 24933.3333 | 25944.4444 | 27722.2222 | 26177.7778 | 23848.0695 | 23966.7305 | 24087.5282 | 24217.9027 | 24367.7889 | 24512.5773 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Bay Ridges | Ajax-Pickering | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 13636.6667 | 13135.4748 | 18124.4444 | 13066.6667 | 13160.5425 | 14890 | 13405.8195 | 13524.4805 | 13645.2782 | 13775.6527 | 13925.5389 | 14070.3273 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Fairport | Ajax-Pickering | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 24765.5556 | 24616.4814 | 27348.8889 | 11644.4444 | 25017.5646 | 25955.5556 | 24048.6195 | 24167.2805 | 24288.0782 | 24418.4527 | 24568.3389 | 24713.1273 | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Sandy Beach | Ajax-Pickering | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 21634.4444 | 21783.8313 | 0 | 17600 | 16093.4634 | 22277.7778 | 20206.6695 | 20325.3305 | 20446.1282 | 20576.5027 | 20726.3889 | 20871.1773 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Squires Beach | Ajax-Pickering | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 | 14664.4444 | 15717.4479 | 20280 | 29811.1111 | 23288.8889 | 17066.6667 | 12904.9695 | 13023.6305 | 13144.4282 | 13274.8027 | 13424.6889 | 13569.4773 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Town Centre | Ajax-Pickering | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 40000 | 8848.8889 | 8197.1379 | 14740 | 15788.8889 | 8100 | 8422.2222 | 8837.2695 | 8955.9305 | 9076.7282 | 9207.1027 | 9356.9889 | 9501.7773 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Taunton West | Whitby | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19794.15 | 19051.452 | 18701.1111 | 19455.5556 | 18144.4444 | 19954.4444 | 20301.9118 | 20563.5628 | 20675.441 | 20869.9919 | 21152.132 | 21383.5738 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Rossland East | Whitby | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 23411.85 | 20630.7171 | 13662.2222 | 20111.1111 | 19100 | 24215.5556 | 23919.6118 | 24181.2628 | 24293.141 | 24487.6919 | 24769.832 | 25001.2738 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Thickson | Whitby | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 15379.35 | 13987.7766 | 15416.6667 | 14711.1111 | 17800 | 16394.4444 | 15887.1118 | 16148.7628 | 16260.641 | 16455.1919 | 16737.332 | 16968.7738 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Rossland West | Whitby | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 15837.8 | 17823.1347 | 19804.4444 | 15000 | 18244.4444 | 0 | 16345.5618 | 16607.2128 | 16719.091 | 16913.6419 | 17195.782 | 17427.2238 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Baldwin | Whitby | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 13265.7 | 13452.2222 | 13512.2222 | 13485.5556 | 12855.5556 | 14514.4444 | 13773.4618 | 14035.1128 | 14146.991 | 14341.5419 | 14623.682 | 14855.1238 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Garden | Whitby | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 42640 | 52800 | 52800 | 52800 | 27913.2 | 26522.2222 | 32964.4444 | 14266.6667 | 20622.2222 | 30306.6667 | 28420.9618 | 28682.6128 | 28794.491 | 28989.0419 | 29271.182 | 29502.6238 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
W Lawler | Whitby | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 46640 | 33362.7 | 33362.7 | 25520 | 25133.3333 | 25166.6667 | 28202.2222 | 33870.4618 | 34132.1128 | 34243.991 | 34438.5419 | 34720.682 | 34952.1238 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Victoria West | Whitby | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 7037.6 | 5489.8263 | 9725.5556 | 13744.4444 | 6388.8889 | 6693.3333 | 7545.3618 | 7807.0128 | 7918.891 | 8113.4419 | 8395.582 | 8627.0238 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Centre | Whitby | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 6662.25 | 4086.0351 | 3885.5556 | 11555.5556 | 11622.2222 | 10477.7778 | 7170.0118 | 7431.6628 | 7543.541 | 7738.0919 | 8020.232 | 8251.6738 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Conlin | Whitby | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 13878 | 13962.7089 | 14714.4444 | 11277.7778 | 13211.1111 | 15090 | 14386.6618 | 14648.3128 | 14760.191 | 14954.7419 | 15236.882 | 15468.3238 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Taunton East | Whitby | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 12134.85 | 11380.7358 | 9852.2222 | 13511.1111 | 11600 | 13236.6667 | 12642.6118 | 12904.2628 | 13016.141 | 13210.6919 | 13492.832 | 13724.2738 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Des Newman | Whitby | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 0 | 13135.4748 | 2181.1111 | 0 | 6533.3333 | 8623.3333 | 15717.7618 | 15979.4128 | 16091.291 | 16285.8419 | 16567.982 | 16799.4238 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Winchester West | Whitby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 6666.6667 | 10000 | 13333.3333 | 16666.6667 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Bradshaw | Clarington | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 10640 | 19976 | 9651.1111 | 11004.7203 | 11230 | 11100 | 10728.9756 | 11254.4444 | 9745.2591 | 10353.0306 | 10988.6755 | 11699.6168 | 12487.4498 | 13222.2504 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Liberty North | Clarington | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14463.3333 | 16294.005 | 14738.8889 | 16844.4444 | 15592.1094 | 16266.6667 | 14161.5591 | 14769.3306 | 15404.9755 | 16115.9168 | 16903.7498 | 17638.5504 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Spry | Clarington | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 15141.1111 | 18625.3011 | 17646.6667 | 18477.7778 | 19728.2799 | 19355.5556 | 15090.8091 | 15698.5806 | 16334.2255 | 17045.1668 | 17832.9998 | 18567.8004 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Toronto | Clarington | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 3810 | 5865.8418 | 5664.4444 | 6016.6667 | 5740.5033 | 6066.6667 | 5668.8036 | 6276.5751 | 6912.22 | 7623.1612 | 8410.9942 | 9145.7948 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Wilmot | Clarington | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 8147.7778 | 7821.1224 | 7420 | 7545.5556 | 7720.8516 | 7944.4444 | 7146.8647 | 7754.6362 | 8390.2811 | 9101.2223 | 9889.0554 | 10623.856 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Bell | Belleville | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16043.3333 | 16444.4112 | 15516.6667 | 15777.7778 | 15742.5156 | 17145.5556 | 16583.9446 | 16893.5331 | 17278.6459 | 17433.3872 | 17737.1563 | 17981.068 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Cascade | Belleville | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 6810 | 6234.228 | 5630 | 5777.7778 | 5244.3082 | 5940 | 5855.85 | 5855.85 | 5855.85 | 5855.85 | 5855.85 | 5855.85 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Catharine | Belleville | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 322.2222 | 455.5556 | 422.2222 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 499.8 | 499.8 | 499.8 | 499.8 | 499.8 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Church | Belleville | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3060 | 2954.6462 | 0 | 0 | 2795.9568 | 3091.1111 | 2829.75 | 2829.75 | 2829.75 | 2829.75 | 2829.75 | 2829.75 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Edgehill | Belleville | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 14303.3333 | 13761.804 | 12870 | 13000 | 12441.3538 | 17938.8889 | 13739.8946 | 14049.4831 | 14434.5959 | 15397.0038 | 18123.7729 | 17560.018 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Harder | Belleville | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 4588.8889 | 4555.5556 | 4462.0506 | 6467.7778 | 5943.2446 | 6252.8331 | 6637.9459 | 6792.6872 | 7096.4563 | 7340.368 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Herchimer | Belleville | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 7405.5556 | 8493.6634 | 6196.6667 | 7777.7778 | 5357.6578 | 6242.2222 | 4846 | 4846 | 4846 | 3230.6667 | 0 | 0 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | N/A | N/A
Jones | Belleville | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 4625.5556 | 2712.8338 | 8137.7778 | 7333.3333 | 5236.7515 | 6120 | 5700.9 | 5700.9 | 5700.9 | 5700.9 | 5700.9 | 5700.9 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Reid | Belleville | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12633.3333 | 12358.3761 | 11656.6667 | 11666.6667 | 11806.8867 | 0 | 12769.2946 | 13078.8831 | 13463.9959 | 13618.7372 | 13922.5063 | 14166.418 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA)
Riverside | Belleville | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 5972.8 | 8000 | 8000 | 3091.1111 | 2818.6267 | 2554.4444 | 2666.6667 | 2433.2381 | 2977.7778 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Sidney | Belleville | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 13712.2222 | 13461.3549 | 8547.7778 | 8222.2222 | 7996.5963 | 15265.5556 | 8351.9446 | 8661.5331 | 9046.6459 | 9201.3872 | 9505.1563 | 9749.068 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Foster | Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.408 | 2073.8437 | 3125.4221 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Beaverton West | Brock | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 3763.3333 | 2123.4158 | 1965.5556 | 0 | 2191.4256 | 2751.1111 | 2277.2232 | 2339.9997 | 2432.8078 | 2532.1696 | 2638.1332 | 2729.7659 | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Main | Brock | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 1065.5556 | 2591.9275 | 3384.4444 | 3055.5556 | 2372.785 | 2463.3333 | 2057.7732 | 2120.5497 | 2213.3578 | 2312.7196 | 2418.6832 | 2510.3159 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
William J Gillespie | Brock | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 1050 | 1178.8358 | 0 | 2166.6667 | 1277.0722 | 1465.5556 | 1240.8732 | 1303.6497 | 1396.4578 | 1495.8196 | 1601.7832 | 1693.4159 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Laidlaw | Brock | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 13328 | 3370 | 3324.9216 | 3097.7778 | 3244.4444 | 3513.8376 | 2697.7778 | 2670.9732 | 2733.7497 | 2826.5578 | 2925.9196 | 3031.8832 | 3123.5159 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Sunderland | Brock | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2206.6667 | 2115.8592 | 1888.8889 | 1944.4444 | 1783.367 | 1994.4444 | 1589.4732 | 1652.2497 | 1745.0578 | 1844.4196 | 1950.3832 | 2042.0159 | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA)
Cavan South | Port Hope | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.5556 | 2214.0955 | 2215.5556 | 2222.2222 | 2214.0955 | 1711.1111 | 1287.3 | 1287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | N/A | N/A | N/A | N/A
Cavan North | Port Hope | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2803.3333 | 2833.74 | 2781.1111 | 2100 | 2969.7595 | 3033.3333 | 2322.6 | 2322.6 | 2322.6 | 2322.6 | 2322.6 | 1759.485 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Howard Walker | Port Hope | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1186.6667 | 1133.496 | 1171.1111 | 1177.7778 | 1216.619 | 1222.2222 | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2 | 655.095 | 45.99 | 6.3949e-14 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
James D Collins | Port Hope | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 6216.6667 | 7219.4976 | 8172.2222 | 0 | 6968.8206 | 8874.4444 | 6737.7099 | 7118.3076 | 7511.4862 | 7993.0239 | 8493.1634 | 8929.6497 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA)
Peacock | Port Hope | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 2878.8889 | 3166.2322 | 2706.6667 | 2533.3333 | 2939.533 | 2855.5556 | 2504.25 | 2504.25 | 2504.25 | 2504.25 | 2504.25 | 2504.25 | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Shuter | Port Hope | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 4362.2222 | 2707.3116 | 2907.7778 | 9633.3333 | 5163.9462 | 5266.6667 | 4880.2599 | 5260.8576 | 6941.3362 | 7422.8739 | 7923.0134 | 8359.4997 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Port Hope 27.6 kV | Port Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.5378 | 981.6773 | 1418.1635 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
Bay | Gravenhurst | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4238.8889 | 3997.4626 | 3975.5556 | 4458.8889 | 4035.2458 | 4472.2222 | 4254.3612 | 4510.4084 | 4775.0463 | 5052.7913 | 5347.6448 | 5578.9279 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
First | Gravenhurst | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3693.3333 | 2879.0798 | 2267.7778 | 4202.2222 | 2508.8045 | 3476.6667 | 3656.9112 | 3912.9584 | 4177.5963 | 4455.3413 | 4750.1948 | 4981.4779 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
James | Gravenhurst | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5821.1111 | 6863.4818 | 5391.1111 | 3555.5556 | 6093.3221 | 6864.4444 | 6481.4112 | 6737.4584 | 7002.0963 | 7279.8413 | 7574.6948 | 7805.9779 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Bigelow | Brock | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5970 | 5697.7066 | 3551.1111 | 6200 | 4745.5699 | 4548.8889 | 5697.0732 | 5759.8497 | 5852.6578 | 5952.0196 | 6057.9832 | 6149.6159 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Crandell | Brock | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 4888.8889 | 4632.2203 | 6007.7778 | 4666.6667 | 4700.2301 | 5402.2222 | 4243.8732 | 4306.6497 | 4399.4578 | 4498.8196 | 4604.7832 | 4696.4159 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA)
LR Mabley | Brock | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5077.7778 | 5002.4957 | 4768.8889 | 4811.1111 | 5183.855 | 3566.6667 | 3948.8232 | 4011.5997 | 4104.4078 | 4203.7696 | 4309.7332 | 4401.3659 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
UxBridge East | Brock | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 8000 | 8000 | 3443.3333 | 3326.6667 | 5350 | 2858.8889 | 4397.9645 | 4503.3333 | 3979.2732 | 4042.0497 | 4134.8578 | 4234.2196 | 4340.1832 | 4431.8159 | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
UxBridge West | Brock | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3036.6667 | 2870 | 1918.8889 | 4533.3333 | 3770.7634 | 3883.3333 | 3396.5232 | 3459.2997 | 3552.1078 | 3651.4696 | 3757.4332 | 3849.0659 | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Moderate Capacity (1,001-2,000 kVA) | Acceptable Capacity (2,001+ kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)
Uxbridge North | Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8081 | 192.1699 | 298.1335 | 389.7662 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA) | Limited Capacity (0-1,000 kVA)