## 2B-SEC-50 a.
Elexicon System Peak Load Forecast (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Total System | [6 empty] | 851.637 | 886.2131 | 913.8535 | 942.734 | 970.1372 | 999.7353 | 1028.293
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 801.4784 | 801.4784 | 801.4784 | 801.4784 | 801.4784 | 801.4784 | 801.4784
Customer Growth | [6 empty] | 17.3911 | 40.1734 | 55.5053 | 71.6517 | 85.3548 | 99.0578 | 112.7608
Building Electrification | [6 empty] | 28.2594 | 35.3909 | 42.9342 | 50.8013 | 58.9925 | 67.5074 | 74.2453
Electric Vehicles | [6 empty] | 4.5081 | 9.1704 | 13.9355 | 18.8025 | 24.3115 | 31.6916 | 39.8084
Actual Historical Peak Load | 649 | 750 | 706 | 697 | 692 | 697
Ajax-Pickering 44kV System Peak Load Forecast Summer (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Ajax-Pickering @ 44 kV | [6 empty] | 246.8924 | 250.3616 | 253.4278 | 256.5356 | 259.7717 | 263.2516 | 266.6896
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 235.6895 | 235.6895 | 235.6895 | 235.6895 | 235.6895 | 235.6895 | 235.6895
Customer Growth | [6 empty] | 3.4219 | 5.6527 | 7.5423 | 9.2936 | 10.9635 | 12.5513 | 14.1702
Building Electrification | [6 empty] | 6.6161 | 7.0515 | 7.613 | 8.3816 | 9.2573 | 10.1864 | 10.911
Electric Vehicles | [6 empty] | 1.1648 | 1.9678 | 2.583 | 3.1709 | 3.8615 | 4.8243 | 5.9188
Actual Historical Peak Load | 194.2 | 220.2 | 212.72 | 203.15 | 202.07 | 203.088
Ajax-Pickering 27.6kV System Peak Load Forecast Summer (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Ajax-Pickering @ 27.6 kV | [6 empty] | 109.6065 | 118.2742 | 128.1096 | 138.1354 | 148.5852 | 159.8638 | 170.8114
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 99.3911 | 99.3911 | 99.3911 | 99.3911 | 99.3911 | 99.3911 | 99.3911
Customer Growth | [6 empty] | 3.2163 | 7.6238 | 12.8546 | 18.2236 | 23.6741 | 29.2067 | 34.7082
Building Electrification | [6 empty] | 6.0877 | 8.9379 | 11.8959 | 14.8279 | 17.8341 | 20.9679 | 23.512
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.91142 | 2.3215 | 3.9681 | 5.6928 | 7.6859 | 10.2981 | 13.2002
Actual Historical Peak Load | 83.26 | 94.2 | 89.84 | 89.21 | 92.98 | 96.474
Whitby 44kV System Peak Load Forecast Summer (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Whitby | [6 empty] | 233.5167 | 240.1186 | 246.9951 | 253.981 | 261.0959 | 268.7275 | 276.0815
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344
Customer Growth | [6 empty] | 3.1101 | 6.2202 | 9.473 | 12.7258 | 15.9786 | 19.2313 | 22.4841
Building Electrification | [6 empty] | 7.936 | 9.9237 | 12.0126 | 14.1844 | 16.439 | 18.7764 | 20.6131
Electric Vehicles | [6 empty] | 1.4362 | 2.9403 | 4.4751 | 6.0365 | 7.644 | 9.6853 | 11.95
Actual Historical Peak Load | 176.445 | 204.078 | 192.668 | 189.062 | 190.95 | 193.825
Clarington 44kV System Peak Load Forecast Summer (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Clarington | [6 empty] | 62.33 | 64.7446 | 67.3198 | 69.9463 | 72.8114 | 75.9735 | 79.0226
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 57.8329 | 57.8329 | 57.8329 | 57.8329 | 57.8329 | 57.8329 | 57.8329
Customer Growth | [6 empty] | 1.514 | 3.0279 | 4.641 | 6.2541 | 7.8672 | 9.4803 | 11.0934
Building Electrification | [6 empty] | 2.8334 | 3.5771 | 4.3763 | 5.2198 | 6.1075 | 7.0394 | 7.7943
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.14978 | 0.30667 | 0.46957 | 0.63951 | 1.0038 | 1.621 | 2.302
Actual Historical Peak Load | 46.4065 | 56.4589 | 52.0615 | 49.4815 | 52.0701 | 49.6579
Belleville 44kV System Peak Load Forecast (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Belleville | [6 empty] | 114.8016 | 122.5407 | 126.1792 | 130.6413 | 134.1498 | 137.6157 | 140.5288
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 106.7686 | 106.7686 | 106.7686 | 106.7686 | 96.7981 | 96.7981 | 96.7981
Customer Growth | [6 empty] | 5.4789 | 12.3017 | 15.0128 | 18.5383 | 19.0976 | 20.0752 | 21.0528
Building Electrification | [6 empty] | 2.0151 | 2.4725 | 2.9348 | 3.399 | 15.8391 | 17.7347 | 19.1131
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.53889 | 0.99785 | 1.463 | 1.9354 | 2.4149 | 3.0076 | 3.5648
Actual Historical Peak Load | 102.75 | 107.9 | 109.4 | 105.72 | 106 | 104.5731
Port Hope 44kV System Peak Load Forecast Winter (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Port Hope | [6 empty] | 41.1546 | 42.3408 | 43.5512 | 44.7785 | 46.0347 | 47.392 | 48.5292
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 36.9616 | 36.9616 | 36.9616 | 36.9616 | 36.9616 | 36.9616 | 36.9616
Customer Growth | [6 empty] | 0.17775 | 0.3555 | 0.53325 | 0.71101 | 0.88876 | 1.0665 | 1.2443
Building Electrification | [6 empty] | 3.9281 | 4.8428 | 5.7753 | 6.7195 | 7.6754 | 8.6431 | 9.3615
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.087173 | 0.18095 | 0.281 | 0.38637 | 0.50897 | 0.72081 | 0.96193
Actual Historical Peak Load | 35.89 | 34.21 | 34.11 | 35.58 | 36.24 | 34.997
Brock 44kV System Peak Load Forecast Summer (2019-2031)
Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Brock | [6 empty] | 26.527 | 31.1452 | 31.7102 | 32.2843 | 32.8674 | 33.5054 | 34.1107
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 25.3746 | 25.3746 | 25.3746 | 25.3746 | 25.3746 | 25.3746 | 25.3746
Customer Growth | [6 empty] | 0.23304 | 4.5383 | 4.7809 | 5.0235 | 5.2661 | 5.5087 | 5.7513
Building Electrification | [6 empty] | 0.8162 | 1.0132 | 1.2172 | 1.4269 | 1.6421 | 1.8631 | 2.032
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.10307 | 0.21903 | 0.33743 | 0.45924 | 0.58446 | 0.75897 | 0.95266
Actual Historical Peak Load | 21.935 | 24.23 | 22.896 | 23.481 | 24.21 | 23.822
Gravenhurst 44kV System Peak Load Forecast Winter (2019-2031)
Total (Winter) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Gravenhurst | [6 empty] | 25.7381 | 26.7688 | 27.82 | 28.8844 | 29.9632 | 31.0954 | 32.044
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 22.2788 | 22.2788 | 22.2788 | 22.2788 | 22.2788 | 22.2788 | 22.2788
Customer Growth | [6 empty] | 0.19125 | 0.36114 | 0.53104 | 0.70094 | 0.87083 | 1.0407 | 1.2106
Building Electrification | [6 empty] | 3.1513 | 3.8926 | 4.6518 | 5.4228 | 6.2057 | 7.0005 | 7.5965
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.11678 | 0.23631 | 0.35834 | 0.48187 | 0.6079 | 0.77543 | 0.95808
Actual Historical Peak Load | 10.9 | 18.762 | 20.009 | 22.019 | 21.838 | 20.652
All units are in MW.