## Part a) Committed_Non-Committed
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Part a) i) | Committed
Existing Customers | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
New Customers | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0
Expected MW increase from Existing Customers | 29.9266 | 13.478 | 8.283 | 0.628 | 3.2 | 3
Expected MW of New Customers | 44.498 | 33.719 | 20.161 | 5.071 | 2.875 | 0.6
Part a) ii) | Non-Committed
Existing Customers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
New Customers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Expected MW increase from Existing Customers | 13.628 | 4.193 | 2 | 0 | 0 | 0
Expected MW of New Customers | 10.191 | 11.943 | 5.263 | 2.626 | 0.364 | 1.008
Total Customers | 53 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1
Total MW | 98.2436 | 63.333 | 35.707 | 8.325 | 6.439 | 4.608

## Part b) Billed MW
|  | Likelihood | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Formula
Anticipated Loads (kW) | Not Connected in 2025 | 50% | 28485 | 43636 | 22263 | 3126 | 864 | 1508 | A
| Not Connected in 2025 | 80% | 36920 | 8850 | 1900 | 2443 | 4400 | 3100 | B
| Not Connected in 2025 | 100% | 13273 | 4429 | 3374 | 1279 | 1175 | 0 | C
| Connected in 2025 | 100% | 19565.5714 | 6418 | 8170 | 1477 | 0 | 0 | D | *No connection timing adjustment
| Total |  | 98243.5714 | 63333 | 35707 | 8325 | 6439 | 4608 | E = A + B + C + D
Likelihood-Adjustment | Not Connected in 2025 | 50% | 14242.5 | 21818 | 11131.5 | 1563 | 432 | 754 | F = Likelihood * A
| Not Connected in 2025 | 80% | 29536 | 7080 | 1520 | 1954.4 | 3520 | 2480 | G = Likelihood * B
| Not Connected in 2025 | 100% | 13273 | 4429 | 3374 | 1279 | 1175 | 0 | H = Likelihood * C
| Connected in 2025 | 100% | 19565.5714 | 6418 | 8170 | 1477 | 0 | 0 | I = Likelihood * D
| Total |  | 76617.0714 | 39745 | 24195.5 | 6273.4 | 5127 | 3234 | J = F + G + H + I
70% Average-to-Peak Ratio & x 12 Months | Not Connected by 2025 |  | 479232.6 | 279946.8 | 134614.2 | 40289.76 | 43066.8 | 27165.6 | K = (F + G + H) x 70% x 12
| Connected in 2025 |  | 164350.8 | 53911.2 | 68628 | 12406.8 | 0 | 0 | L = I x 70% x 12
| Total |  | 643583.4 | 333858 | 203242.2 | 52696.56 | 43066.8 | 27165.6 | M = K + L
Connection timing adjustment | Not Connected by 2025 |  | 359424.45 | 329768.25 | 170947.35 | 63870.87 | 42372.54 | 31140.9 | N = K(t-1) x 25% + K x 75%
| Connected in 2025 |  | 164350.8 | 53911.2 | 68628 | 12406.8 | 0 | 0 | O = L
| Total |  | 523775.25 | 383679.45 | 239575.35 | 76277.67 | 42372.54 | 31140.9 | P = N + O
Half-year adjustment |  |  | 261887.625 | 715614.975 | 1027242.375 | 1185168.885 | 1244493.99 | 1281250.71 | Q = ∑ P2026:P(t-1) + P * 50%
Reconciliation:
| Part a) Committed/Non-Committed |  | 98243.5714 | 63333 | 35707 | 8325 | 6439 | 4608
| Part b) Billed MW (above) |  | 98243.5714 | 63333 | 35707 | 8325 | 6439 | 4608
|  |  | 4.3656e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Part b) kWh
|  | Billed kW | [5 empty] | kW/kWh Ratio | kWh
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Whitby | GS 50 to 2,999 kW | 48729.075 | 125747.25 | 165469.275 | 190368.975 | 212011.575 | 224024.1 | 0.0024593 | 19814596.9153 | 51132328.532 | 67284408.4563 | 77409318.8678 | 86209801.8484 | 91094428.5484
| GS 3,000 to 4,999 kW | 21483 | 52281.6 | 65881.2 | 75528.6 | 88956 | 99708 | 0.0019081 | 11258812.1252 | 27399744.5425 | 34527023.8508 | 39583033.9097 | 46620066.6301 | 52254975.5334
| Whitby Sub-Total | 70212.075 | 178028.85 | 231350.475 | 265897.575 | 300967.575 | 323732.1 |  | 31073409.0406 | 78532073.0745 | 101811432.307 | 116992352.7776 | 132829868.4785 | 143349404.0818
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Veridian | GS 50 to 2,999 kW | 103684.275 | 249127.575 | 308197.95 | 331725.51 | 338595.24 | 339500.76 | 0.0024208 | 42830972.1298 | 102912193.9812 | 127313595.1129 | 137032602.8085 | 139870421.8912 | 140244483.4534
| GS 3,000 to 4,999 kW | 47894.25 | 127135.2 | 186622.425 | 219980.4 | 229490.775 | 242577.45 | 0.0022532 | 21255699.2666 | 56423215.2586 | 82823932.7729 | 97628363.0488 | 101849113.3667 | 107657042.8822
| Large Use | 40097.025 | 161323.35 | 301071.525 | 367565.4 | 375440.4 | 375440.4 | 0.0016956 | 23648220.5473 | 95144469.2025 | 177564440.8457 | 216780862.0401 | 221425339.6993 | 221425339.6993
| Veridian Sub-Total | 191675.55 | 537586.125 | 795891.9 | 919271.31 | 943526.415 | 957518.61 |  | 87734891.9437 | 254479878.4423 | 387701968.7315 | 451441827.8975 | 463144874.9572 | 469326866.0349
Total |  | 261887.625 | 715614.975 | 1027242.375 | 1185168.885 | 1244493.99 | 1281250.71 |  | 118808300.9843 | 333011951.5169 | 489513401.0385 | 568434180.675 | 595974743.4357 | 612676270.1168
*Forecast billed MW is divided by the billed kW/kWh ratio from Exhibit 3 load forecast.
Reconciliation:
| Part b) Billed MW | 261887.625 | 715614.975 | 1027242.375 | 1185168.885 | 1244493.99 | 1281250.71
| Part b) kWh (above) | 261887.625 | 715614.975 | 1027242.375 | 1185168.885 | 1244493.99 | 1281250.71
|  | -1.8335e-09 | -3.6089e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09