## Sheet1
Maintenance - Distrbution System ($000s) | Historical |  |  |  |  | Bridge |  | Forecast
Years | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Actual | 2025 Actual | 2026 Forecast | 2027 Forecast | 2028 Forecast | 2029 Forecast | 2030 Forecast | 2031 Forecast
Gang Operated Switch Maintenance | 19.035 | 40.258 | 96.55 | 99.218 | 136.803 | 140.081 | 201.823 | 191.796 | 221.562 | 209.217 | 215.644 | 220.092
Single Phase Pad mount Inspection | 70.567 | 86.101 | 33.847 | 157.864 | 287.818 | 257.377 | 233.89 | 599.858 | 795.808 | 757.495 | 786.51 | 809.121
Three Phase Pad mount Inspection | 28.161 | 25.374 | 33.561 | 73.252 | 92.084 | 85.844 | 134.365 | 118.208 | 216.458 | 165.12 | 172.393 | 178.544
Covid Related Labour | - | 123.165 | 550.359 | 8.118 | 4.091 | - | - | - | - | - | - | -
Damage Prevention and Inspection | - | - | - | - | - | 250.358 | 120.994 | 124.714 | 125.436 | 129.372 | 132.832 | 134.821
Distribution Pole Minor Repairs | 285.426 | 134.114 | 83.97 | 95.096 | 43.317 | 9.895 | 63.868 | 65.451 | 66.035 | 68.12 | 69.934 | 71.041
Insulator Washing | 2.06 | 139.717 | 143.042 | 0.902 | 171.986 | 99.423 | 187.647 | 242.541 | 351.928 | 370.713 | 386.113 | 399.678
Live Front Switchgear C02 Cleaning | 211.974 | 59.254 | 7.31 | 89.833 | 52.427 | 62.014 | 118.293 | 54.154 | 62.633 | 98.602 | 86.743 | 75.878
Histroical Costs Write off | - | - | - | - | - | 698.623 | - | - | - | - | - | -
Overhead Distribution System Patrol | 159.231 | 190.406 | 220.889 | 197.951 | 272.48 | 339.415 | 77.492 | 264.359 | 291.231 | 296.793 | 305.869 | 310.249
Overhead Infrared Scanning | 142.274 | 96.422 | 79.643 | 82.36 | 124.478 | 69.764 | 78.501 | 53.565 | 80.75 | 85.849 | 90.313 | 97.361
Overhead Secondary Service Repairs | 158.081 | 102.406 | 46.797 | 46.513 | 41.924 | 137.565 | 47.361 | 49.07 | 49.408 | 50.969 | 52.328 | 53.161
Overhead Transformer Maintenance and Repairs | 113.921 | 18.492 | 37.365 | 25.19 | 4.802 | 5.898 | 41.094 | 41.768 | 42.104 | 43.45 | 44.609 | 45.374
Pole Testing | - | - | - | - | - | 1022.875 | - | 113.821 | 302.84 | 206.897 | 211.035 | 215.256
Solid Blade Switch Maintenance | 59.52 | 119.059 | 467.405 | 498.839 | 752.326 | 307.607 | 479.767 | 710.746 | 849.134 | 756.878 | 782.184 | 797.957
Submarine Cable Inspection | 15.482 | 7.635 | 0.338 | 0.213 | 2.635 | 1.414 | - | - | - | - | - | -
Switches and Conductor Minor Repairs | 428.599 | 96.763 | 45.066 | 72.299 | 33.812 | 17.368 | 427.725 | 62.551 | 62.957 | 64.939 | 66.669 | 67.705
Switchgear Inspection & Maintenance | 16.519 | 37.628 | 59.137 | 14.97 | 19.726 | 21.367 | 19.361 | 13.346 | 22.702 | 19.838 | 20.238 | 25.436
Three Phase Vault Inspection | 3.974 | 21.131 | 12.986 | 16.862 | 36.116 | 17.916 | 12.945 | 29.409 | 39.41 | 40.686 | 41.773 | 42.534
Transformer Graffiti and Rust Removal | 8.475 | 6.823 | 4.314 | 14.241 | 40.667 | 21.381 | 29.823 | 27.54 | 39.936 | 41.381 | 42.571 | 44.044
UG Primary Cable Repair | 1074.593 | 518.281 | 246.552 | 269.816 | 301.276 | 513.831 | 469.64 | 483.654 | 490.065 | 505.845 | 519.362 | 528.527
UG Secondary Cable Repair | 797.264 | 400.594 | 273.896 | 388.339 | 322.777 | 609.269 | 487.995 | 577.631 | 583.66 | 602.519 | 618.62 | 629.78
UG Structure Maintenance and Repairs | 83.157 | 46.956 | 12.376 | 26.626 | 10.962 | 24.526 | 19.872 | 20.549 | 20.699 | 21.355 | 21.924 | 22.282
UG Transformer Maintenance and Repair | 119.981 | 25.844 | 33.92 | 33.253 | 23.675 | 13.483 | 103.901 | 105.58 | 106.712 | 110.126 | 113.064 | 115.006
Cable Testing | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.113 | 83.989 | 100.045 | 114.524
Segnment Cost | 3798.294 | 2296.423 | 2489.323 | 2211.755 | 2776.182 | 4727.294 | 3356.357 | 3950.311 | 4904.581 | 4730.153 | 4880.773 | 4998.371
Note: Pole testing costs reported for 2025 represent the cumulative pole testing expenditures incurred over the 2020–2024 period.